**Dane techniczne detektora:**
Waga: 120g
Wymiary: 84x64x25mm
Zakres termiczny: -30-50&degC
Ciśnienie: 700-1300hPa
Wilgotność: 10-90%
Klasa szczelności: IP65
Gwarancja: 2lata
Rejestrator: do 60 zdarzeń wraz ze stężeniami