**Dane techniczne detektora:**  
Waga: 120g  
Wymiary: 84x64x25mm  
Zakres termiczny: -30-50&degC  
Ciśnienie: 700-1300hPa  
Wilgotność: 10-90%  
Klasa szczelności: IP65  
Gwarancja: 2lata  
Rejestrator: do 60 zdarzeń wraz ze stężeniami