## Zad.6
Załącznik nr 7 do SWZ NZ.261.31.2023 po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.6.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy klipsów naczyniowych tytanowych i polimerowych, stosowanych do zabiegów laparoskopowych i do chirurgii otwartej, wraz z udostępnieniem klipsownic zwanych dalej urządzeniami, pasujących do każdego rozmiaru klipsów wymaganych przez zamawiającego w ilościach: - 2 klipsownice do zabiegów laparoskopowych do pozycji 1 formularza cenowo-technicznego - 2 klipsownice do zabiegów laparoskopowych do pozycji 2 formularza cenowo-technicznego - 2 klipsownice do zabiegów laparoskopowych do pozycji 3 formularza cenowo-technicznego - 1 klipsownica do chirurgii otwartej do pozycji 4 formularza cenowo-technicznego 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza, że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Klipsy naczyniowe tytanowe, stosowane przy zabiegach laparoskopowych: - rozmiar Medium – Large; - długość klipsa po zamknięciu 9 mm; - w magazynku po 6 sztuk; - sterylne: op. a 120 sztuk; - magazynki z taśmą samoprzylepną; | op. | 81 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Klipsy naczyniowe polimerowe, stosowane przy zabiegach laparoskopowych: - rozmiar Medium – Large; - zakres zamykania tkanki: 3-10 mm; - w magazynku po 6 sztuk; - sterylne: op. a 120 sztuk; - magazynki z taśmą samoprzylepną; | op. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Klipsy naczyniowe polimerowe, stosowane przy zabiegach laparoskopowych: - rozmiar Extra – Large; - zakres zamykania tkanki: 7-16 mm; - w magazynku po 4 sztuk; - sterylne: op. a 80 sztuk; - magazynki z taśmą samoprzylepną; | op. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Klipsy naczyniowe tytanowe sterylne, stosowane w zabiegach laparoskopowych i w chirurgii otwartej rozmiar M (średni) - długość klipsa po zamknięciu 6,00 mm( długość klipsa otwartego 5,30 mm) - magazynki z taśmą samoprzylepną,w magazynku 6 sztuk klipsów, - 1 opakowanie- 180 sztuk/30 magazynków | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Klipsy naczyniowe tytanowe sterylne, stosowane w zabiegach laparoskopowych i w chirurgii otwartej rozmiar S (mały) - długość klipsa po zamknięciu 3,70 mm( długość klipsa otwartego 3,20 mm) - magazynki z taśmą samoprzylepną,w magazynku 6 sztuk klipsów, - 1 opakowanie - 180 sztuk/30 magazynków kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą Vclip firmy Grena Ltd | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Klipsy naczyniowe tytanowe sterylne, stosowane w zabiegach laparoskopowych i w chirurgii otwartej rozmiar XS (mikro) - długość klipsa po zamknięciu 2,65 mm( długość klipsa otwartego2,25 mm) - magazynki z taśmą samoprzylepną,w magazynku 6 sztuk klipsów, - 1 opakowanie - 180 sztuk/30 magazynków kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą Vclip firmy Grena Ltd | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0