## 1
Część nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007.).Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. | szt. | 20000
2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Rozmiary 6.0-9.0, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe | pary | 15000
3. | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Siła zrywu: min 13N i AQL 0,65 potwierdzone badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki notyfikowanej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie)- potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Nie składane na pół. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,0 | pary | 300
4. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Podwójnie rejestrowane jako wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III. Grubość ścianki rękawic: palec- rękawica spodnia 0,18±0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, dłoń- rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ±0,02mm, mankiet- rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30μg/g dla obu par rękawic- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3- potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe od rozmiaru na opakowaniu; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6,5-8,5 | pary | 4000
5. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie 0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm, siła zrywu nim 12 N-potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 µg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej). Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier. | pary | 500
6. | Rękawice foliowe L (a100) | op. | 100

## 2
Częsć nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Rękawice nitrylowe jednorazowe diagnostyczne, bezpudrowe, niesterylne. teksturowane na końcówkach palców, oburęczne, z wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i bakteriobójczych, AQL 1,0. Grubość min. 0,08 mm. Do procedur medycznych i niemedycznych kat. III. Rozmiary od S do XL. Opakowanie 100 sztuk* | op. | 8100
2. | Rękawice nitrylowe jednorazowe diagnostyczne, bezpudrowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka. Teksturowane na końcówkach palców, oburęczne, AQL 1,5. Długość min. 290 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej klasy III, wyrób medyczny. Rozmiar L i XL. Opakowanie 100 sztuk* | op. | 300
*Zamawiający dopuszcza opakowania inne niż 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z zasadą, że w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym, należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego.

## 3
PAKIET NR 3
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość
1. | Rękawice chirurgiczne, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgicznych, półsyntetyczne, 50% lateksowo-50% nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, wewnętrzna warstwa 100% nitryl, AQL≤1,0, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 μg/g, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, klasa IIa i kategoria III ŚOI , rozmiary 6,5-8,0 wg potrzeb zamawiającego | pary | 400
2. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL≤1,0, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein <10 μg/g, mankiet rolowany, klasa IIa i kategoria III ŚOI , długość min. 260-285mm w zależności od rozmiaru, rozmiaiar 6,5-8,0 wg potrzeb zamawiajacego | pary | 6000
3. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, białe, grubość na pojedynczej ściance palca min. 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 260 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub EN 16523-1 : min. 18 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy (potwierdzić raportem z badań), odporne na działanie substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 - Typ B. Przebadane na działanie min. 13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Cyklofosfamidu, Metotrexatu. Badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 lub równoważną. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, Rozmiar S-L wg potrzeb zamawiającego. | op. | 50