## Cz. II
Załącznik Nr 3 do SWZ do postępowania znak DZP/106/ZP-8/24
Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. ,,DOSTAWA MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH” 1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, oraz fabrycznie nowy. 2. Opisane poniżej parametry są minimalnymi parametrami granicznymi. Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia, który spełnia opisane parametry, lub je przewyższa. 3. Parametry minimalne są warunkami granicznymi tzn. niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów - będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, należy przyjąć, że są to przykładowe produkty, które między innymi spełniają wymagania Zamawiającego. Część II
LP | Nazwa | Jednostka | ilość
1 | Strzykawki 2-częściowe, luer, 2 ml z czytelną skalą, przezroczysty cylinder, 100 szt. | op | 1
2 | Strzykawki 2-częściowe, luer, 5 ml z czytelną skalą, przezroczysty cylinder, 100 szt. | op | 1
3 | Strzykawki 2-częściowe, luer, 10 ml z czytelną skalą, przezroczysty cylinder, 100 szt. | op | 2
4 | Strzykawki 2-częściowe, luer, 20 ml z czytelną skalą, przezroczysty cylinder, 80 szt. | op | 2
5 | Igła iniekcyjna do strzykawek 0.8x40mm 21G (zielona) a’100szt. | op | 2
6 | Bandaż elastyczny niejałowy 15cmx4m, a’1 szt. | szt | 20
7 | Bandaż nieelastyczny wiskozowy, niejałowy 10 cm x 4m, a’1 szt. | szt | 40
8 | Gaza opatrunkowa 1 m, gaza kopertowana, jałowa; 100% bawełny; Chłonna, gładka, przepuszcza powietrze; | szt | 100
9 | Zestaw rurek ustno-gardowych - W skład kompletu wchodzi 8 sztuk rurek typ Guedel w rozmiarach: 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm. W platikowym etui. | op | 5
10 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 0, 1 szt. | szt | 3
11 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 1, 1 szt. | szt | 3
12 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 2, 1 szt. | szt | 3
13 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 2.5, 1 szt. | szt | 3
14 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 3.0, 1 szt. | szt | 4
15 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 4.0, 1 szt. | szt | 4
16 | Rurka krtaniowa LTS-D rozmiar 5.0, 1 szt. | szt | 4
17 | Igła do odbarczania odmy prężnej 3,25", 1 szt. | szt | 20
18 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5cm x 5m, 1 szt. | szt | 10
19 | Gaza wypełniajaca rolowana, Taktyczna gaza skompresowana do wypełniania ran, pakowana próżniowo | szt | 10
20 | Rurka nosowa-gardłowe 8 mm, Bez lateksu Jałowa, jednorazowego użytku, Pakowana folia/papier | szt | 5
21 | Rurka nosowa-gardłowe 9 mm, Bez lateksu Jałowa, jednorazowego użytku, Pakowana folia/papier | szt | 5
22 | Nożyczki ratownicze długość nożyczek: 19 cm waga: 60 g kolor ostrza: czarny materiał: stal węglowa z powłoką teflonową | szt | 3
23 | Rękawiczki jednorazowe lateksowe chirurgiczne jałowe roz. 8, pudrowe, wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, 50 blistrów w op. | op | 1
24 | Rękawiczki jednorazowe lateksowe chirurgiczne jałowe roz. 8.5, pudrowe, wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, 50 blistrów w op. | op | 1
25 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie roz. M, 100 szt. | op | 2
26 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie roz. L, 100 szt. | op | 10
27 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie roz. XL, 100 szt. | op | 5
28 | Uniwersalny żel do EKG i USG, 500 g, niedrażniący o neutralnym odczynie pH. Korek typu push-pull. | szt | 3
29 | Komplet wymiennych meszków do odbarczania odmy prężnej kompatybilny z MegaCodeKelly (200-00150) posiadanym przez zamawiającego | szt | 10
30 | Wymienna skóra klatki piersiowej do odbarczania odmy kompatybilny z MegaCodeKelly (200-04150) posiadanym przez zamawiającego | szt | 4
31 | Apteczka IFAK wraz z panelem rzepowym systemu Molle materiał min. Nylon 1000D– 1 szt. · Koc ratunkowy NRC– 1 szt. · Gaza hemostatyczna na gazie 7,5 cm min 8g środka hemostatycznego – 1 szt. · Opatrunek indywidualny typu izraelskiego 10 cm – 1 szt. · Opaska uciskowa, staza taktyczna CAT gen7 – 1 szt. · Opatrunek wentylowy BCS – 1 szt. · Gaza wypełniająca skompresowana – 1 szt. · Rurka nosowo-gardłowa, rozmiar 7 – 1 szt. · Lubrykant OptiLube 5 g – 1 szt. · Nożyczki ratownicze – 1 szt. · Marker permanentny – 1 szt. | szt | 15