## 1.1 mat_stom_
|  | Kosztorys ofertowy / opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Załącznik nr 1.1
Zadanie nr 1 Materiały stomatologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia *) | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana**) | Nazwa zaoferowanego produktu | Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol. 7 | Wartość netto (kol.9x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Bezfluorowa pasta do czyszczenia i polerowania zębów po skalingu, a także do wstępnego polerowania złota, amalgamatu i wypełnień kompozytowych; op.a'50g | szt. | 1
2 | Bezfluorowa pasta do ostatecznego polerowania zębów, złota, amalgamatu i wypełnień kompozytowych., op.a'45g | szt. | 1
3 | Biomateriał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych – biały przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego jako materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych. Wskazany w przypadkach: perforacji ścian kanałów korzeniowych resorpcji wewnątrzkanałowych wypełniania wstecznego wierzchołka korzenia przy bezpośrednim pokryciu miazgi, podczas zabiegu amputacji miazgi w leczeniu zębów z niezakończonym rozwojem korzenia; op.a' 10x014g + powder, 2x1ml liquid | szt. | 3
4 | Bond hydrofilny materiał łączący, któy zawiera 10% wypełniacza koloidalnego o średnicy 5 mm, op.a'6g, | szt. | 10
5 | Cement fosforanowy szybkowiążący czerwony, op. 30g proszek + 18g płyn | szt. | 1
6 | Cement karboksylowy, zestaw 80g proszek + 40g płyn | szt. | 10
7 | Chemoutwardzalny cement glassjonomerowy aktywowany wodą, służący jako: materiał podkładowy, wypełnieniowy oraz do cementowania wszystkich prac protetycznych i ortodontycznych. op.a'50 g, kolory różne | szt. | 30
8 | Chemoutwardzalny glasjonomer, zestaw 15g proszku + 6,9g płynu | szt. | 5
9 | Chemoutwardzalny materiał glassjonomerowy z możliwością wiązania w obecności śliny, może być stosowany podczas wykonywania wypełnień przyszyjkowych oraz zębów pokrytych dziąsłem z niecałkowicie wyrżniętą koroną. Opakowanie zawierające proszek 15g i płyn 10g, różne kolory | szt. | 3
10 | Ćwieki gutaperkowe do wypełnień kanałowych, rozmiar: asortyment 15-40; 20; 25; 30; 35; 40; op.a'120szt. | op. | 10
11 | Ćwieki gutaperkowe o rozszerzalności 0,2% służące do wypełnienia kanału korzeniowego op.a'120szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass15-40 oraz ass 45-80 | op. | 35
12 | Ćwieki gutaperkowe o rozszerzalności 0,4% służące do wypelnienia kanalu korzeniowego op.a'60szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass15-40 oraz ass45-80 | op. | 20
13 | Ćwieki gutaperkowe o rozszerzalności 0,6% służące do wypełnienia kanalu korzeniowego op.a'60szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass15-40 oraz ass45-80 | op. | 10
14 | Ćwieki gutaperkowe, ręcznie rolowane, przeznaczone do wypełniania kanałów korzeniowych przed odbudową zęba, do bocznej i wierzchołkowej kondensacji, do metod termicznych; końce kodowane kolorystycznie, zgodnie z ISO, radiocieniujące, widoczne na zdjęciach RTG, mocne i zwarte, a jednocześnie elastyczne, o wysokiej stabilności kształtu, gładka powierzchnia - pozwalająca na łatwe wprowadzenie do kanału; wariant: assF1-F3 op.a'60szt. | szt. | 6
15 | Ćwieki korzeniowo-koronowe+kluczyk, różne rozmiary (asortyment wg potrzeb Zamawiającego), op.a'60szt. | op. | 1
16 | Ćwieki okołomiazgowe 0,6 mm, op.a’25szt | op. | 5
17 | Drill kompatybilny z ćwiekami okołomiazgowymi | szt. | 5
18 | Drut do szynowania zębów śred. 0,3 mm rolka a’60m, miękki | rolka | 1
19 | Drut do szynowania zębów śred. 0,4 mm, miękki, rolka a’30m | rolka | 1
20 | Dryle maszynowe do ćwieków okołomiazgowych zielone Ø 0.585mm | szt. | 1
21 | Elastyczne końcowki aplikacyjne niebieskie (endoaplikatory), op.a'10szt | op. | 2
22 | Endochuck - uchwyt do pilnika współpracujący ze skalerem firmy EMS (Endo-Chuck 120 stopni) | szt. | 1
23 | Endochuck - uchwyt do pilnika współpracujący ze skalerem firmy EMS (Endo-Chuck 90 stopni) | szt. | 8
24 | Folia okluzyjna szerokość 80 mm (±5mm) czerwona, zielona, czarna jednostronna 8μ | szt. | 1
25 | Folia okluzyjna szerokość 22 mm czerwona, zielona jednostronna 8μ | szt. | 1
26 | Formówki celuloidowe, służące do odbudowy kształtu korony zębów, asortyment wg potrzeb Zamawiającego – 1-6, op.a’208 szt | op. | 1
27 | Formówki celuloidowe, służące do odbudowy kształtu korony zębów przednich od 1 do 3, op.a’160 szt | op. | 3
28 | Formówki metalowe tj. uchwyty do pasków metalowych koniecznych do odtwarzania powierzchni stycznych wypełnień zębów bocznych uniwersalne | szt. | 10
29 | Formówki sekcyjne profilowane - 0,035 HARD DUŻE, - 0,035 HARD ŚREDNIE, - 0,035 HARD MAŁE, op.50szt. | op. | 10
30 | Formówki sekcyjne profilowane 0,035 Hard + zacisk. Zestaw zawiera formówki: małe, małe z krawędzią, duże, duże z krawędzią, średnie, średnie z krawędzią, zacisk pierścieniowy. Sztuka = zestaw 30 szt. | szt. | 3
31 | Guma do koferdamu bezlateksowa - fioletowa; op.a'30 szt. 152x152 mm | op. | 3
32 | Guma do koferdamu lateksowa - zielona, op.a'36 szt. | op. | 2
33 | Gumka zaciskowa do koferdamu żółta | szt. | 2
34 | Gumki do polerowania kolor biały, żółty, szary, różowy, zielony:Kształt kieliszek duży i mały, płomyk, talerzyk | szt. | 40
35 | Gumki do polerowania, maksymalna prędkość obrotowa nie mniej niż 10.000, nasyp: medium, ultra - fine, coarse, różne kształty. Do sterylizacji w autoklawie parowym 135˚C | szt. | 4
36 | Gumki silikonowo – kauczukowe – asortyment, szary kielich duży, szary kielich mały, szary płomyk, zielony( asortyment wg potrzeb Zamawiającego) - 6szt, zielony kielich duży, zielony kielich mały, zielony płomyk; szary - (asortyment wg potrzeb Zamawiającego) - 6szt, (sztuka = zestaw 6 gumek) | szt. | 6
37 | Guttapercha do zestawu Gutta Smart, rozmiar 20G; 23G (1 listek 10 szt.) | op. | 2
38 | Guttapercha rozmiar od 15 do 40, op.a'120szt. | op. | 20
39 | Igła do płukania kanłów endo prep rozmiar 03 x 25 mm (żółte), op.100szt. | op. | 20
40 | Igła Lentulo ze sprężynką czerwone, 20mm spirala, całkowita długość igły 25mm, niełamliwe; różne rozmiary, op.a'4 szt. | op. | 40
41 | Igły do aplikacji kompozytu 0,9 mm, op.a'100szt. | op. | 2
42 | Igły do aplikacji wytrawiacza 0,6mm, op.a'100szt. | op. | 2
43 | Igły do karpul różne rozmiary, op. 100 szt. | op. | 2
44 | Igły kulkowe proste i zakrzywione z kulką z końcówką Luer wielorazowego użytku | szt. | 10
45 | Indykator próchnicy, który wykrywa zdemineralizowane tkanki zęba, które zostały dotknięte próchnicą a także umożliwia ich całkowite usunięcie; op.6ml. | szt. | 1
46 | Kabel do zaczepu instrumentu do VDW Reciproc Gold | szt. | 1
47 | Kabel kompatybilny z klipsem wargowym do VDW Reciproc Gold | szt. | 1
48 | Kabel kompatybilny z endometrem Raypex 5 | szt. | 1
49 | Kalka artykulacyjna dwustronna, podkowiasta, niebiesko-czerwona, grubość 80µ, op. 72 kartki | op. | 7
50 | Kalka w paskach służąca do dopasowania wypełnienia do zgryzu, op. a’144szt. niebieska 80u | op. | 20
51 | Kamienie Arkansas na turbinę płomyki, białe drobnoziarniste do szlifowania i polerowania materiałów wypełnieniowych; op.a'12szt. | op. | 4
52 | Karpule do znieczuleń z aspiracją | szt. | 20
53 | Kliny drewniane służące do uszczelnienia paska metalowego na formówce w okolicy przydziąsłowej w celu szczelnego założenia wypełnienia, zapobiegające powstawaniu nawisów, op. a`100 szt - różne rozmiary (asortyment wg potrzeb Zamawiającego) | op. | 4
54 | Kliny drewniane służące do uszczelnienia paska metalowego na formówce w okolicy przydziąsłowej w celu szczelnego założenia wypełnienia, zapobiegające powstawaniu nawisów, cienkie różowe; op. a’ 200szt. | op. | 4
55 | Kliny światłoprzewodzące, transparentne, asortyment wg potrzeb Zamawiającego - op. 100 szt. | op. | 1
56 | Klips wargowy do VDW Reciproc Gold | szt. | 1
57 | Kompozyt chemoutwardzalny - chemoutwardzalna żywica hybrydowa. Do wypełnień ubytków zarówno w zębach przednich jak i bocznych. Odcień uniwersalny, zbliżony do A3; op zawierające min.: Katalizator pasta 15g, baza pasta 15g, Bond do katalizatora 3ml, Bond do bazy 3ml, wytrawiacz 7,5ml, akcesoria; | szt. | 2
58 | Kompozyt chemoutwardzalny. op min. Katalizator pasta 15g, baza pasta 15g, Bond do katalizatora 3ml, Bond do bazy 3ml | szt. | 3
59 | Końcówka do endometru kompatybilna z Raypex 5, klipsy do warg | szt. | 1
60 | Końcówka do skalera EMS typ A | op. | 1
61 | Końcówka do skalera EMS typ P | op. | 1
62 | Końcówka do skalera IRR 20-25 mm przeznaczona do czyszczenia kanału korzeniowego. Kształt końcówki poprawiający mikroprzepływ i mikrokawitację w płynach. Zaokrąglony kształt zapobiegający uszkodzeniu zwężenia wierzchołkowego, golden/silver, 21 mm, 25 mm 1 op.a'4 szt | op. | 3
63 | Końcówka do strzykawko dmuchawki 3 funkcyjnej - wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, nadająca się do sterylizacji w temp. 121-134°C., kompatybilne ze strzykawko - dmuchawką DCI. | szt. | 10
64 | Końcówka kompatybilna z endometrem Raypex 5, zaciskacz pilnika z końcówką żeńską | szt. | 1
65 | Końcówki do płukania kanału korzeniowego - w op. 6 szt. - (żółte, czerwone) | op. | 1
66 | Końcówki do preparacji i poszerzania kanału zęba - kompatybilna z rękojeścią skalera EMS (P4D) | szt. | 2
67 | Końcówki do skalera kompatybilne z NSK typu P41 - końcówka do oczyszczania, irrygacji (po skallingu). | szt. | 1
68 | Końcówki do skalera kompatybilne z skalerem EMS typu Starter Kit FS 295 | szt. | 1
69 | Końcówki do ssaka wielokrotnego użytku. Mogą być sterylizowane w autoklawach. Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt ułatwiający pracę. Pasują do wszystkich rodzajów systemów ssących. Op.a'10 szt.; Rozmiar: średnica 16 mm, długość 130 mm; Różne kolory | op. | 2
70 | Końcówki do strzykawko-dmuchawki plastikowe jednorazowe, wodno-powietrzne do dmuchawek DCI, op.a'250szt. | op. | 40
71 | Końcówki kompatybilne ze skalerem NSK typu V-P10 do usuwanie kamienia nazębnego z części naddziąsłowej, usuwanie kamienia nazębnego z wąskiej przestrzeni międzyzębowej, usuwanie z dziąseł biofilmu. | szt. | 1
72 | Końcówki kompatybilne ze skalerem NSK typu P40 - końcówka do oczyszczania, irrygacji (po skallingu). | szt. | 1
73 | Końcówki kompatybilne do skalera E5D | szt. | 1
74 | Końcówki kompatybilne do skalera EMS -E14 | szt. | 1
75 | Końcówki kompatybilne do skalera EMS- E15 | szt. | 1
76 | Końcówki kompatybilne do skalera EMS-E3 | szt. | 1
77 | Końcówki kompatybilne z rękojeścią skalera EMS E4D; E5D; E15; E3; E14 | szt. | 1
78 | Końcówki pokryte nasypem diamentowym do usuwania zwapnień i pozostałości wypełnień z kanału oraz poszerzania kanału zęba - kompatybilne z rękojeścią skalera EMS (E3D) | szt. | 2
79 | Końcówki pokryte nasypem diamentowym do usuwania zwapnień i pozostałości wypełnień z kanału oraz poszerzania kanału zęba - kompatybilne z rękojeścią skalera EMS (E3D) | szt. | 1
80 | Końcówki ultradent - capilary do płukania i aspiracji TIP (endoaspiratory) op.a'20 szt. Bardzo cienka, plastikowa końcówka o długości 25 mm (fioletowa śr. 0,35 mm, turkusowa śr. 0,50 mm) | op. | 1
81 | Końcówki ultradent - capilary do płukania i aspiracji TIP (endoaspiratory). Bardzo cienka, plastikowa końcówka o długości 25 mm (fioletowa śr. 0,35 mm, turkusowa śr. 0,50 mm). op. 20 szt. | op. | 1
82 | Koronowo-korzeniowe pozłacane wkłady przeznaczone do odbudowy zębów przednich i bocznych, mix rozmiarów, op.a'60 szt. | op. | 1
83 | Krążki do opracowywania i polerowania wypełnień, drobne, średnice -12,7mm i 9,5 mm, możliwość przekładania krążka na trzymadełku. Op.a'50szt. | op. | 2
84 | Krążki do polerowania ze średnim nasypem, op.a'50szt. | op. | 6
85 | Krążki ścierne do polerowania średnica 1/2, kolor malinowy, op.a'50 szt. | op. | 6
86 | Krążki ścierne o dużym stopniu ścieralności 9.6mm, 12.6mm. Zestaw 4x30 szt. krążków 9.6 mm (extra-coarse, coarse/medium, fine, extra-fine), 4x30 szt. krążków 12.6 mm (extra-coarse, coarse/medium, fine, extra-fine), 3 trzymadełka standardowe, 2 trzymadełka krótkie, 1 szczoteczka do polerowania o wklęsłej powierzchni. | zestaw | 2
87 | Krążki ścierne o dużym stopniu ścieralności służące do ostatecznego opracowania wypełnień, o średnicy 12,6mm oraz 9,6 mm op.a'100 szt. | op. | 4
88 | Kształtki z brzuszek profilowane pełny asort. płaskie op.a'30szt. | op. | 2
89 | Lak szczelinowy – światłoutwardzalny biały przeznaczony do uszczelniana bruzd, szczelin i otworów ślepych zawierający fluor, op. strzykawka a'1,25g | szt. | 15
90 | Lakier fluorowy – poliuretanowy zawierający fluor, op.a’10 x 1ml fiolek zakręcanych | szt. | 50
91 | Maseczka nosowa do sedacji wziewnej różne rozmiary oraz zapachy | szt. | 50
92 | Material podładowy światłoutwardzalny, zawiera wodorotlenek wapnia oraz hydroksyapatyty wapnia 1,2 ml, op.a'4szt | szt. | 4
93 | Materiał do chemicznego udrażniania kanałów korzeniowych w postaci pasty, oparty na EDTA op. a’10g | szt. | 10
94 | Materiał do odbudowy, szybkowiążący, estetyczny, op.a' 50 kapsułek w odcieniu A2, A3, Coat 4ml | szt. | 5
95 | Materiał do tymczasowego wypełnienia kanałów korzeniowych na bazie wodorotlenku wapnia op. strzykawka 4x2,1g | szt. | 5
96 | Materiał do tymczasowego wypełnienia kanałów korzeniowych na bazie wodorotlenku wapnia z jodoformem op. strzykawka 4x2,1g | szt. | 5
97 | Materiał do uzupełnień czasowych, op.a’100g | szt. | 10
98 | Materiał do wypełnień szklano-jonomerowych, szybkowiążący, który składa się z mieszanki szkła glinokrzemianowego i kwasu poliakrylowego. Po zmieszaniu proszku z wodą destylowaną otrzymamy materiał wypełnieniowy, który przylega do zębiny i szkliwa, tworząc szczelne, mocne i estetyczne uzupełnienia - Zestaw | szt. | 15
99 | Materiał hydrofilny bioaktywny, materiał do odbudowy zęba, op.a'8g A1, A2, A3 | szt. | 2
100 | Materiał kompozytowy do wypełnień, płynny, 2 x 2 g | szt. | 30
101 | Materiał kompozytowy światloutwardzalny op. a`5g strzykawka (szkliwo typu ENAMEL): Kolor A1, A2, A3, A 3,5, B2, D2 | szt. | 50
102 | Materiał kompozytowy światloutwardzalny op. a`5g strzykawka (zębina typu DENTIN): Kolor A1, A2, A3, A3,5, B2, D2 | szt. | 50
103 | Materiał kompozytowy światłoutwardzalny (op. 6x5g + akcesoria) | szt. | 1
104 | Materiał kompozytowy światłoutwardzalny do wypełnień. Mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy, jeden system odbudowy do wszystkich rodzajów ubytków, doskonała estetyka, gładkość powierzchni , doskonałe właściwości mechaniczne i estetyczne , wysoka odporność na złamanie i nacisk okluzyjny, wysoka odporność na ścieranie, kontrast na zdjęciach RTG ułatwiający diagnozę. Strzykawka op. a' 2,7 ml. różne kolory | szt. | 20
105 | Materiał podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia op.a'2x12g (baza+katalizator) | szt. | 15
106 | Materiał szklano – jonomerowy przeznaczony do wypełnień w zębach mlecznych, rozszerzalność termiczna podobna do tkanek zęba; widoczny w promieniach RTG; wysoki poziom uwalniania fluoru; op. 10g płynu, 10g ketac conditioner oraz akcesoria | szt. | 50
107 | Materiał światłoutwardzalny kolorowy mikrohybrydowy typu Flow w kolorach: różowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, żółty, biały, czerwony, czarny op. Strzykawka 1g | szt. | 20
108 | Materiał światłoutwardzalny odporny na ścierania zawierający tlenek cyrkonu/krzemionka zwiększający kontrast w promieniach RTG op. a`4g strzykawka, Kolory różne | szt. | 20
109 | Materiał światłoutwardzalny zawierający wypełniacz Microglass drugiej generacji, strzykawka 4g | szt. | 1
110 | Materiał światłoutwardzalny, kompozytowy, płynny, przeznaczony do wypełnień ubytków; zawierający 60% mikrohybrydowego wypełniacza o średniej wielkości 0,6 mikrona. Różne kolory, op. 1 g strzykawka | szt. | 2
111 | Materiał tymczasowy wypełnieniowy na bazie tlenku cynku i siarczanu cynku, op. 38g | szt. | 3
112 | Materiał płynny, światłoutwardzalny, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich kompozyt hybrydowy, op. 2 x 1,5 g | szt. | 15
113 | Matryca MTA | szt. | 5
114 | Matryce łyżeczki do odbudowy przednich zębów STRIPS, op. 12 szt. | op. | 1
115 | Miarka endodontyczna - przyrząd służący do precyzyjnego ustawiania ograniczników silikonowych na narzędziach kanałowych. Zawiera linijkę endodontyczną. Możliwość sterylizacji w 180 stopniach Celsjusza | szt. | 1
116 | Miazgociągi do ręcznego usuwania miazgi z kanału zęba z kolorowymi trzonkami: żółte, czerwone, niebieskie, zielone, czarne, op.a'10szt. | op. | 30
117 | Mikroaplikatory z uchwytem służące do aplikacji bondu do ubytku, rózne rozmiary, op.a'100 szt. | op. | 60
118 | Mikroopenery - narzędzia służące do poszukiwania ujść kaanałowych w przypadku zwapnionych kanałów. Specjaalne do pracy pod mikroskopem endodontycznym; op. 3 szt. | op. | 5
119 | MTA aplikator | szt. | 3
120 | Narzędzia do poszukiwania ujść wąskich kanałów C – PILOT FILE, asortyment wg potrzeb Zamawiającego (06-10), sterylne blistry, dł. 25mm; op. 6 szt. | op. | 100
121 | Narzędzia ręczne do bocznej kondensacji gutaperki dł. 25mm: - białe 015; - żółte 020; - czerwone 025; - asotryment wg potrzeb Zamawiającego (015-040), op. 6 szt. | szt. | 50
122 | Narzędzia ręczne do opracowywania kanałów NiTi, op. a' 6 szt. - różny asortyment wg potrzeb Zamawiającego | op. | 2
123 | Nici dentystyczne op. min. 200 m | op. | 2
124 | Nici retrakcyjne nasączone chlorkiem glinu o działaniu obkurczającym op. min. 203cm | op. | 5
125 | Nić retrakcyjna sucha/nienasycona 00, op. min. 240 cm | op. | 2
126 | Nić retrakcyjna sucha/nienasycona 000, op. min. 240 cm | op. | 2
127 | Nić retrakcyjna sucha/nienasycona 1, op. min. 240 cm | op. | 2
128 | Olej do czyszczenia i konserwacji końcówek, op.a’500 ml | szt. | 4
129 | Osłony jałowe na przewody ssące, op.a'2szt. | op. | 55
130 | Palnik spirytusowy szklany | szt. | 5
131 | Pasek do formówki metalowy prosty w rolce, szer. 5mm/1mb op.a' 10szt. | op. | 10
132 | Pasek metalowy prosty do formówki, uniwersalny, 0,05 (do odbudowy zęba), op. a 100 cm | op. | 10
133 | Pasek metalowy ścierny 4mm; 6mm (op.12 szt) (przeznaczony do szlifowania i polerowania powierzchni zębowych) | op. | 10
134 | Pasek silikonowy ścierny na rolce. Grubość 20µ; 60µ; 90µ dł. 15 mb., szer. 8 mm (do szlifowania i polerowania powierzchni zębowych) | op. | 3
135 | Pasek tłoczony met. z brzuszkiem na przedtrzonowce służące do odbudowy punktu stycznego wypełnienia między zębami, grubość 0,045mm op.a'30szt: - nr 21, nr 22, nr 28 z dwoma brzuszkami | op. | 30
136 | Pasek tłoczony met. z brzuszkiem na trzonowce służące do odbudowy punktu stycznego wypełnienia między zębami, grubość 0,045mm, op.a’30szt - nr 23, nr 24, nr 29 z dwoma brzuszkami | op. | 30
137 | Paski metalowe proste na rolce szerokości 5 mm do formówki metalowej, różnej grubości o długości 1m, op.a'10szt. | op. | 2
138 | Paski metalowe do formówek tłoczone na trzonowe i przedtrzonowce prawe i lewe, nr 21; 22; 23; 24 op.a'30 szt. | op. | 10
139 | Paski ścierne metalowe, jednostronne szer. 4mm, op.a'12 szt | op. | 5
140 | Pasta do polerowania materiałów stomatologicznych z fluorem, niebieska, tuba 100g | szt. | 30
141 | Pasta do polerowania - pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, op. 100g | szt. | 2
142 | Pasta do polerowania wypełnień wstępnego i końcowego, bez fluoru, op.a’100 g | szt. | 2
143 | Pasta do polerowania zębów z substancją ścierną perlit, op.a'100g | szt. | 2
144 | Pędzelki do lakierowania, ze sztucznego włosia duże, op.a'50 szt. | op. | 5
145 | Piasek ziarenka 65um, op. 300 g | szt. | 1
146 | Piasek do piaskarki abrazyjnej gramatura μm 45-50 op.a'400g służące do opracowania ubytków | szt. | 1
147 | Piasek do piaskowania zębów kompatybilny z piaskarką Kavo Prophypearls posiadaną przez Zamawiającego, op. a` 15g. | szt. | 10
148 | Piasek do stosowania naddziąsłowego i poddziąsłowego, rozmiar ziarenek piasku 14um op. 100 g - kompatybilny z piaskarką Air Flow Master Piezon EMS posiadaną przez Zamawiającego | szt. | 1
149 | Piasek kosmetyczny μm 40 kompatybilny z piaskarką Air Flow Master Piezon EMS posiadaną przez Zamawiającego, op.a'300g | szt. | 2
150 | Pilniki H Hedstroemy do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego zęba; odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe: długość 25 mm; rozmiar: 0,10;0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40. op.a'6 szt. | op. | 100
151 | Pilniki Hedstroemy do ręcznego poszerzania kanału korzeniowego zęba. Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe dł. 31 mm, rozmiar 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 asortyment 15-40 ass45-80, op. A 6 szt | op. | 80
152 | Pilniki kanałowe komaptybilne z końcówką Endo-Chuck - różny asortyment wg potrzeb Zamawiającego; białe; czerwone; niebieskie; zielone; żółte - op.6szt | op. | 6
153 | Pilniki K-file służące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego długości 31mm w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80; Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe, op. 6szt. | op. | 100
154 | Pilniki K-file łużące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego długości 25mm w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80 Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe. W opakowaniu 6 szt. | op. | 100
155 | Piny (ćwieki) okołomiazgowe otwarzające, śred 0,6mm + wiertło | zestaw | 5
156 | Płynny koferdam 4x1,2 ml | szt. | 1
157 | Pojemnik do dezynfekcji wierteł | szt. | 5
158 | Polimaleinowy cement glassjonomerowy do osadzania wkładów, koron i mostów, zestaw zawierający: 3x33 g proszek + 3x12 ml płyn + bloczek do mieszania | zestaw | 4
159 | Poszerzacze K-Reamer służące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego, długości 25mm, w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80; Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe. W opakowaniu 6szt. | op. | 2
160 | Poszerzacze K-reamer służące do ręcznego udrażniania kanału korzeniowego, długości 31mm, w rozmiarach 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, asortyment 15-40 oraz w asortymencie 45-80; Odporne na wielokrotną dezynfekcję i sterylizację, niełamliwe. W opakowaniu 6szt. | op. | 2
161 | Preparat do zamykania perforowanych kanałów i korzeni MTA a' 1g | szt. | 3
162 | Preparat do zmiękczania i rozpuszczania gutaperki. Preparat zawiera 100% olejku eukaliptusowego, op. 10 ml | szt. | 3
163 | Preparat endodontyczny MTA, op.a'3szt x0,14g | op. | 3
164 | Preparat przeznaczony do chemiczno-mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych, zawiera EDTA, op. a` 9g RC PREP | szt. | 10
165 | Proglider maszynowy (op. 6 szt.) biały | op. | 3
166 | Protaper narzędzia maszynowe o nie mniej niż dwukrotnie większej wytrzymałości na zmęczenie cykliczne niż produkt z pozycji poniżej, zwiększona fleksyjność (pozwalająca pilnikowi zachować naturalne krzywizny kanału) niż produkt z pozycji poniżej; uchwyt 11 mm, różne długości i rozmiary, op.a'6szt | szt. | 10
167 | Protaper narzędzie maszynowe długości od 21 do 31mm oraz rozmiarów od X1 do X5; rękojeść 13 mm, op.a'6 szt | szt. | 5
168 | Protaper pilniki ręczne cały komplet op.a'6szt. | szt. | 2
169 | Rozpychacze do gutaperki w kolorach: żółty, niebieski, czerwony, biały op.a'6szt. | op. | 1
170 | Sączki papierowe, sterylizowane, przeznaczone do usuwania wilgoci, z kanału korzeniowego, końce oznaczone kolorystycznie, zgodnie z ISO, wysoko absorpcyjne, całkowicie nasiąknięte, utrzymujące swoją sztywność, mocne i zwarte, a jednocześnie elastyczne, nie zawierające środków wiążących, czy chemicznych, gładkie kopułowate zakończenie, stała zbieżność i kształt, z podziałką, podziałka w odległości 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm i 24 mm od wierzchołka; wariant: assF1-F3 op.a' 100szt. | szt. | 6
171 | Sączki papierowe służące do osuszania kanałów korzeniowych o rozszerzalności 0,2% op 200szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass 15-40 oraz ass 45-80 | op. | 20
172 | Sączki papierowe służące do osuszania kanałów korzeniowych o rozszerzalności 0,4% op 100szt w rozmiarach 15, 20, 25, 30, 35, 40, ass 15-40 oraz ass 45-80 | op. | 20
173 | Sączki papierowe służące do osuszania kanału korzeniowego o rozszerzalności 0,6 % op 100szt w rozmiarach 15, 20, 30, 35, 40, ass 15-40 oraz ass 45-80 | op. | 2
174 | Sączki papierowe, kanałowe, rozmiar: Nr 15, 20, 25, 30, 35, 40, op.a'200szt. | op. | 5
175 | Sonda periodontologiczna dwustronna | szt. | 1
176 | Sterylny wodorotlenek wapnia w strzykawce, strzykawka 1,5 g, op.a'4szt. | op. | 1
177 | Stopery silikonowe do narzędzi endodontycznych (op. 100 szt.) | op. | 1
178 | System wiążący do materiału kompozytowego op.a’6ml | szt. | 10
179 | System wiążący samowytrawiający, utwardzany światłem, op. 5 ml | szt. | 3
180 | System wiążący, jednoskładnikowy, światłoutwardzalny. Zawierający 15% wypełniacza. Do łączenia materiałów kompozytowych ze szkliwem i zębiną, z powierzchnią kompozytu, a także porcelany lub metalu. Stosowany także w uzupełnieniach protetycznych. op. a' 3 ml | szt. | 20
181 | Szczoteczka metalowa do mycia wierteł stomatologicznych | szt. | 5
182 | Szczoteczka na kątnicę ze sztucznego włosia o kształcie kielicha, miękkie do polerowania, op.a'10szt. | op. | 1
183 | Szczoteczki nylonowe na kątnicę służące do oczyszczania osadu nazębnego, różne kształty, op.a'100szt. | op. | 10
184 | Szczotka do czyszczenia końcówek metalowych ssaka śred. 6 mm, op.a'6szt. | op. | 5
185 | Szczotka do usuwania tymczasowych zanieczyszczeń oraz cementów, op. = zestaw 12 szt | op. | 1
186 | Tabletki do wybarwiania płytki nazębnej (osadu) motywujące do prawidłowego mycia zębów | szt. | 1
187 | Taśma do unieruchamiania zębów z włókna szklanego, wielowarstwowa, nasączona środkiem wiążącym, dł. 22 cm, szerokość wg bieżących potrzeb Zamawiającego | szt. | 1
188 | Taśma gładka 0,05mm szer.8mm, dł. 15 m | op. | 5
189 | Taśma poliestrowa gładka - dł. 15m, szer. 6mm, grubość 0,05m | op. | 2
190 | Taśma poliestrowa gładka - dł. 15m, szer. 8mm, grubość 0,05m | op. | 1
191 | Taśma poliestrowa gładka dł. 15 mb, szer.10mm | op. | 1
192 | Taśma poliestrowa ścierna drobnoziarnista w rolce, szer. 8mm, dł. 15mb, grubość 20um, 60um | rolka | 2
193 | Taśma poliestrowa ścierna na rolce służąca do wygładzania wypełnienia stałego, szerokość 8mm, długość 15m, o grubości ścieralności 90 u; o grubości ścieralności 60 u (do wyboru przez Zamawiajacego przy zamawianiu) | op. | 2
194 | Taśma z włókna szklanego wielowarstwowa, nasączona środkiem wiążącym. Taśma do szynowania dł. 50 cm i szerokość 4 mm | op. | 1
195 | Taśma z włókna szklanego, jednowarstwowa, nienasąączona. Taśma o szerokości 4 mm dł. 2 m. | op. | 2
196 | Tipy - nożyki P1 kompatybilne ze skalerem Stern Weber | szt. | 1
197 | Trzymadełko (inaczej mandrylka) do krążków ściernych Sof-Lex umożliwia ich montaż w kątnicy. | szt. | 5
198 | Uniwersalny środek do osuszania i odtłuszczania ubytków tkanki zęba (op. 45 ml) | szt. | 1
199 | Wężyki do fizjodyspensera zestaw do irygacji, op.a'10szt. | op. | 40
200 | Wkłady koronowo-korzeniowe złote potrzebne przy rekonstrukcji zęba pozbawionego miazgi - rozmiar L-2, M-2, S-2 op. 12 szt. | op. | 1
201 | Wkłady koronowo-korzeniowe, włókno szklane, rozmiar 1,0-1,4 gc - różne rozmiary | szt. | 1
202 | Wymienne gąbki do stojaków grubość 5 mm op. 50 szt. Pasujące do organizera endodontycznego | op. | 2
203 | Wytrawiacz – 36% kwas o-fosforowy, w strzykawce op. a'10ml | szt. | 30
204 | Zacisk pierścieniowy do formówek sekcyjnych: - F-Ring, - D-Ring, - M-Ring. | szt. | 3
205 | Zaczep instrumentu (uchwyt do narzędzi) do VDW Reciproc Gold | szt. | 1
206 | Zestaw do płukania kieszonek dziąsłowych 1 strzykawka x 3 ml | szt. | 1
207 | Żel do laserowego wybielania zębów - w zestawie: 1 podwójna strzykawka automix; 3 końcówki mieszające; 1 Gingiva Protector | szt. | 1
RAZEM | [8 empty] | 0 | XXX | 0
*) Zamawiający dopuszcza tolerancję dla podanych wymiarów / gramatury w zakresie maksymalnie +/- 1% (nie dotyczy to długości rolek, taśm)
**) Zapotrzebowanie wyrażone w jednostkach miary oznaczonych jako "szt." lub "zestaw" odpowiada konfekcjonowania charakterystyce podanej w kolumnie nr 2 i nie podlega ona dowolności w jej zmianie a cenę należy podać za wielkość opisaną w kolumnie nr 2. Podana ilość opakowań (produktom oznaczonym w kolumnie 3 jako "op." lub "rolka") w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań (ilość sztuk, długość) określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego opisu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąch zapotrzebowanie Zamawiajcego (wg Rozdz. 11 pkt. 4 SWZ); w przypadku produktów, którym w charakterystyce określono wielkość opakowania poprzedzonym zwrotem "min" to przy proporcjonlanym przeliczeniu na inną wielość opakowania niż podana granica najniższa - należy przyjąć do określenia zapotrzebowania Zamawiającego cyfrę podaną po zwrocie "min" (np. dla produktu z pozycji 124 [5 op. min. 203 cm] należy przyjąć, iż potrzebą jest zakup 1015 mb nici)

## 1.2 mat_protetyczne
|  | Kosztorys ofertowy / opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Załącznik nr 1.2
Zadanie nr 2 Materiały protetyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia *) | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana**) | Nazwa zaoferowanego produktu | Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol. 7 | Wartość netto (kol.9x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Bloczki duże do zarabiania mas silikonowych, op.a'50 kartek. | op. | 10
2 | Cement do licówek, światłoutwardzalny, estetyczny system do cementowania, przeznaczony do osadzania licówek porcelanowych, ceramicznych i kompozytowych. Łatwy w oczyszczeniu, brak widocznej zmiany koloru w miarę upływu czasu, optymalna gama odcieni, łatwy w przechowywaniu. Opakowanie zawierające co najmniej: 4 x 2,3 g strzykawki z cementem w czterech odcieniach, 4 x 1,6 g strzykawki z żelami próbnymi, 1 x 4 ml butelka Bond-1, 1 x 1 ml strzykawka 37% Etching Gel, 1 x 3 ml butelka Silane, 40 końcówek aplikacyjnych. | zestaw | 1
3 | Cement tymczasowy do koron i mostów protetycznych, op. zawiera co najmniej: 1 tubka bazy 36g; 1 tubka katalizatora 16g; 1 bloczek do mieszania. | szt. | 2
4 | Chemoutwardzalny materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron i mostów, przeznaczony do użycia przy wykonywaniu tymczasowych estetycznych koron, mostów, wypełnień typu inlay i onla, kolor A2; A3 op.a'75g | szt. | 2
5 | Ćwieki samospalające do modelowania wkładu, op.a`60szt. | szt. | 1
6 | Elastyczne wkłady z włókien szklanych wzmocnionych kompozytem i cyrkonem. Zestaw zawiera co najmniej: 20 wkładów w rozmiarach 10 (5 szt.), 12 (5 szt.), 14 (5 szt.), 16 (5 szt.) i 4 nawierty | zestaw | 1
7 | Gumka do polerowania ceramiki na wysoki połysk, elastyczna. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 15.000 obr./min. op.a'25szt. | szt. | 10
8 | Gumki do polerowania protez akrylowych kompatybilne z prostnicą 9572M:9573M różne kolory | szt. | 10
9 | Kamienie karborundowe do akrylu na prostnice - gruszka | szt. | 1
10 | Klamry kulkowe do protez 032 op.100 szt. | op. | 1
11 | Klej do łyżek uniwersalny. Preparat poprawiający adhezję mas silikonowych typu A do łyżek metalowych. Formuła preparatu zapewnia doskonałą przyczepność między silikonowym materiałem wyciskowym a standardową, metalową łyżką wyciskową bez perforacji lub niestandardową łyżką wyciskową z żywicy. Zapobiega oddzielaniu się materiału wyciskowego od łyżki wyciskowej w trakcie wyjmowania jej z jamy ustnej pacjenta. opakowanie butelka 10ml | szt. | 12
12 | Klucz do wkładów koronowo-korzeniowych (nasadowy) | szt. | 1
13 | Klucz do wkładów koronowo-korzeniowych pozłacanych i tytanowych | szt. | 1
14 | Kompozyt do wykonywania tymczasowych koron i mostów, A3 z pistoletu op. a`67g. | szt. | 1
15 | Końcówki wewnątrzustne ułatwiające aplikację mas wyciskowych. Opakowanie 50 szt. | op. | 10
16 | Końcówki żółte mieszające do mas silikonowych typu Light, op. a` 50 szt. | op. | 1
17 | Masa alginatowa klasy A z chromatycznym wskaźnikiem fazy; przeznaczona do elastycznych i precyzyjnych wycisków; użycie chromatycznego wskaźnika ułatwia ocenę fazy pracy: - mieszania (kolor fioletowy), - nakładania na łyżkę i do jamy ustnej (kolor różowy), - wiązania (kolor biały -1,5 do 2 minut) Po związaniu masy pobrany wycisk zachowuje niezmienne kształty i parametry do 120 godzin; opakowanie: 450g | szt. | 150
18 | Masa C-silikonowa o bardzo niskiej lepkości i dużej płynności. Do stosowania jako masa korekcyjna w technice wycisków dwuwarstwowych. Idealnie wnikający w kieszonki zębowe. Preparat hydrofilny. czas mieszania: 30 s czas pracy 1 min 15 s czas w jamie ustnej 3 min 15 s czas wiązania 4 min 30 s odkształcenie przy ściskaniu: 2 – 5 % pamięć materiałowa > 98% zmiana wymiarów liniowych po 24 godzinach: -0.2% Opakowanie: tuba 140 ml | szt. | 5
19 | Masa poliwinylosiloksanowa typu A, do rejestracji stosunków przestrzennych między żuchwą a szczęką. Materiał do ustalania maksymalnego zaguzkowania zębów, ustalania centralnego ułożenia żuchwy w stosunku do szczęki oraz równoczesnych wycisków szczęki i żuchwy. Masa płynna w celu uniknięcia przemieszczeń w trakcie ustalania położenia żuchwy, szybko wiążąca w 60”, stabilna po upływie 24h, możliwość zmiany wymiaru o max. 0,05%, łatwa w obróbce i twarda. Czas pracy w temperaturze 23ºC do 30”, czas przybywania w jamie ustnej pacjenta do 60”, odtwarzanie detali do 2 μm. Twardość końcowa – 95 Shore'A. Opakowanie: 2 x 50 ml + 12 końcówek mieszających | szt. | 2
20 | Materiał do miękkiego podścielania protez, przeznaczony do ręcznego mieszania w stosunku 1:1. Cechy: nie twardnieje, nie chłonie zapachów. a 30 ml; op.a'2 szt | op. | 1
21 | Materiał do odbudowy zrębu koronowo - korzeniowego na bazie żywic kompozytowych, wzmocniony włóknem szklanym. Materiał do cementowanych adhezyjnych uzupełnień z ceramiki czy kompozytów lub w przypadkach rekonstukcji wykonywanych metodą bezpośrednią. Widoczny na zdjęciach RTG, odpowiedni do bezpośredniego nakładania (nie spływa), łatwa aplikacja podwójny mechanizm utwardzania (światło + samoutwardzanie), parametry fizyczne podobne do zębiny, posiadający drobno pocięte włókna szklane, które zwiększają wytrzymałość kompozytu, właściwości tiksotropowe, właściwości podobne do zębiny - wykończenia jak struktura zębów, podwójne utwardzania - dając kontrolę nad czasem utwardzania, kompatybilny z wszystkimi systemami wiążącymi 4 i 5 generacji, wytrzymałość na ściskanie - 329 MPa, wytrzymałość na zginanie - 130 MPa. Kolory A2, A3, op. a 4 ml | szt. | 2
22 | Materiał przeznaczony do tymczasowego osadzania uzupełnień protetycznych oraz tymczasowego wypełniania małych ubytków jednopowierzchniowych. Zawierający wodorotlenek wapnia, nie zawierający eugenolu. Stosowany przed cementowaniem z zastosowaniem cementów kompozytowych: tymczasowe osadzanie wkładów koronowych (inlay, onlay), koron, koron częściowych, mostów, zaczepów i wkładów koronowo-korzeniowych; tymczasowe wypełnianie małych ubytków jednopowierzchniowych. Opakowanie: 25 g baza + 25 g katalizator | szt. | 2
23 | Płytka Foxa aluminiowa | szt. | 5
24 | Samoadhezyjny cement do osadzania prac protetycznych i cementowania w kanale. Opakowanie zawiera co najmniej: - strzykawka 5 ml (8,5 g) + 10 końcówek mieszających, regulator + 5 szerokich końcówek mieszających + 5 końcówek endo: kolor A2 - 1 op., kolor A3 - 1 op., TR (przeźroczysty) | op. | 2
25 | Samoadhezyjny cement kompozytowy do włókna szklanego. Opakowanie zawiera co najmniej: 1 strzykawka - 4 ml produktu + 3 końcówki podające | szt. | 1
26 | Samoutwardzalny cement na bazie tlenku cynku bez eugenolu do tymczasowego osadzania prac protetycznych. Nie wywołujący negatywnego wpływu na polimeryzację cementów kompozytowych czy akrylowych materiałów czasowych. Cement przeznaczony również do stosowania do czasowego cementowania koron, wkładów, nakładów i mostów. Opakowanie: pasta podstawowa (30 g), aktywator (13 g), bloczek do mieszania. | szt. | 1
27 | Silikon o płynnej konsystencji przeznaczony na drugą warstwę wycisku, Właściwości produktu: czas mieszania: 30 sek., czas pracy: 1 min. 30 sek., czas w jamie ustnej: 3 min. 30 sek., czas wiązania: 5 min., op. a` 140 ml | szt. | 5
28 | Silikonowa masa wyciskowa przeznaczona na pierwszą warstwę, a 250 ml, op. 2 szt. | op. | 1
29 | Silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego przeznaczona na pierwszą warstwę wycisków dwuwarstwowych, proporcja mieszania 1:1, twardość końcowa 60 Shore'A, a 250 ml, op. a 2 szt | op. | 7
30 | Taśma teflonowa - cienka do izolacji zębów podczas zabiegów stomatologicznych, dł. min. 5 m | szt. | 10
31 | Uchwyt 5mm wzmocniony niklowany na kątnicę stomatologiczną. stosowany do montowania: ściernic, gumek polerskich i innych narzędzi rotacyjnych nie przekraczających 25mm. | szt. | 5
32 | Uniwersalny katalizator w żelu do masy bazowej i korekcyjnej, op. a`60ml | szt. | 1
33 | Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego (kwarcowego) z technologią zmieniającą kolor, różne rozmiary | szt. | 1
35 | Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego podstawa wysoce stabilnej odbudowy protetycznej zęba, stożkowy kształt, bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie, widoczność w promieniach RTG, elastyczność względem zębiny. Opakowanie = 5 szt. z wybranego typu wkładu. Różne rozmiary. | szt. | 5
36 | Wkłady koronowo-korzeniowe zestaw w 6 rozmiarach (mix rozmiarów) | op. | 1
37 | Wkłady z włókna szklanego, wkłady koronowo-korzeniowe do wzmocnienia bezpośredniej odbudowy zęba. Zestaw zawiera co najmniej: 2 wiertła pilotujące, po jednym kalibrującym do każdego rozmiaru wkładu, 5 sztuk wkładów z każdego rozmiaru. | zestaw | 1
38 | Włókno szklane zatopione w kompozycie do mostów adhezyjnych, szerokość: 2,5 cm grubość: 0,7 mm długość: 6 cm | szt. | 1
39 | Wosk modelowy miękki: op. a’ 500g (25 sztuk płytek woskowych w pudełku kartonowym); do wykonywania modeli płyt podstawowych protez zębowych; na bazie wosku pszczelego; kolor jasnoróżowy | szt. | 23
40 | Wosk modelowy twardy: op. a’ 500g (25 sztuk płytek woskowych w pudełku kartonowym); do wykonywania modeli płyt podstawowych protez zębowych; na bazie wosku pszczelego; kolor jasnoróżowy | szt. | 40
41 | Wytrawiacz do porcelany kwas fluorowodorowy, op. a 2 ml | szt. | 1
RAZEM | [8 empty] | 0 | XXX | 0
*) Zamawiający dopuszcza tolerancję dla podanych wymiarów / gramatury w zakresie maksymalnie +/- 1%
**) Zapotrzebowanie wyrażone w jednostkach miary oznaczonych jako "szt." lub "zestaw" odpowiada charakterystyce konfekcjonowania podanej w kolumnie nr 2 i nie podlega ona dowolności w jej zmianie a cenę należy podać za wielkość opisaną w kolumnie nr 2. Podana ilość opakowań (produktom oznaczonym w kolumnie 3 jako "op.") w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań (ilość sztuk) określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego opisu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąch zapotrzebowanie Zamawiajcego (wg Rozdz. 11 pkt. 4 SWZ)

## 1.3 mat_ortodontyczne
|  | Kosztorys ofertowy / opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Załącznik nr 1.3
Zadanie nr 3 Materiały ortodontyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia *) | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana**) | Nazwa zaoferowanego produktu | Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol. 7 | Wartość netto (kol.9x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Aparat miękki/trainer - różny zakres wiekowy, I, II faza korekcji przedortodontycznej w uzębieniu mlecznym, mieszanym lub stałym do klasy I, II, III do aktywnych ćwiczeń mięśniowych szczęk, języka, mięśnia okrężnego ust. Seria EF Line, płytki przedsionkowe. | szt. | 100
2 | Drut do klejenia retainerów stałych Ø195 op. 10szt. łuk | op. | 2
3 | Dynamometr ortodontyczny, zegarowy, kalibrowany w OZ i gramach do pomiaru siły wyciągów elastycznych | szt. | 2
4 | Guziczki podniebienne/zaczepy chirurgiczne, ekstruzyjne z łańcuszkiem lub bez. Elementy retencyjne dodatkowe z profilowaną lub płaską podstawą, okrągłą lub prostokątną do przyklejania (op. 10 szt.) | op. | 8
5 | Haczyki ortodontyczne do wyciągów mofion 3D - do zaciskania na łuku – otwarte, proste lub zakrzywione do wyciągów średnie, prawe i lewe, pakowane po 10 sztuk | op. | 1
6 | Imadła ortodontyczne Methiu- wąskie (igłotrzymacz do ligatur) | szt. | 12
7 | Klej do aparatów typu Hyrax, czas wiązania – maksymalnie 3 minuty, różne kolory. | zestaw | 4
8 | Klej ortodontyczny (klej+Bond) chemoutwardzalny, zestaw zawierający co najmniej: 4x3,5g strzykawka kleju+Bond 16g | kpl. | 1
9 | Klej światłoutwardzalny bez konieczności stosowania primera; strzykawka a 2.9g; Opakowanie: a 2 strzykawki | op. | 4
10 | Kleszcze Aderery małe | szt. | 5
11 | Kleszcze proste do cięcia drutu o średnicy max 0,7 mm | szt. | 1
12 | Kleszcze proste do cięcia drutu o średnicy max 0,5 mm | szt. | 3
13 | Kleszcze do dystalnego cięcia | szt. | 10
14 | Kleszcze do formownia i torkowania łuków ortodontycznych Tweed, max grubość drutu 0,5”/0,020” | szt. | 4
15 | Kleszcze do zagięć typu „Z” – różne rozmiary do gięcia | szt. | 2
16 | Kleszcze do zakładania separacji | szt. | 2
17 | Kleszcze do zdejmowania zamków | szt. | 1
18 | Kleszcze ortodontyczne do formowania stopni na łuku (różne rozmiary stopni) | szt. | 4
19 | Kleszcze stopujące do zagięć typu „V” – do stosowania na łukach NiTi | szt. | 2
20 | Kleszcze wklęsło-wypukłe – rożne rozmiary | szt. | 4
21 | Kleszczyki Moskito – wąskie | szt. | 6
22 | Klin rotacyjny przeźroczysty, opak. 100 szt. | op. | 1
23 | Korektor do leczenia wad dotylnych; jeden rozmiar teleskopu z możliwością dostosowania do każdego pacjenta op. po 5 sztuk | kpl. | 1
24 | Krążki perforowane z napyleniem diamentowym na kątnice jedno i dwustronne, rożne rozmiary do strypingu z trzymadełkiem | szt. | 5
25 | Ligatura elastyczna: kolor stały i odporny na przebarwienie; długotrwała elastyczność; z wysokiej jakości poliuretanu; zróżnicowane kolorystycznie; różna ilość oczek na listku, op. a 20 listków | op. | 60
26 | Ligatura Kobayashi krótka 0,35/14 wykonana ze stalowego drutu, odporna na przebarwienia, z przyspawanymi haczykami i skręconymi końcami op. a'100 szt. | op. | 2
27 | Ligatura metalowa długa: wykonana ze stalowego drutu o średnicy 0,25mm; odporna na przebarwienia; op. a'1000szt. | op. | 2
28 | Ligatury metalowe, krótkie (krewetki) op.a'1000szt. | op. | 2
29 | Ligatury separacja, z wysokiej jakości tworzywa elastycznego służące do odseparowania zębów bocznych przed założeniem pierścienia, op. a'1000 szt. | op. | 2
30 | Linijka metalowa – wyskalowana w milimetrach i calach z możliwością wielokrotnej sterylizacji | szt. | 10
31 | Lusterka stalowe wewnątrzustne do zdjęć wewnątrzustnych, rożne rozmiary i kształty | szt. | 6
32 | Łańcuszek elastyczny: trwały kolor, odporny na blaknięcie; bardzo elastyczny; z wysokiej jakości produktów; różne kolory, z pamięcią, występujący w trzech rodzajach (1. Ciągły, 2. Krótki, 3. Długi) op. na rolce a`4,60m (+/- 10 cm) długości. | op. | 11
33 | Łuk twarzowy do wyciagu zewnątrzustnego typu Headgear różne rozmiary z możliwością dopasownia stoperów | szt. | 5
34 | Łuki Goshgariana gotowe – 41mm, 45mm, 47mm, 49mm, 62mm (op. po 5 szt.) | op. | 4
35 | Łuki intruzyjne „utylity” różne rozmiary – op. po 5 szt. | op. | 4
36 | Łuki niklowo-tytanowe torkujące 16/22 z przednią strefą torkującą (34mm, 38mm, forma natural) op.a'5szt. | op. | 4
37 | Łuki niklowo-tytanowe, szeroka forma – model Damon Form, rożne rozmiary | op. | 3
38 | Łuki stalowe krawężne: wysokiej jakości łuki stalowe formowane; pakowane po 10 szt., górne i dolne; o różnych średnicach: 16/16SS, 16/22SS, 17/25SS | op. | 60
39 | Łuki stalowe okrągłe: wysokiej jakości łuki stalowe formowane; o różnych średnicach: 16 SS, 18 SS; pakowane po a'10 szt., górne i dolne | op. | 10
40 | Łuki niklowo-tytanowe krawężne, różne średnice: NiTi 16/16, NiTi 16/22, NiTi 17/25, górne i dolne, pakowane po 10 szt. | op. | 90
41 | Łuki niklowo-tytanowe okrągłe, górne i dolne. Różne średnice: NITI 12, 14,16,18 pakowane po 10 szt. | op. | 100
42 | Łuki niklowo-tytanowe typu odwrotnej krzywej Spee, górne i dolne, pakowane po 10 sztuk, rozmiar: 16 okrągłe, 18 - okrągłe, 16/16 krawężne, krawężne forma EURO (rozmiar uniwersalny) | op. | 4
43 | Łyżki metalowe górne i dolne, perforowane ortodontyczne rozmiar 1, 2, 3, kpl. = 3 łyżki | kpl. | 10
44 | Łyżki plastikowe ortodontyczne górne i dolne, rozmiar 1, 2, 3, kpl. = 3 łyżki | kpl. | 3
45 | Maska twarzowa: konstrukcja noszona na zewnątrz twarzy, wygodna w użyciu, z odpornego plastiku i metalu, z wygodnym plastikowym podbródkiem | szt. | 15
46 | Nić ortodontyczna elastyczna, pełna, szorstka, powracająca do pierwotnego kształtu ze stałą sprężystością i utrzymaniem węzła, odporna na przebarwienie, różne średnice - długość minimum 15m | op. | 11
47 | Osłonka do łuków 1,10mm, op. 5m | szt. | 2
48 | Paski ścierne metalowe: op. 12 szt.; stalowe paski separacyjne z nasypem diamentowym, o średniej ścieralności, rozmiar: 6mm, 4mm z nasypem jednostronnym | op. | 20
49 | Pęseta do klejenia rurek | szt. | 5
50 | Pęseta do klejenia zamków | szt. | 3
51 | Pierścienie ortodontyczne na przedtrzonowe górne i dolne system Roth 22, zgrzane z zamkami, posiadające od strony podniebiennej zaczep, różne rozmiary | szt. | 10
52 | Pierścienie ortodontyczne na trzonowce dolne system Roth 22, Roth 18: dające bardzo dobre efekty wpasowywania; laserowe oznakowanie; anatomiczny kształt; pełny asortyment rozmiarowy; wysoka jakość - optymalne dopasowanie połączone z perfekcyjnym zakończeniem krawędzi; pierścienie dolne zgrzane z rurkami policzkowymi oraz z haczykami do wyciągów. Różne rozmiary | szt. | 200
53 | Pierścienie ortodontyczne na trzonowce górne system Roth 22, Roth 18: dające bardzo dobre efekty wpasowywania; laserowe oznakowanie; anatomiczny kształt; pełny asortyment rozmiarowy; wysoka jakość - optymalne dopasowanie połączone z perfekcyjnym zakończeniem krawędzi; pierścienie górne zgrzane z rurkami policzkowymi oraz z zamkami do pierścieni. Różne rozmiary | szt. | 500
54 | Płytki przedsionkowe nr 1; 2; 3 | szt. | 10
55 | Pozycjoner do zamków ortodontycznych (krzyżowy). Uniwersalne narzędzie do zamków o slotach 018" i 022"z czterema wysokościami położenia zamka: 3,5; 4; 4,5; 5 mm. | szt. | 4
56 | Rozwieracz do ust jednorazowy z wysokiej jakości tworzywa elastycznego, wygodny dla pacjenta, rozmiar S, R i Junior, op.a'80szt. | op. | 5
57 | Rozwieracz do ust wykonany z tworzywa sztucznego; możliwość sterylizacji w autoklawie (temp. 121st. C) mały, średni, duży | szt. | 30
58 | Rurki na 6 i 7 górne i dolne system MBT slot 22, prawe i lewe | szt. | 50
59 | Rurki na 6, 7 góra i dół system Rotha slot 18 , prawe i lewe | szt. | 600
60 | Sprężyna do mesjalizacji z oczkami do zaczepiania na zamkach, rożne rozmiary, op.a'10szt. | op. | 4
61 | Sprężyna NiTi otwarta, działająca ze stałą siłą wykonana ze stopu niklowo – tytanowego (twarda, miękka), (op. 3 szt. – po 18 cm) | op. | 30
62 | Sprężyna stalowa zamknięta op. a' 1 rolka (1m-Ø0.70mm/28) | op. | 2
63 | Sprężyna torkująca na pojedynczy ząb do zębów przednich lub bocznych ze stopem lub bez do prostowania pochylonych zębów, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej – prawe i lewe, op.a'5szt. | op. | 2
64 | Szczelinomierz do mierzenia zakresu stripingu (8 rozmiarów) | szt. | 2
65 | Widełki ortodontyczne (zwane też widelcem ortodontycznym), dopychacz do ligatur mały | szt. | 6
66 | Wyciągi elastyczne trwałe (gumki różne, różna Ø i moc ); wyprodukowane z materiału najwyższej jakości; estetyczne, op.a'100szt. | op. | 1000
67 | Wyciągi zewnątrzustne (czepek wysoki): wygodne w użyciu; różna siła naciągu; mocne, średnie, słabe. | szt. | 5
68 | Zamek system MBT 022 góra, dół op. komplet dla jednego pacjenta | kpl. | 6
69 | Zamki ortodontyczne metalowe o slocie 018 w systemie Roth: komputerowo opracowana podstawa zamka; posiadająca kontury, które idealnie pasują do wypukłości korony zęba dając dopasowanie oraz redukująca „kołysanie" zamka; romboidalny kształt; laserowo opracowana podstawa zamka; zaokrąglone kontury skrzydełek zamka; laserowy system oznaczania zamków; wytworzone z molibdenu – stopu o wysokim stopniu odporności na korozję, o dobrej przyczepności; torque wbudowany w podstawę zamka pozwalający na stałe położenie slotu na tym samym poziomie, co daje odpowiednią siłę; pakowane w kasetki w kompletach (góra lub dół). Komplet 10 szt. zamków górnych lub dolnych. | kpl. | 350
70 | Zamki ortodontyczne na siekacze dolne, op.10szt. | op. | 1
71 | Zestaw do diagnostyki pomiarów ortodontycznych cyrkiel ze śrubą pośrodkową do regulacji | zestaw | 5
RAZEM | [8 empty] | 0 | XXX | 0
*) Zamawiający dopuszcza tolerancję dla podanych wymiarów / gramatury w zakresie maksymalnie +/- 1% (nie dotyczy to długości produktu), z wyłączeniem pozycji nr 32, dla której tolerancja została indywidualnie podana w jej charakterystyce
**) Zapotrzebowanie wyrażone w jednostkach miary oznaczonych jako "szt." lub "kpl." lub "zestaw" odpowiada charakterystyce konfekcjonowania podanej w kolumnie nr 2 i nie podlega ona dowolności w jej zmianie a cenę należy podać za wielkość opisaną w kolumnie nr 2. Podana ilość opakowań (produktom oznaczonym w kolumnie 3 jako "op.") w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań (ilość sztuk, długość) określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego opisu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąch zapotrzebowanie Zamawiajcego (wg Rozdz. 11 pkt. 4 SWZ); w przypadku produktów, którym w charakterystyce określono wielkość opakowania poprzedzonym zwrotem "minimum" to przy proporcjonlanym przeliczeniu na inną wielość opakowania niż podana granica najniższa - należy przyjąć do określenia zapotrzebowania Zamawiającego cyfrę podaną po zwrocie "minimum" (np. dla produktu z pozycji 46 [11 op. min. 15m] należy przyjąć, iż potrzebą jest zakup 165 m nici)

## 1.4 narzędzia
|  | Kosztorys ofertowy / opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1.4
Zadanie nr 4 Narzędzia stomatologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia *) | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana | Nazwa zaoferowanego produktu | Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol.7x4) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Dźwignia prosta Beina szer. 2mm | szt. | 1
2 | Dźwignia Flohr boczna prawa | szt. | 1
3 | Dźwignia Lindo-Levian ząbkowana prosta | szt. | 1
4 | Dźwignia Beina boczna prawa | szt. | 1
5 | Dźwignia Heidbrinka | szt. | 1
6 | Ekskawator wydrążacz stomatologiczny mały 1,1 mm | szt. | 1
7 | Ekskawator wydrążacz stomatologiczny mały 1,5 mm | szt. | 1
8 | Elewatorium do implantologii Allen | szt. | 5
9 | Elewatorium do implantologii Busar | szt. | 10
10 | Hak do języka | szt. | 1
11 | Igłotrzymacz MATHIEU 14 cm | szt. | 1
12 | Igłotrzymacz Mayo-Hegar 130mm i 160mm (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia), węglik spiekany | szt. | 1
13 | Kleszcze kramponowe | szt. | 1
14 | Kleszcze typu Bertena do siekaczy i przedtrzonowców wąskie dzioby góra i dół | szt. | 10
15 | Kleszczyki Micro-Halsted 125 zagięte | szt. | 1
16 | Linijka ze stali nierdzewnej długość 15 - 20 cm | szt. | 1
17 | Luksator 3mm i 5mm, proste i zagięte (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia) | szt. | 1
18 | Lusterka stomatologiczne, krystalicznie przejrzyste, komfortowe i lekkie lusterka przedniopowierzchnowe. Wykonane z włókna szklanego przystosowanego do sterylizacji w autoklawie. Różne rozmiary, op.a'12szt. | op. | 10
19 | Lusterko do resekcji wierzchołka korzenia - okrągłe | szt. | 10
20 | Lusterko stomatologiczne powiększające rodowane nr 3; 4; 5 | szt. | 100
21 | Łopatka do zarabiania mas silikonowych metalowa z drewnianą rączką | szt. | 1
22 | Łopatka metalowa do języka szerokość 30/45mm | szt. | 1
23 | Łopatki metalowe do zarabiania materiałów stomatologicznych | szt. | 8
24 | Łyżeczka zębodołowa Molt kształt 125 rozmiar 010 | szt. | 1
25 | Łyżeczka zębodołowa prosta mała, średnia, duża (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia) | szt. | 1
26 | Łyżka zębodołowa dwustronna mała, średnia, duża (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia) | szt. | 1
27 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych pełne góra i dół w różnych rozmiarach. | szt. | 1
28 | Łyżki wyciskowe metalowe do braków częściowych, pełne, saneczkowe góra i dół, rozmiary: S; M; L | szt. | 10
29 | Nakładacze obustronne płaskie, kulka, różnych rozmiarów | szt. | 10
30 | Narzędzie luksujące 3mm i 5mm odgięte | szt. | 10
31 | Nożyczki do dziąseł typu IRIS, 11 cm, (proste, wygięte) | szt. | 2
32 | Nożyczki do foli metalowe proste, do sterylizacji, różne rozmiary | szt. | 1
33 | Nożyczki Iris proste 115mm | szt. | 10
34 | Nożyczki Iris zagięte 115 mm – super cut | szt. | 5
35 | Nożyczki La Grange S-Shape 115 mm | szt. | 1
36 | Nożyczki proste chirurgiczne 14cm ostro-tępe | szt. | 1
37 | Ochraniacz metalowy na palec, wielorazowego użytku, rozm. mały, średni, duży (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia) | szt. | 2
38 | Penseta anatomiczna ząbkowana Adson 120mm | szt. | 1
39 | Penseta chirurgiczna | szt. | 1
40 | Penseta stomatologiczna College-Ergo ząbkowana kątowa 165 mm fig. 5 | szt. | 1
41 | Pensety stomatologiczne ze stali nierdzewnej | szt. | 50
42 | Penseta atraumatyczna De Bakey, zapięta 2mm / 200mm | szt. | 1
43 | Pilnik kostny Miller | szt. | 1
44 | Plugger ręczny MACHTOU 9, rozmiar 1-2; 3-4 | szt. | 15
45 | Raspator Freer 18 cm ostro-ostry | szt. | 10
46 | Rękojeść do lusterek stomatologicznych ze stali nierdzewnej | szt. | 20
47 | Rozwierak szczękowy Molt dla dorosłych 140 mm | szt. | 3
48 | Rozwierak szczękowy Molt dla dzieci 110 mm | szt. | 2
49 | Rozwierak szczękowy Molt pedo 100 mm | szt. | 1
50 | Sonda periodontologiczna, instrument używany do pomiaru głębokości kieszonek przyzębnych | szt. | 1
51 | Tacka na narzędzia metalowa stomatologiczna | szt. | 20
52 | Tacki diagnostyczne chirurgiczne metalowe do sterylizacji, wymiary 235 x 125 x 25 mm | szt. | 10
53 | Tacki zabiegowe chirurgiczne metalowe do sterylizacji 250 x 150 x 25 | szt. | 10
54 | Trzonek (uchwyt) do skalpela nr 3 | szt. | 1
55 | Uchwyty do krążków do polerowania kompozytów | szt. | 1
56 | Uchwyty do pędzelków, jednorazowe, plastikowe | szt. | 10
57 | Upychadło kulkowe obustronne - rozmiar 1, 2 i 3 | szt. | 1
58 | Zbijak do koron i mostów protetyczny ręczny z zestawem końcówek | szt. | 1
59 | Zgłębniki stomatologiczne prostokątne ze stali nierdzewnej | szt. | 15
RAZEM | [6 empty] | 0 | XXX | 0
*) Zamawiający dopuszcza tolerancję dla podanych wymiarów w zakresie maksymalnie +/- 1%

## 1.5 wiertła
|  | Kosztorys ofertowy / opis przedmiotu zamówienia | [6 empty] | Załącznik nr 1.5
Zadanie nr 5 Wiertła stomatologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia *) | jm. | Ilość opakowań zapotrzebowana**) | Nazwa zaoferowanego produktu | Producent | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania z kol. 7 | Wartość netto (kol.9x8) | Stawka VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | FREZ OSTATECZNY typu MACRO-LOCK (FINISHING DRILL) #1; #2 | szt. | 2
2 | Frezy do tworzyw, stopów metali, tytanu i materiałów termoplastycznych; posiadający nacięcia poprzeczne drobne, średnica 4.0, długość 11mm i 13mm | szt. | 2
3 | Frezy z węglika spiekanego średnica 40 długość 13 mm nacięcia proste-normalne do tworzyw | szt. | 25
4 | Wiertła diamentowe na kątnicę płomyk, stożek szpiczasty, różna ziarnistość, w rozmiarach od 010 do 023. op.a'5szt. | op. | 8
5 | Wiertła diamentowe na turbinę kulka rozmiar od 010 do 029. Różna ziarnistość czerwone, zielone, niebieskie. Op.a'5szt. | op. | 20
6 | Wiertła diamentowe na turbinę mały płomyk oraz stożek w rozmiarach od 010 do 023. op.a'5szt. | op. | 10
7 | Wiertła diamentowe na turbinę stożek odwrócony, pączki, football, stożki, stożki szpiczaste, płomienie, gruszki, różna ziarnistość, w rozmiarch od 010 do 023. op.a'5szt. | op. | 10
8 | Wiertła na turbinę do przecinania koron, rozmiar od 012 do 016. op.10szt. | op. | 2
9 | Wiertła stomatologiczne na kątnice z nasypem diamentowym, płomyk; rozmiar 010; 014. op.a'5szt. | op. | 1
10 | Wiertła stomatologiczne kulka diamentowa na kątnicę, rozmiar od 010 do 027. Ziarnistość: różna, czerwona, niebieska, zielona. Op.a'5szt. | op. | 1
11 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę na przedłużonej nóżce (różyczki na długiej nóżce), rozmiary od 06 do 025. Nóżka o jednakowej grubości na całej długości. Op.a'10szt. | op. | 20
12 | Wiertła stomatologiczne na kątnicę odwrócony węglik spiekany stożek, rozmiar 012; 014. op.a'10szt. | op. | 2
13 | Wiertła stomatologiczne na turbinę z nasypem diamentowym, wydłużony trzon, kulka, rozmiar od 018 do 023. op.a'5szt. | op. | 10
14 | Wiertła stomatologiczne na turbinę z nasypem diamentowym, na wydłużonej stopce, kulka, rozmiar od 08 do 018. Różna ziarnistość, op.a'5szt. | op. | 10
15 | Wiertła stomatologiczne płomyki na turbinę z nasypem diamentowym, rozmiar od 0,10 do 0,23. Różna ziarnistość, czerwona, niebieska, zielona. Różne kształty op.5szt. | op. | 6
16 | Wiertła stomatologiczne różyczka na kątnicę z węglika spiekanego (długość wiertła standardowa) w rozmiarach od 010 do 023. op.a'10szt. | op. | 10
17 | Wiertła z węglika spiekanego. Ułatwiają głębokie drążenie w celu lokalizowania złamanych instrumentów i ukrytych kanałów, asortyment: 1/4; 1/2; 1; 2; 3; 4. Wiertła długości 31-34 mm. Opakowanie: a 6 sztuk, asortyment wg potrzeb Zamawiającego | op. | 3
18 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt C33 FGXC rozmiar 016, op.a'5szt. | op. | 15
19 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt C33IL FGXL rozmiar 010, op.a'5szt. | op. | 20
20 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt C33L FGXL rozmiar 012, op.a'5szt. | op. | 20
21 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt HM161 FGXL rozmiar 018, op.a'2szt. | op. | 50
22 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt HM33IL FGXL rozmiar 010, op.a'5szt. | op. | 20
23 | Wiertło chirurgiczne szczelinowe na turbinę kształt HM33L FGXL rozmiar 012, op.a'5szt. | op. | 20
24 | Wiertło diamentowe płomyk na turbinę wydłużony kształt 859 rozmiar od 010 do 023. op.a'5szt. | op. | 1
25 | Wiertło różyczki na prostnicę kształt 141 rozmiar od 010 do 040. op.a'2szt. | op. | 1
26 | Wiertło różyczki poprzecznie nacinane, rozmiar od 016 do 023. op.a'5szt. | op. | 1
27 | Wiertło różyczki prosto nacinane rozmiar od 016 do 023. op.a'5szt. | op. | 1
28 | Zestaw wierteł dobranych do szlifowania zębów w systemie odpowiednim dla współczesnej korony estetycznej. Przy pomocy wierteł z zestawu możliwe jest wykonanie stopnia w każdym systemie stosowanym we współczesnej stomatologii. Zawartość opakowania: 12 wierteł z nasypem diamentowym, dostarczane na aluminiowej podstawce (podstawka nadaje się do sterylizacji) | szt. | 5
RAZEM | [8 empty] | 0 | XXX | 0
*) Zamawiający dopuszcza tolerancję dla podanych wymiarów w zakresie maksymalnie +/- 1%
**) Zapotrzebowanie wyrażone w jednostkach miary oznaczonych jako "szt." odpowiada charakterystyce konfekcjonowania podanej w kolumnie nr 2 i nie podlega ona dowolności w jej zmianie a cenę należy podać za wielkość opisaną w kolumnie nr 2. Podana ilość opakowań (produktom oznaczonym w kolumnie 3 jako "op." w kolumnie nr 4 uwzględnia wielkość opakowań (ilość sztuk) określonych w kolumnie nr 2. W przypadku, gdy oferowana wielkość opakowania jest różna od wskazanego opisu - należy indywidualnie dokonać przeliczenia i zaproponować ilość pełnych opakować zabezpieczającąch zapotrzebowanie Zamawiajcego (wg Rozdz. 11 pkt. 4 SWZ)