ZAŁĄCZNIK FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/44/PN/19

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:.......................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................................................................

Zadanie 2: Akcesoria do badań i zabiegów endoskopowych  - zestaw II

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy 40 sztuk, jednorazowe do klipsownicy EZ Clip, pakowane w aplikaturach, sterylne, kąt rozwarcia 90 lub 135 st., długość ramion klipsa 6 lub 7,5 lub 9,0 mm.( do wyboru przez zamawiającego) | op. | 13 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy 24 sztuk, jednorazowe do klipsownicy EZ Clip, pakowane w aplikaturach, sterylne, kąt rozwarcia 135 st., długość ramion klipsa 4 mm. | opak. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pętle nylonowe o średnicy 30 mm lub 20 mm jednorazowego użytku, do zakładania na szypuły polipów do zastosowania z narzędziem wielorazowym typu endoloop | opak. | 12 |  |  |  |  |  |

| 4 | Szczypce biopsyjne jednorazowe, z igłą, łyżeczki owalne z okienkiem, uchylne , min. średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza 2300 mm.- 20 sztuk w kpl. | kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Proteza do dróg żółciowych, prosta, plastikowa, wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnicy 10 Fr, 12 Fr, odległość między listkami od 5 do 15 cm , niebieski kolor protezy, dla doskonałej widoczności. Średnica i długość do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnik , średnicy 0,035”, jednorazowego użytku, długość robocza 4500 mm, giętka zagięta ( specjalna końcówka rdzenia umożliwia utworzenie pętli ) końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm, widoczna w promieniowaniu Rtg | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: 11 – 12 – 13 mm, 13,5-14,5-15,5mm, 16-17-18mm, 18-19-20mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; długość balonu 55mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pułapka na polipy 4-komorowa, posiada 4 oddzielone od siebie komory oznaczone cyframi od 1 do 4; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; może służyć jako pojemnik transportowy do laboratorium; 12 sztuk w opakowaniu | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 30mm; średnica końcówki narzędzia 4,5Fr; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez: 8,5Fr, 10Fr, 12Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm lub 90mm - 420mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka w opakowaniu ; | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończony krótkim zwężeniem; średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; 6 sz. w opakowaniu | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu i 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 20mm lub 22mm (w zależności od rodzaju kosza); długość robocza narzędzia 1900mm; posiada zaokrągloną końcówkę dystalną uławiająca wejście do przewodów żółciowych (z możliwością rotacji) lub specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; posiada port iniekcyjny; | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi; | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | opak. | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 20 mm; pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach | pakiety | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku; średnica pętli: 10 mm, 15mm, 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,40 lub 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | pakietów | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Cewniki do dróg żółciowych i trzustkowych zakończone metalową kulką, znaczniki co 3 mm (jednorazowego użytku), do prowadnicy 0,035" - 6 szt, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm opak. 6 sztuk. | opak. | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych