________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 1

Odzież ochronna

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki wykonany w części bocznej oraz w części górnej z włókniny perforfowanej, z tyłu ściągnięty lekką, nie uciskającą gumką. Kolor różowy. Sposób pakowania w kartoniki z możliwością higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika. | FLISE-BIEL-C013 | szt | 48000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ubranie chirurgiczne niesterylne, jednorazowe, wykonane z włókniny antystatycznej niepylacej polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m², w kolorze niebieskim, przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Komplet - bluza +spodnie zapakowane w jednym opakowaniu. Bluza posiada trzy praktyczne kieszenie, 1 na lewej piersi i 2 w dolnej części bluzy, spodnie wiązane na troki, szew wykonany z nylonu. Rozmiar: M, L, XL. | FLISE-BIEL-U002 | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 2

Smoczki uspokajacze

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Jednorazowy, uspokajający smoczek o anatomicznym kształcie, wyposażony w system odpowietrzania dla noworodków, od 0-2 miesięcy, pakowany pojedynczo. | POZOS-KUCH-S001 | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy, uspokajający smoczek o anatomicznym kształcie, wyposażony w system odpowietrzania dla noworodków przedwcześnie urodzonych z masą ciała do 2000g, do użytku tylko w szpitalu, pakowany pojedynczo. | POZOS-KUCH-S004 | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 3

Worki na zwłoki

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Worek na zwłoki noworodka wykonany z folii LD o grubości 100 mikronów, o wymiarach 60x70 cm, w kolorze białym lub czarnym, zamykany na suwak | WORKI-GOSP-W047 | szt | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek na zwłoki osoby dorosłej wykonany z folii LD o grubości 150 mikronów, o wymiarach 85 x 240 cm, w kolorze białym lub czarnym, zamykany na suwak, z czterema uchwytami bocznymi, wyposażony w dwie pary rękawic foliowych | WORKI-GOSP-W048 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek na zwłoki płodów wykonany z folii LD o grubości 100 mikronów, o wymiarach 30x33 cm, w kolorze białym lub czarnym, zamykany na suwak | WORKI-GOSP-W049 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 4

Mankiety neonatologiczne

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Mankiety neonatologiczne do monitora Infinity Drager, Sure SIGNS Philips - jedno tubowe rozmiar: 1) obwód kończyny 3-6 cm, szer. worka 2,5 cm 2) obwód kończyny 4-8cm, szer. worka 3 cm 3) obwód kończyny 6-11cm, szer. worka 4cm 4) obwód kończyny 8-13, szer. worka 5cm | POZOS-SMED-M007 | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiety neonatologiczne do monitora Infinity Drager, Sure SIGNS Philips - dwu tubowe rozmiar: 1) obwód kończyny 3-6 cm, szer. worka 2,5 cm 2) obwód kończyny 4-8cm, szer. worka 3 cm 3) obwód kończyny 6-11cm, szer. worka 4cm 4) obwód kończyny 8-13, szer. worka 5cm | POZOS-SMED-M008 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5

Czujnik do nawilżaczy Fisher&Paykel

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Czujnik temperatury i przepływu do użytku z drenami 1,5m długości do nawilżacza Fisher&Paykel MR850 | POZOS-SMED-C020 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6

Czujniki, przewody, akcesoria neonatologiczne, akcesoria do aparatów do znieczulenia DATEX OHMEDA

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała poniżej 1kg, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO SET | POZOS-SMED-C005 | szt | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała 3-20kg, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO SET | POZOS-SMED-C065 | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała poniżej 3kg, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO SET | POZOS SMED-C070 | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kabel połączeniowy do czujników Spo2, MASIMO, 3,0m, połączenie LNCS (GE) | POZOS-TECH-P124 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Czujnik do pomiaru saturacji w technologii MASIMO SET, dla dorosłych powyżej 30kg, wielorazowy, klips na palec, dł. 90cm kompatybilny z przewodem połączeniowym Masimo LNC-10 GE | POZOS-SMED-C003 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Przewód połaczeniowy do czujnika saturacji prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO, kompatybilny z aparatem do znieczulenia Datex Ohmeda AESPIRE 7900 | POZOS-TECH-P145 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 7

Osłony na czujniki temperatury do inkubatora zamkniętego, otwartego i stołu do resuscytacji

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Osłony na czujnik temperatury do inkubatora zamkniętego (Giraffe Omnibed), otwartego (Giraffe Warmer) i stołu do resuscytacji (Panda iRes), okrągłe (średnica max 4,5cm z możliwością zmniejszenia) lub prostokątne (2x3cm) z klejem hipoalergicznym umożliwiającym przeklejenie czujnika, opakowanie 100szt. | POZOS-SMED-O027 | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 8

Ręcznik wiskozowy

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Ręcznik wiskozowy 70x80cm, jednorazowy, wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 40g/m², kolor biały. | FLISE-BIEL-R001 | szt | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 9

Akcesoria do urządzeń medycznych

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wielorazowa uszczelka do trokaru 5,5mm, kodowanego kolorem, kompatybilna z trokarami firmy Aesculap, op. 20szt. | USZCZ-SMED-U020 | szt | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielorazowa uszczelka kapturkowa do trokarów 10/12mm, nakładana na wkład zaworu insuflacyjnego z możliwością wprowadzania narzędzi o śr. 10/12 bez używania dodatkowych redukcji, kompatybilna z trokarami Aesculap, op. 20szt. | USZCZ-SMED-U021 | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowa uszczelka redukcyjna do trokarów 10/12 mm, z redukcją klapkową do narzędzi 5 mm, kompatybilna z trokarami firmy Aesculap, op.5szt. | USZCZ-SMED-U022 | Szt. | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego do trokarów 5mm, silikonowy, rozbieralny do mycia na 2 części, dolna część z nacięciem krzyżowym otwieranym ręcznie pod napisem narzędzia, kompatybilna z trokarami Aesculap, op. 20szt. | USZCZ-SMED-U016 | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Uszczelka klapkowa, przepustnica do trokaru 5-7mm, op. 20szt. | USZCZ-SMED-U003 | Szt. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Uszczelka klapkowa, przepustnica do trokaru 10-12,5mm, op. 20szt. | USZCZ-SMED-U004 | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wielorazowa uszczelka do trokaru 10mm, kodowana kolorem, kompatybilna z trokarami Aesculap, op. 20szt. | USZCZ-SMED-U004 | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren do pompy laparohisteroskopowej firmy Aesculap Multi Flow Plus PG 145 wyposażony w transponder, dł. ok. 450cm, posiadający 2 końcówki do butli typu SPIKE, 2 zamknięcia oraz końcówkę LUER, jednorazowy, sterylny, op. 10szt. | ZESTA-SMED-Z008 | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw wielorazowych drenów płuczących z przyłaczem typu Luer Lock, 2 przyłacza do worków z płynem zakończone igłami, wyposażone w transponder, kompatybilne z pompą laparohisteroskopową firmy Aesculap Multi Flow Plus PG 145, pakowany pojedynczo | ZESTA-SMED-Z020 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 10

Przewody

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Przewód monopolarny dł. 350cm, kompatybilny z diatermią i narzędziami laparoskopowymi firmy Aesculap/Martin - gniazdo podłączeniowe śr. 4mm. | POZOS-TECH-P041 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód podłączeniowy do elektrody neutralnej dł. 350cm, kompatybilny z diatermią i elektrodą Aesculap | POZOS-TECH-P034 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 11

Uchwyt do narzędzi bipolarnych

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Uchwyt do narzędzi bipolarnych laparoskopowych, izolowany, bez zamka, z pokrętłem rotacyjnym 360 stopni, z przyłaczem do diatermii firmy Aesculap, kompatybilny z elementem roboczym firmy Aesculap. | POZOS-SMED-U016 | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12

Uchwyt do narzędzi monopolarnych

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego z blokadą i czerwoną dźwignią kolankową całkowitej dezaktywacji blokady, ze stałym, izolowanym przyłączem HF i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia, kompatybilne z narzędziami firmy Aesculap | POZOS-SMED-U015 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 13

Akcesoria laparoskopowe – wkład roboczy

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wkład roboczy bipolarnych laparoskopowych kleszczyków okienkowych typu Marylan, średnica 5mm, długość 310mm, z ceramiczną osłoną bransz instrumentu, kompatybilne z rękojeścią firmy Aesculap PM 450R. | POZOS-SMED-W028 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład roboczy nożyczek typu Metzenbaum , średnica 5mm, długość 310mm, ząbki rowkowane, bransze zagięte, kompatybilne z uchwytami firmy Aesculap. | POZOS-SMED-W024 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

_______________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 14

Igła laparoskopowa

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Igła VARESA, średnica 2,1mm, długość robocza 120mm, rozbieralna, dwuczęściowa. | IGLY-SMED-I017 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła VERESA, średnica 2,1 mm, długość robocza 150mm, rozbieralna, dwuczęściowa. | IGŁY-SMED-I018 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 15

Pończochy przeciwżylakowe, uciskowe

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Pończochy przeciwżylakowe uciskowe, o 1 stopniu kompresji (ucisk 15 – 21 mmHg), rozmiar S, kolor beżowy | POZOS-SMED-P069 | para | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pończochy przeciwżylakowe uciskowe, o 1 stopniu kompresji (ucisk 15 – 21 mmHg), rozmiar M, kolor beżowy | POZOS-SMED-P070 | para | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pończochy przeciwżylakowe uciskowe, o 1 stopniu kompresji (ucisk 15 – 21 mmHg), rozmiar L, kolor beżowy | POZOS-SMED-D037 | para | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pończochy przeciwżylakowe uciskowe, o 1 stopniu kompresji (ucisk 15 – 21 mmHg), rozmiar XL, kolor beżowy | POZOS-SMED-P071 | para | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 16

Żyletki mikrotomowe

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Żyletki mikrotomowe R-35, niskoprofilowe. Pakowane po 50szt. | OSTRZ-SMED-Ż002 | Op. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żyletki mikrotomowe N-35, niskoprofilowe. Pakowane po 50szt. | OSTRZ-SMED-Ż003 | Op. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

_______________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 17

Pojemniki do transportu materiału tkankowego

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Jednorazowy pojemnik do transportu materiału tkankowego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywką. Wyrób medyczny. Pojemność 0,5l-0,6l. | POJEM-SMED-P024 | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy pojemnik do transportu materiału tkankowego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywką. Wyrób medyczny. Pojemność 1l-1,2l. | POJEM-SMED-P025 | Szt. | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy pojemnik do transportu materiału tkankowego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywką. Wyrób medyczny. Pojemność 2-2,5l. | POJEM-SMED-P026 | Szt. | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy pojemnik do transportu materiału tkankowego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywką. Wyrób medyczny. Pojemność 3l-3,5l. | POJEM-SMED-P027 | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy pojemnik do transportu materiału tkankowego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywką. Wyrób medyczny. Pojemność 4l. | POJEM-SMED-P016 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowy pojemnik do transportu materiału tkankowego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywką. Wyrób medyczny. Pojemność 5l-6l. | POJEM-SMED-P029 | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowy pojemnik do transportu materiału tkankowego w formalinie, ze szczelnie zamykaną pokrywką. Wyrób medyczny. Pojemność 10l-11l. | POJEM-SMED-P030 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 18

Pojemnik do transportu materiału bardzo drobnego

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Jednorazowy pojemnik do transportu materiału bardzo drobnego, wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na formalinę, ze szczelnie zamykaną pokrywką. Pojemność 30-35ml (pojemnik niski, o większej średnicy). | POJEM-SMED-P015 | Szt. | 54000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 19

Opaski do drukarki Zebra HC 100 dla dorosłego i noworodka

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Opaska dla dorosłych 30x279, 1op (karton)- 4 wkłady | POZOS-SMED-O018 | op. karton | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska dla noworodka 19x195, 1 op (karton)- 6 wkładów | POZOS-SMED-O019 | Op. karton | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 20

Plastikowe plomby do kontenerów

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Jednorazowe plastikowe plomby zabezpieczające kontener przed otwarciem. Bez wskaźnika. Kolor niebieski. Opakowanie 1000 sztuk. | TWSKT-SMED-P014 | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 21

Papier do videoprintera firmy Sony

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Papier do videoprintera do zdjęć USG Sony UPP110 HG, Sony lub równoważny / 110mm x18m | PAKTG-RTG-P025 | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 22

Opatrunek jałowy z włókniny z wkładem chłonnym

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Opatrunek jałowy z włókniny, samoprzylepny z wkładem chłonnym centralnie umieszczonym, rozmiary: 10 x 25cm i 10 x 30cm do stosowania na rany pooperacyjne, hypoalergiczny, pakowany pojedynczo, op. 25szt. | Dystrybucja Apteka | Op. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 23

Igły iniekcyjne

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Igła iniekcyjna jałowa, rozmiary: 25G (0,5x25mm) pomarańczowa i 22G( 0,7x30mm) czarna wykonana z stali nierdzewnej, ostrze standardowe, zakończenie LuerLock. Opakowanie typu papier-folia op. zawiera 100szt. | Dystrybucja Apteka | Op. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła iniekcyjna jałowa, rozmiar 15G (1,8x40mm) niebiesko-szara wykonana z stali nierdzewnej, ostrze standardowe, zakończenie LuerLock. Opakowanie typu papier-folia op. zawiera 100szt. | Dystrybucja Apteka | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła iniekcyjna sterylna – bezpieczna. Rozmiar 0,5 mm x 40mm. Osłonka igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonaniu iniekcji. Osłonka zintegrowana z igłą, ostrze igły ścięte trójpłaszczyznowo. Słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego. Ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady. Nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru Opakowanie typu blister – pack. Nietoksyczna, niepirogenna. Sterylizowana tlenkiem etylu. Op. zawiera 50 sztuk. | Dystrybucja Apteka | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 24

Rękawice bezlateksowe do cytostatyków

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Rękawice ochronne PPE(środek ochrony indywidualnej kat. III) bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe, do przygotowywania cytostatyków, kształt anatomiczny na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana gwarantująca bardzo dobrą chwytność w środowisku mokrym i suchym, mankiet rolowany, rękawica trwała, niezrywająca się podczas zakładania. Waymagania: AQL ≤ 1,0, badanie na przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z europejską normą EN 374 lub amerykańską ASTMD 6978 lub równoważna (zalecany kontakt do 480min dla co najmniej 5 substancji cytotoksycznych), długość 260-310mm. Pakowane po jednej parze w niepylące opakowanie. Opakowanie wewnętrzne w postaci koperty papierowej lub foliowej, zewnętrzne folia, na opakowaniu pełna informacja o produkcie w postaci piktogramów lub opisu. Przeznaczone do sporządzania leków cytostatycznych w warunkach aseptycznych. Rozmiar 6-9 (zamawiający dopuszcza oznaczenie rozmiaru XS-XL) | Dystrybucja Apteka | para | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  25

Strzykawki luer 2-częściowe do przygotowywania leków w dawkach indywidualnych

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Strzykawka 2 ml Luer 2-częściowa, zakończenie koncentryczne, cylinder przezroczysty, skala czarna co 0,1 ml, wyraźna, tłok bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./100szt. | Dystrybucja Apteka | Op. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka 5 ml Luer 2-częściowa, zakończenie mimośrodowe, cylinder przezroczysty, skala czarna co 0,2 ml, wyraźna, tłok bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwąjacy się z mechanizmem blokującym, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE.op./100szt | Dystrybucja Apteka | Op. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka 10 ml Luer 2-częściowa, zakończenie mimośrodowe, cylinder przezroczysty, skala czarna co 0,5 ml, wyraźna, tłok bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE.op./100szt. | Dystrybucja Apteka | Op. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 20 ml Luer 2-częściowa, zakończenie mimośrodowe, cylinder przezroczysty, skala czarna co 1 ml, wyraźna,tłok bezzwględnie szczelny, nawet przy zastosowaniu większych kompresji, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE.op./80szt. | Dystrybucja Apteka | Op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  26

Serweta

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 150x100cm (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56 g/m². Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji. Na każdej naklejce znajdują się następujace informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795. Lub równoważnej. Parametry serwety: chłonność 350%. Parametry serwety wg normy EN-PN 13795: odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU < 150, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB = 6, czystość mikrobiologiczna CFU/100cm²=177, czystość pod względem cząstek stałych IPM=1,3, pylenie Log₁₀ (liczba cząstek) <1,3, odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O. | Dystrybucja Apteka | szt. | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwty 56g/m². Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji. Na każdej naklejce znajduja się 29astępujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi normy EN-PN 13795 lub równoważnej Parametry serwety: chłonność 350%. Parametry serwety wg normy EN-PN 13795: odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU < 150, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB = 6, czystość mikrobiologiczna CFU/100cm²=177, czystość pod względem cząstek stałych IPM=1,3, pylenie Log₁₀ (liczba cząstek) <1,3, odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O. | Dystrybucja Apteka | Szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona. Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 80g/m². Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 50g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym – co umozliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140x80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140x60cm. Chłonność serwety 350%. Serweta jałowa, sterylizowana radiacyjnie. Opakowanie papier-folia. Opakowanie posiada 2 nakleji typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się 29astępujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważnej | Dystrybucja Apteka | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) 75x90cm z regulowanym otworem w centralnej części serwety 0-7cm. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40g/m². Chłonność serwty: 500%. Opakowanie zawiera serwetę w dwóch częściach. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do 30rchiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Lub równoważnej | Dystrybucja Apteka | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 27

Strzykawki do pracowni in vitro

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Strzykawka 10 ml Luer 2-częściowa, bez igły typu Injekt Braun, zakończenie mimośrodowe, cylinder przezroczysty, skala czarna co 0,5 ml, wyraźna, tłok szczelny, przezroczysty, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./100szt. | Dystrybucja Apteka | Op. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka tuberkulinowa 1ml, 2-częściowa bez igły typu Injekt –F Solo Braun , cylinder przezroczysty z czarną podziałką co 0,01ml. Tłok w kontrastowym kolorze, zakończony szpicem redukującym pozostanie płynu w strzykawce, bez lateksu. Zakończenie koncentryczne, typu luer, nietoksyczna, apirogenna. Pakowane pojedynczo, sterylne. Certyfikat Europejski./ op. 100szt. | Dystrybucja Apteka | op. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 28

Jednorazowe butelki do przechowywania pokarmu kobiecego wraz z nakrętkami

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Jednorazowa sterylna butelka do przechowywania pokarmu kobiecego o pojemności 130ml, z fioletową nakrętką, pakowana pojedynczo w sterylne woreczki, op.=100szt. | nowe | Op. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nakrętka do butelki przeznaczona do kapslownicy STERIFEED z folią, kolor zielony, kompatybilna z poz. 1, op.=500szt. | nowe | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 29

Papier do KTG

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Papier KTG do kardiotokografu Corometrics 172 Wipro GE Healthcare Private Limited - składanka, wymiary bloczków: 152x90mm, 150 stron | PAKTG-RTG-P043 | bloczek | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 30

Pojemniki do mammotomu Revolve

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Pojemnik próżniowy kompatybilny z mammotomem Revolve | nowe | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 31

Kasetki histopatologiczne

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Kasetka histopatologiczna z wewnętrzną komorą (min. wymiary 25x22mm) oraz uchwytem do otwierania. Możliwość odpinania i ponownego założenia pokrywy kasetki z tylu na zawiasie. Pokrywa i podstawa pokryte gęstą siateczką chroniącą przed utratą bardzo drobnego materiału. Pakowana po 250szt., kolor biały | POJEM-SMED-K008 | Szt. | 54000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  32

Akcesoria do monitorów

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Czujnik typu klips na palec dla dorosłych, wielokrotnego użytku, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP, model VISMO PVM - 2703 | POZOS-SMED-C080 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiet NIBP wielokrotnego użytku bez lateksu, szerokość 13 cm, obwód ramienia 23-33cm, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP model VISMO PVM - 2703 | POZOS-SMED-M036 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiet NIBP wielokrotnego użytku bez lateksu, szerokość 16 cm, obwód ramienia 33-45cm, kompatybilny z kardiomonitorami Nihon Kohden CORP model VISMO PVM - 2703 | POZOS-SMED-M037 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  33

Akcesoria do nieinwazyjnego przeskórnego pomiaru prężności CO2

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Zestaw membran kompatybilnych z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO₂ | ZESTA-SMED-Z028 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw pierścieni samoprzylepnych na powierzchnię skóry noworodka kompatybilnych z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO₂ | ZESTA-SMED-Z029 | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gaz kalibracyjny do monitora TCM Combi | POZOS-SMED-G002 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czujnik sensor do długotrwałego monitorowania CO₂ u noworodków, kompatybilny z monitorem do pomiaru | POZOS-SMED-C088 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  34

Kombinezon do fototerapii

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Kombinezon do fototerapii pozwalający na bezpieczne umieszczenie dziecka w systemie BiliBet, chroniący i zapewniający ciepło. Wielokrotnego użytku. | BIELW-BIEL-K006 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  35

Folia do lampy Bilibed

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Folia do lampy Bilibed do fototerapii łóżeczkowej | FOLIE-GOSP-F017 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  36

Gniazdo do układania noworodków

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Gniazdo do układania noworodka, wypełnione granulatem, rozmiar 11x75cm, z pokrowcami flanelowymi (2 szt. do jednego gniazda), kolor pastelowy | POZOS-BIEL-G003 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gniazdo do układania noworodka, wypełnione granulatem, rozmiar 13x85cm, z pokrowcami flanelowymi (2 szt. do jednego gniazda), kolor pastelowy | POZOS-PIEL-G004 | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  37

Roztwory: czyszczący, kalibracyjny, sprawdzający

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Roztwór - koncentrat przeznaczony do czyszczenia analizatora składu mleka kobiecego. 1 op. = 5 tubek o pojemności 50 ml każda. 1 opakowanie pozwala przygotować 5 litrów gotowego do użycia roztworu. | MIRIS-ODCZ-R001 | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór - koncentrat przeznaczony do kalibrowania analizatora składu mleka kobiecego. 1 op. = 5 tubek o pojemności 10 ml każda. 1 opakowanie pozwala przygotować 0,5 litra gotowego do użycia roztworu. | MIRIS-ODCZ-R002 | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw roztworów przeznaczonych do sprawdzania wyników analizatora składu mleka kobiecego. Roztwory wodne o znanej zawartości tłuszczy, białek, węglowodanów i dodatków. 1 op. = 20 tubek o pojemności 8 ml każda | MIRIS-ODCZ-Z001 | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  38

Strzykawka 5ml

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Strzykawka 5 ml Luer 2-częściowa, bez igły typu Injekt Solo Braun, lub równoważna, zakończenie mimośrodowe (boczne), cylinder przezroczysty, skala czarna co 0,2 ml, wyraźna, tłok szczelny, przezroczysty, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, bez silikonu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./100szt. | nowe | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  39

Pieluszki jednorazowe

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Pieluchy jednorazowe - midi - dla dzieci o wadze od 5 do 9 kg. Pakowane po 32 pieluszki. | PILI-BIEL-P013 | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  40

Filtr do pompy materaca przeciwodleżynowego

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Filtr do pompy materaca przeciwodleżynowego, kompatybilny z pompą REVITA, zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu. Membrana filtra w kolorze białym, zmieniająca barwę na szarą pod wpływem zanieczyszczeń. | nowe | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  41

Papier do defibrylatora i videoprintera

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Termiczny papier z zadrukiem w rolce o długości 30m. Wymiary papieru 50x30. Papier do zastosowania w defibrylatorze Mindray BeneHeart D3. | nowe | rolka | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Termiczny papier przeznaczony do czarnobiałego videoprintera firmy Mitsubishi typu P-95, rozmiar 110mm x 18m, Oryginalny lub równoważny. | nowe | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  42

Jednorazowe elektrody dla dorosłych do defibrylacji, zsychronizowanej kardiowersji, przezskórnej stymulacji serca oraz monitorowania EKG, elektrody noworodkowe

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Jednorazowe elektrody dla dorosłych do defibrylacji, zsynchronizowanej kardiowersji, przezskórnej stymulacji serca oraz monitorowania EKG, kompatybilne z defibrylatorem Mindray BeneHeart D3, materiał bazowy: pianka o grubości 1mm, długość kabla min. 120cm, opakowanie jednostkowe: 1 para elektrod | nowe | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG noworodkowa, jednorazowego użytku, hydrożel, z przewodem o długości 50 cm. Rozmiar 23x23mm. 1op.=3szt. | ELEKT-SMED-E111 | op. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  43

Jednorazowy mankiet na palec do nieinwazyjnego monitorowania parametrów hemodynamicznych

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Jednorazowy mankiet na palec do nieinwazyjnego monitorowania parametrów hemodynamicznych kompatybilny z monitorem EV1000NI firmy Edwards Lifesciences, rozmiar M. | POZOS-SMED-M046 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  44

Aeroc hamber do układu oddech owego MV

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Komora przeznaczona do podawania leku w aerozolu z inhalatora ciśnieniowego (MDI) pacjentom zaintubowanym podczas wentylacji mechanicznej. Może być stosowana z workiem do reanimacji lub może być zamontowana do obwodu układu oddechowego. Posiada systemy wentylacyjne. | POZOS-SMED-A009 | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  45

Uszczelki do trokarów

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Uszczelki zewnętrzne z otworem okrągłym na narzędzia do morcelatora Morce Power Plus do trokarów o średnicy 12 , 15 i 20 mm, kolor niebieski, wielorazowe, autoklawowalne. 1op.=10szt. | USZCZ-SMED-U007 | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uszczelki wewnętrzne w kształcie lejka do morcelatora Morce Power Plus do trokarów 12 i 15 mm, kolor czarny, wielorazowe, autoklawowalne. 1op.=10szt. | USZCZ-SMED-U002 | Op. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uszczelki wewnętrzne w kształcie lejka do morcelatora Morce Power Plus do trokarów 20 mm, kolor czarny, wielorazowe, autoklawowalne. 1op.=10szt. | USZCZ-SMED-U019 | Op. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  46

Akcesoria do pulsoksymetru Nellcor

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Kabel przedłużający do jednorazowych czujników do saturacji, kompatybilny z pulsoksymetrami Nellcor. | POZOS-TECH-P119 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pasek piankowy do mocowania czujników OXI-P/I i D-YS. 1op.=100szt. | nowe | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  47

Czujnik do pomiaru temperatury skóry, przepływu, filtr wydechowy, zastawka wydechowa

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Czujnik do pomiaru temperatury skóry do inkubatora Atom Dual Incu model 100 i V-2100G | POZOS-SMED-C030 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik przepływu jednorazowy do respiratora Avea | POZOS-SMED-C052 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr wydechowy do respiratora Avea | FILTR-SMED-F024 | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zastawka (zawór) wydechowa z membraną do układu pacjenta do aparatu Crossvent 2+ | POZOS-SMED-Z006 | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  48

Termohigrometr

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Termohigrometr przeznaczony do monitorowania temperatury i wilgotności w przychodniach, szpitalach. Zakres pomiaru temperatury T: -10 do +60°C, zakres pomiaru wilgotności powietrza RH: 10 do 99%. Dokładność pomiaru: T ±0,7 do 1,0°C, RH ±3 do 5%. Duży, czytelny wyświetlacz. Możliwość postawienia lub powieszenia. | POZOS-ŚRNI-T005 | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  49

Kable monopolarne

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Kabel monopolarny do resektoskopu Wolf i diatermii ERBE, BOWA, AESCULAP, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu żeńska ᴓ2mm, od strony aparatu ᴓ4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji. | POZOS-TECH-P040 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel monopolarny do diatermii ERBE, BOWA, AESCULAP NELSON i narzędzi laparoskopowych firmy STORZ i AESCULAP, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu ᴓ4mm, od strony aparatu ᴓ4mm, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji. | POZOS-TECH-P096 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  50

Elektroda neutralna, kabel do pęset

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Elektroda neutralna, jednorazowa, kompatybilna z diatermią ERBE VID 100C, powierzchnia kontaktowa: 40cm². 1op.=50szt. | ELEKT-SMED-E101 | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel do pęset bipolarnych używanych w laparotomii, przyłączenie standardowe, długość 4m. | POZOS-TECH-K079 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  51

Akcesoria do urządzeń medycznych – przewody, dren, pęseta

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Przewód bipolarny kompatybilny z narzędziami firmy Aesculap, pęsetami do laparotomii i do diatermii Aesculap. | POZOS-TECH-P160 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód bipolarny kompatybilny z narzędziami firmy Aesculap, rozstaw pinów przyłączeniowych 28,6mm. | POZOS-TECH-K070 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy dren do płukania, wyposażony w dwa przyłącza z igłami umożliwiające podłączenie dwóch butli z płynem jednocześnie, zakończony przyłączem typu Luer Lock, kompatybilny z pompą płuczącą firmy Aesculap | ZESTA-SMED-Z023 | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bipolarna pęseta koagulacyjna, długość 175mm, aktywna część robocza 1,1mm. Pęseta izolowana na całej długości. | POZOS-SMED-P060 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Izolacja zewnętrzna narzędzia laparoskopowego, wykonana z peek, średnica 5mm, kompatybilna z narzędziem o długości 310mm | POZOS-SMED-T008 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Instrument ssąco-płuczący, średnica 5mm, długość robocza 330mm, z dodatkowymi otworami w części dystalnej, rozbieralny, przełącznik suwakowy. | RURKI-SMED-R013 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Insuflacyjny zawór z nacięciem krzyżowym kompatybilny z trokarami firmy Aesculap, średnica 10/12mm. | USZCZ-SMED-U011 | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zasilacz zewnętrzny do pomp Space | USZCZ-TECH-P-165 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  52

Akcesoria do aparatu Fabius, mankiety dla dorosłych kompatybilne z systemami monitorowania Drager Infinity, przewód pośredni SpO2

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Linia próbkująca, jednorazowego użytku do układów oddechowych anestezjologicznych dla dorosłych typu BlueSet Primus/Pallas kompatybilne z aparatem do znieczulenia Fabius Ohmeda. 1op.=10szt. | DRENY-SMED-D003 | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik tlenu kapsuła, do pomiaru w strumieniu głównym kompatybilny z aparatem Fabius | POZOS-TECH-C022 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar M, dla dorosłych, 23–33 cm / 33 cm, nie zawierający lateksu, silikonu i polichlorku winylu (PVC), kompatybilny z systemami monitorowania Dräger Infinity | POZOS-SMED-M026 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar L+, dla dorosłych, 31–40 cm / 55 cm, nie zawierający lateksu, silikonu i polichlorku winylu (PVC), kompatybilny z systemami monitorowania Dräger Infinity | POZOS-SMED-M028 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przewód pośredni SpO2 nellcor (czujnika tlenu Nellcor) do modułów multimed plus/plus OR o długości 3 m, kompatybilny z monitorem Drager | POZOS-TECH-P143 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  53

Aerozolowy preparat do utrwalania materiału tkankowego

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Aerozolowy preparat do utrwalania materiału tkankowego - rozmazów biologicznych pobranych na szkiełko mikroskopowe (rozmazy ginekologiczne). Możliwość przechowywania rozmazów co najmniej 30 dni bez utraty ich właściwości. Opakowanie 150ml. | CZHIG-CZYS-C012 | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  54

Olej do konserwacji i pielęgnacji laparoskopów Wolf

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Olej do konserwacji i pielęgnacji laparoskopów – Wolf. Opakowanie a’ 27,5 ml | POZOS-TECH-O021 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  55

Strzykawka 20 ml

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Strzykawka 20 ML Luer Lock, 3-częściowa bez igły, zakończenie koncentryczne, skala co 1 ml, czarna, wyraźna, tłok szczelny, płynnie przesuwający się, z mechanizmem blokujacym, nie zawiera leteksu, jednorazowego użytku, sterylna. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompą strzykawkową Perfusor Space prod. B.Braun, wskazane przez producenta w instrukcji użytkownika pompy. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. | nowe | Szt. | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)

________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  56

Zestaw do lewatywy

| L. p. | Opis asortymentu | Identyfikator produktu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena op. netto | Stawka VAT (%) | Cena op.. brutto (9 x 10) | Wartość pozycji netto (8 x 9) | Kwota podatku VAT (12 x % VAT) | Wartość pozycji brutto (12 + 13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Zestaw do lewatywy. Worek o pojemności 1500ml z otworem do zawieszania, wykonany z medycznego PVC. Skalowany cyfrowo co 250ml. Dren o długości 115cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym. Natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką. Serweta 42x45cm, mydło w płynie, rękawice foliowe - 1 para. Produkt bez zawartości lateksu, jednorazowego użytku, niesterylny. | nowe | Szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________ dnia  ______________ 2018r.

____________________________________________________________________

(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania

Wykonawcy  oraz podpis)