Stronie Śląskie, dnia 30.11.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa pozostałych materiałów medycznych - pieluchomajtek (na 12 miesięcy), ZP.231.14/2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 1) pieluchomajtek dla dorosłych które posiadają trwały i widoczny, nie rozpływający (zanikający) czarny napis z informacją o dacie i miejscu produkcji?

Odp. Zamawiający nie udostępniał w postępowaniu dokumentu oznaczonego „(część nr 3, pozycja 1)”. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby na pieluchomajtkach znajdowało opisane w pytaniu oznaczenie.

2. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 1) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych, które są pokryte paroprzepuszczalnym laminatem na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odp. Zamawiający nie udostępniał w postępowaniu dokumentu oznaczonego „(część nr 3, pozycja 1)”. Zgodnie z dokumentacją postępowania Zamawiający wymaga, aby produkt był wykonany z materiałów paraprzepuszczalnych, oddychających na całej powierzchni, o właściwościach hipoalergicznych, nie powodujących odczynów uczuleniowych oraz odparzeń skórnych.

3. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 1) pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w układ szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odp. Zamawiający nie udostępniał w postępowaniu dokumentu oznaczonego „(część nr 3, pozycja 1)”. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby pieluchomajtki były wyposażone w układ szybkiego wchłaniania.

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 2) majtki chłonne w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 80 -110cm?

Odp. Zamawiający nie udostępniał w postępowaniu dokumentu oznaczonego „(część nr 3, pozycja 2)”. Zgodnie z dokumentacją postępowania Zamawiający wymaga, aby obwód w pasie rozmiaru M mieścił się w przedziale od 70 (+/-10 cm) do 110 cm (+20 cm/-15 cm).

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 3) nawilżone chusteczki oczyszczające w rozmiarze 30x20cm?

Odp. Zamawiający nie udostępniał w postępowaniu dokumentu oznaczonego „(część nr 3, pozycja 3)”. W dokumentacji postępowania Zamawiający nie zamieścił produktu „chusteczki nawilżone oczyszczone”.

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 5) krem ochronny z tlenkiem cynku o pojemności 100 ml?

Odp. Zamawiający nie udostępniał w postępowaniu dokumentu oznaczonego „(część nr 3, pozycja 5)”. W dokumentacji postępowania Zamawiający nie zamieścił produktu „krem ochronny z tlenkiem cynku o pojemności 100 ml”.

7. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 7) wkładki specjalistyczne dla kobiet o chłonności co najmniej 350g?

Odp. Zamawiający nie udostępniał w postępowaniu dokumentu oznaczonego „(część nr 3, pozycja 7)”. W dokumentacji postępowania Zamawiający nie zamieścił produktu „wkładki specjalistyczne dla kobiet”.

8. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 3, pozycja 7) wkładki specjalistyczne dla mężczyzn o chłonności co najmniej 275g?

Odp. Zamawiający nie udostępniał w postępowaniu dokumentu oznaczonego „(część nr 3, pozycja 7)”. W dokumentacji postępowania Zamawiający nie zamieścił produktu „wkładki specjalistyczne dla mężczyzn”.

 Z poważaniem