Załącznik nr 1A - Formularz  Opisu Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia

Program wraz z osprzętem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej – 2szt.

| Szczegółowy opis |
| --- |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ i model. Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty | Producent: Model: Kod producenta: |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne Program wraz z osprzętem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej | Parametry oferowane |
|  | Typ | Zestaw składający się z programu do komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz urządzenia przenośnego typu tablet. |  |
|  | Typ | Producent Model |  |
|  | Zastosowanie | Program wraz z urządzeniem z którego mogą korzystać osoby mające problem z mówieniem. |  |
|  | Funkcje Tablet | system operacyjny Windows (8.0 lub nowszy) lub Android (9.0 lub nowszy) |  |
|  | Funkcje Tablet | wyświetlacz minimum 8 cali |  |
|  |  | ekran dotykowy z wbudowaną klawiaturą ekranową |  |
|  |  | procesor minimum 2,0 GHz Quad Core |  |
|  |  | pamięć RAM: minimum 2GB dotykowym ekranie |  |
|  |  | pamięć wewnętrzna minimum 32GB |  |
|  |  | Wifi, Bluetooth |  |
|  |  | wzmocnione etui |  |
|  | Program do komunikacji alternatywnej i wspomagającej | -wbudowany syntezator mowy |  |
|  |  | przejrzysty i zrozumiały zestaw symboli z funkcją rozbudowy zasobu słów oraz dodania własnych piktogramów, zdjęć. |  |
|  |  | regulacja tempa wymowy |  |
|  |  | możliwość budowania długich jak i krótkich wypowiedzi |  |
|  |  | program dostosowany do języka polskiego |  |
|  |  | obsługa urządzenia jak i programu w języku polskim |  |
|  |  | gwarancja 24 miesiące |  |