*Załącznik*

*do zapytania ofertowego nr DPS.371.06.2022.AS*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | **Maseczka medyczna jednorazowa**  | * Maseczka ochronna 3-warstwowa,
* Posiada certyfikat medyczny (Certyfikat CE, standard medyczny EN14683, TYP IIR),
* Wysoki współczynnik filtracji bakteryjnej BFE >98%,
* Odporna na przesiąkanie - chroni przez zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową,
* Dopasowana - dzięki elastycznemu drucikowi w górnej części maski,
* Wygodna - nie utrudnia oddychania i mówienia, przyjemna dla skóry,
* Bezpieczna - nie zawiera szkodliwych substancji,
* Rozmiar uniwersalny,
* Elastyczna gumka płaska do 5 mm,
* Niejałowa / Niesterylizowana,
* Kolor niebieski,
* Opakowanie 50 szt.
 | Opakowanie | 20 |
| 2. | **Fartuch jednorazowy z flizeliny** | Fartuch flizelinowy jednorazowego użytku, medyczny, niejałowy, wiązany z tyłu. Wykonany z bardzo lekkiej włókniny polipropylenowej 20g/m2, z rękawami zakończonymi bawełnianym mankietem. Kolor zielony z białym mankietem. Rozmiar uniwersalny | Szt. | 500 |
| 3. | **Rękawice lateksowe****Rozmiar S****(op.100 szt.)** | * Dobrze przylegają do dłoni,
* Kształt rękawicy uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń,
* Opakowanie jednostkowe umożliwiające łatwe pobranie rękawic,
* Posiadają rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III
* Posiadają ochronę przed przenikaniem substancji chemicznych wg. Normy EN-374-2, EN-374-317,
* Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671,
* Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Nazwa rękawic, rodzaj rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE,
* Kolor dowolny.

Rozmiar S. Opakowanie 100 szt. | Opakowanie 100 szt. | 15 |
| 4. | **Rękawice lateksowe****Rozmiar M****(op.100 szt.)** | * Dobrze przylegają do dłoni,
* Kształt rękawicy uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń,
* Opakowanie jednostkowe umożliwiające łatwe pobranie rękawic,
* Posiadają rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III
* Posiadają ochronę przed przenikaniem substancji chemicznych wg. Normy EN-374-2, EN-374-317,
* Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671,
* Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Nazwa rękawic, rodzaj rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE,
* Kolor dowolny.

Rozmiar M. Opakowanie 100 szt. | Opakowanie 100 szt. | 90 |
| 5. | **Rękawice lateksowe****Rozmiar L****(op.100 szt.)** | * Dobrze przylegają do dłoni,
* Kształt rękawicy uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń,
* Opakowanie jednostkowe umożliwiające łatwe pobranie rękawic,
* Posiadają rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III
* Posiadają ochronę przed przenikaniem substancji chemicznych wg. Normy EN-374-2, EN-374-317,
* Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671,
* Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Nazwa rękawic, rodzaj rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE,
* Kolor dowolny.

Rozmiar L. Opakowanie 100 szt. | Opakowanie 100 szt. | 30 |