|  | 04-proteza endoskopowa |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | jm | Il | Proponowany preparat Producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | CPV |
| 1 | Proteza plastikowa jednorazowa prosta lub z zagięciem dwunastniczym lub z zagięciem środkowym, założona na zestawie do wprowadzania, wykonana z PE lub EVA, kontrastująca lub nie, średnica protezy od 7Fr do 12Fr, długość protezy od 50mm do 150mm, długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna od 1,73mm do 2,64mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego od 1,13mm2 do 3,56mm2, popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym, doskonała widoczność we fluoroskopii, niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia, średnica kanału roboczego od 2,8mm do 4,2mm, maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | szt | 30 |  |  |  | 8% |  | 38900000-4 |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |