Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowy

SUKCESYWNE DOSTAWY EKSPANDERÓW PIERSI ORAZ IMPLANTÓW PIERSI WYKORZYSTYWANYCH W CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ekspanderów piersi oraz implantów piersi zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych od czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu w każdym czasie, na pisemny wniosek.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Cena jednostkowa brutto 7=5X9+5 | Wartość brutto 8=6X9+6 | Stawka podatku VAT% | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny/numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ekspandery piersi - część nr 1 |
| 1 | Ekspandery piersi anatomiczne, teksturowane: - zakres objętości: 250-850 ml, - komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli, - powłoka teksturowana, - magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera, - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, - magnetyczny detektor, - tektura uzyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub innych pochodnych, - regularna dystrybucja porów tekstury, - 3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki, - pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie, - gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X | X |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Cena jednostkowa brutto 7=5X9+5 | Wartość brutto 8=6X9+6 | Stawka podatku VAT% | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny/numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ekspandery piersi – część nr nr 2 |
| 1 | Ekspandery piersi anatomiczne, teksturowane: - zakres objętości: 200-700 ml, - wypełniane solą fizjologiczną, - przeznaczone do dwuetapowej rekonstrukcji, - z wewnętrznym zaworem magnetycznym, - 3 kształty podstawy: okrągła, owalna w poziomie, owalna w pionie, - wyszukiwanie portu za pomocą detektora magnetycznego, - sterylne, pakowane pojedynczo, - kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretanowej. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ekspandery piersi anatomiczne, teksturowane: - zakres objętości: 200-700 ml, - wzmocnione do ekspansji kierunkowej, - z wewnętrznym zaworem magnetycznym, - sterylne, pakowane pojedynczo, - 2 kształty podstawy: okrągła, owalna w poziomie. | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X | X |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Cena jednostkowa brutto 7=5X9+5 | Wartość brutto 8=6X9+6 | Stawka podatku VAT% | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny/numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Implanty piersi – część nr 3 |
| 1 | Endoprotezy piersi o kształcie profilowanym: - zakres objętości: 180-775 ml, - wypełnienie: zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości, - 9 różnych kształtów, - bariera antydyfuzyjna – zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu, - powłoka teksturowana, - tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych, - gwarancja bezterminowa, - regularna dystrybucja porów tekstury, - produkt sterylny. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X | X |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Cena jednostkowa brutto 7=5X9+5 | Wartość brutto 8=6X9+6 | Stawka podatku VAT% | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny/numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Implanty piersi – część nr 4 |
| 1 | Implanty piersi anatomiczne: - powierzchnia teksturowana, 2 rodzaje tekstury, - 3 kształty podstawy: okrągła, owalna w pionie, owalna w poziomie, - sterylne, pakowane pojedynczo, - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym “z efektem pamięci”, - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki, - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji, - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu, - powłoka odporna na działanie mechaniczne, - minimum 2 maksymalnie 4 projekcje. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Implanty piersi anatomiczne - powierzchnia pokryta pianką mikropoliuretanową, - kształt podstawy: okrągły lub owalny, - sterylne, pakowane pojedynczo, - wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym “z efektem pamięci”, - dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III lub IV Bakera obejmująca również rotację implantu, - bariera antydyfuzyjna, - powłoka odporna na działanie mechaniczne. | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X | X |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Cena jednostkowa brutto 7=5X9+5 | Wartość brutto 8=6X9+6 | Stawka podatku VAT% | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny/numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Implanty piersi – część nr 5 |
| 1 | Endoproteza piersiowa anatomiczna - profil wysoki, - zakres objętości: 125-480 ml, - powierzchnia mikroteksturowana, - koperta zbudowana jest z 6 warstw elastomeru silikonu z 6 warstwami zabezpieczającymi przed przenikaniem żelu silikonowego do ciała pacjentki, wypełniona jest w 100% żelem, który dodatkowo cechuje się pamięcią kształtu, - bezterminowa gwarancja w przypadku wadliwego implantu z powodu: utraty integralności powłoki na skutek pęknięcia lub wystąpienia przykurczu torebki łącznej implantu (stopień III i IV w skali Beckera), a tym samym w przypadku konieczności wymiany implantu. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza piersiowa anatomiczna - profil bardzo wysoki, - zakres objętości: 170-535 ml, - powierzchnia mikroteksturowana, - koperta zbudowana jest z 6 warstw elastomeru silikonu z 6 warstawmi zabezpieczającymi przed przenikaniem żelu silikonowego do ciała pacjentki, wypełniona jest w 100% dwoma rodzajami żelu silikonowego – jest to połączenie delikatnego żelu silikonowego, który dodatkowo cechuje się pamięcią kształtu (podstawa implantu) i żelu o bardzo wysokiej spoistości (w części odtwarzającej gruczoł piersiowy), - bezterminowa gwarancja w przypadku wadliwego implantu z powodu: utraty integralności powłoki na skutek pęknięcia lub wystąpienia przykurczu torebki łącznej implantu (stopień III i IV w skali Beckera), a tym samym w przypadku konieczności wymiany implantu. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza piersiowa anatomiczna - profil ultra wysoki, podstawa standardowa, - zakres objętości: 195-540 ml, - powierzchnia mikroteksturowana, - koperta zbudowana jest z 6 warstw elastomeru silikonu z 6 warstawmi zabezpieczającymi przed przenikaniem żelu silikonowego do ciała pacjentki, wypełniona jest w 100% dwoma rodzajami żelu silikonowego – jest to połączenie delikatnego żelu silikonowego, który dodatkowo cechuje się pamięcią kształtu (podstawa implantu) i żelu o bardzo wysokiej spoistości (w części odtwarzającej gruczoł piersiowy), - bezterminowa gwarancja w przypadku wadliwego implantu z powodu: utraty integralności powłoki na skutek pęknięcia lub wystąpienia przykurczu torebki łącznej implantu (stopień III i IV w skali Beckera), a tym samym w przypadku konieczności wymiany implantu, | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Endoproteza piersiowa anatomiczna - profil ultra wysoki, podstawa krótka - delikatny owal poziomy - powierzchnia mikroteksturowana - zakres objętości: 225-550 ml - koperta zbudowana jest z 6 warstw elastomeru silikonu z 6 warstawmi zabezpieczającymi przed przenikaniem żelu silikonowego do ciała pacjentki, wypełniona jest w 100% dwoma rodzajami żelu silikonowego – jest to połączenie delikatnego żelu silikonowego, który dodatkowo cechuje się pamięcią kształtu (podstawa implantu) i żelu o bardzo wysokiej spoistości (w części odtwarzającej gruczoł piersiowy) - bezterminowa gwarancja w przypadku wadliwego implantu z powodu: utraty integralności powłoki na skutek pęknięcia lub wystąpienia przykurczu torebki łącznej implantu (stopień III i IV w skali Beckera), a tym samym w przypadku konieczności wymiany implantu | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Endoproteza piersiowa anatomiczna: - profil ultra wysoki, podstawa długa, - powierzchnia mikroteksturowana, - zakres objętości: 220-575 ml, - koperta zbudowana jest z 6 warstw elastomeru silikonu z 6 warstawmi zabezpieczającymi przed przenikaniem żelu silikonowego do ciała pacjentki, wypełniona jest w 100% dwoma rodzajami żelu silikonowego – jest to połączenie delikatnego żelu silikonowego, który dodatkowo cechuje się pamięcią kształtu (podstawa implantu) i żelu o bardzo wysokiej spoistości (w części odtwarzającej gruczoł piersiowy), - bezterminowa gwarancja w przypadku wadliwego implantu z powodu: utraty integralności powłoki na skutek pęknięcia lub wystąpienia przykurczu torebki łącznej implantu (stopień III i IV w skali Beckera), a tym samym w przypadku konieczności wymiany implantu. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X | X |

* Wykonawca wypełnia formularz tylko w tych częściach, na które składa ofertę.

…………………………………………

podpis elektroniczny Wykonawcy