Załącznik nr 5.1 do SWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 037/2022

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Urządzenie do pomiaru ACT,

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2021

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry oferowanego przedmiotu dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat automatyczny przystosowany do badań pilnych. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania ACT, PT - wskaźnik protrombinowy, APTT - czas kaolinowo-kefalinowy | TAK |  |
|  | Oznaczanie ACT dla średnich i wysokich dawek heparyny 1-6 U/ml oraz niskich poniżej 2,5 U/ml. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania wszystkich testów z pełnej krwi cytrynianowej oraz z krwi kapilarnej . | TAK |  |
|  | Objętość materiału badanego poniżej 50 µl. | TAK |  |
|  | Szybki czas pomiaru ACT poniżej 5 min. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych do identyfikacji odczynników oraz ID pacjentów oraz ID operatora. | TAK |  |
|  | Archiwizacja wyników pacjentów oraz próbek QC baza min 500 wyników pacjentów. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym 230V oraz zasilaniu bateryjnym (baterie wbudowane) Możliwość podłączenia aparatu do LIS , HIS oraz komputera osobistego z możliwością transmisji danych. | TAK |  |
|  | Zakres badań: PT, APPT, czas trombinowy - TT, fibrynogen - FIB, czynniki krzepnięcia - obie grupy, inhibitory krzepnięcia - INK, białko C - PC, białko S - PS, heparynę - HE | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)