Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

##### FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy składającego ofertę:

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

Nazwa Wykonawcy**:	…..

Krajowy numer identyfikacyjny Wykonawcy**(w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON): ……

Adres siedziby Wykonawcy **:	….

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby Wykonawcy):   …

Województwo**: 	…..

E-mail Wykonawcy **: ....

E-mail gwaranta lub poręczyciela **(dot. wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu):  ….

(Przypominamy, że zgodnie z art. 98 ust. 5 Pzp, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium).

Rodzaj Wykonawcy*:

[ ] mikroprzedsiębiorstwo,

[ ] małe przedsiębiorstwo,

[ ] średnie przedsiębiorstwo,

[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[ ] inny rodzaj

Brak zaznaczenia traktowany będzie przez Zamawiającego jako informacja, że Wykonawca należy do kategorii „inny rodzaj”.

*właściwe zakreślić

** wypełnić

Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatury

na okres 36 miesięcy

Producent / Firma:  Analizator I  ..............................................................        Analizator II…………………………………............

Urządzenie / Typ:   Analizator I    ............................................................         Analizator II................................................................

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych (w ilości i asortymencie określonym w Tabeli nr 1) wraz z dzierżawą aparatury (analizator podstawowy i analizator dodatkowy) do przeprowadzenia zautomatyzowanych badań

przez okres 36 miesięcy,

- przyłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap (interfejs programowy pomiędzy analizatorami a LIS Eskulap),

- dostawa 2 zestawów: komputera, monitora i drukarki zewnętrznej, które umożliwią pracę analizatorów w systemie Eskulap zgodnie z opisem

wymagań,

- serwis techniczny i aplikacyjny - przeglądy techniczne, okresowe minimum 2 razy w roku, co 6 miesięcy,

- interwencja serwisu w dni robocze w czasie do 24 h od momentu zgłoszenia, świadczenie pomocy serwisowej

zdalnej lub telefonicznej również w weekendy i święta,

- w przypadku awarii analizatora podstawowego powyżej 72 godz., wykonanie badań na koszt Wykonawcy

w innym laboratorium.

- szkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego,

- udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości,

- dostawa sumatora hematologicznego.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania i cechy, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia:

1. Deklaracje CE - dla aparatury oraz odczynników;

2. Opis zaoferowanej aparatury, tj. potwierdzenie parametrów wymaganych - granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji, ulotek producenta

(i innych dokumentów) - Tabela nr 2 Lp. 3 do 14, 17 do 31, 33 oraz Tabela nr 3 Lp. 1 do 6;

3. Metodyki/ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kalibratorów, kontroli i innych oferowanych materiałów.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca (przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego) przedstawi również (oprócz dokumentów wskazanych w Rozdziale XV SWZ):

- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej (w języku polskim).

- Instrukcję obsługi aparatury oraz metodyki badań (w języku polskim).

W/w dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio Kierownikowi Centralnego Laboratorium Szpitala mgr Justynie Krawczyk (na adres e-mail: jkrawczyk@skp.ump.edu.pl ).

Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia służącego do rozbudowy laboratoryjnego systemu informatycznego:

Stacja robocza:

procesor: min. 6-rdzeniowy, min częst. 3,0 GHz

pamięć RAM: min. 8 GB

dysk twardy: SSD min. 250 GB

DVD-RW +/- RW

karta graficzna zintegrowana z procesorem,

karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45

karta wifi,

bluetooth,

obudowa: Small Form Factory

porty i złacza: min. 8 portów USB w tym min. 2 porty USB 3.0,

porty video: min. HDMI

porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu klawiatura USB

mysz laserowa USB

oprogramowanie: Windows 10 Pro/ 64-bit., Microsoft Office 2019 Standard 64 bit.

Monitor:  min. 21,5 cali, rozdzielczość FullHD 1920 x 1080px, HDMI x1, DisplayPort x1, z głośnikami, matryca IPS.

Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min

Czytnik kodów kreskowych: portu USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix

Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem

Oprogramowanie: interfejs programowy pomiędzy aparatem lab. a szpitalnym oprogramowaniem: Eskulap

Wszystkie wyszczególnione składowe oferowanej aparatury, odczynniki i materiały eksploatacyjne, w ilości zapewniającej wykonanie planowanej ilości badań, należy podać w Tabeli ofertowej.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez okres obowiązywania umowy (tj. przez okres 36 miesięcy). Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim.

Zaleca się (nie jest to jednak bezwzględnie wymagane) dokonanie wizji lokalowej (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Centralnego Laboratorium - tel. 61 8491 245 ), w celu funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanej aparatury oraz zapewnienia właściwych warunków jej eksploatacji w Pracowni.

TABELA nr 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem terminów przechowywania odczynników na pokładzie analizatora.

Ilości odczynników należy oszacować z uwzględnieniem, że 40% badań będzie wykonywane pojedynczo, poza seriami (pojedyncze badanie)

| Lp. | Przedmiot zamówienia Ilość analiz/36 miesięcy | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki wymagane do wykonania 250.000 morfologii w tym 100 000 CBC + 5 Diff za pomocą dwóch oferowanych analizatorów oraz 12 000 CBC z RET I 10 000 płynów z jam ciała z rozdziałem krwinek białych za pomocą przynajmniej jednego analizatora | I analizator - 180 000 badań morfologii, w tym ● 12 000 badań wykonane łącznie z retikulocytami ( CBC+RET lub CBC + DIFF +RET ) ● 70 000 badań wykonane łącznie z 5 DIFF ( CBC +DIFF ) ● 10 000 badań płynów z jam ciała II analizator - 70 000 badań morfologii, w tym: ● 30 000 badań wykonane łącznie z 5 DIFF ( CBC + DIFF ) |
| 2. | Materiały kontrolne i kalibratory | Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych oraz wielkości opakowania, które zapewnią wykonanie zaplanowanej ilości badań w ciągu 3 lat. Ilość materiałów kontrolnych ma zapewnić wykonanie kontroli: - parametrów krwi na trzech poziomach - parametrów płynów na dwóch poziomach minimum 7 razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy |
| 3. | Materiały eksploatacyjne |  |
| 4. | Dzierżawa aparatów (systemu) | Opis I analizatora i II analizatora – parametry graniczne Tabela nr 2 Opis parametrów 2 zestawów komputerowych i 2 drukarek - Wykonawca dostosuje parametry zestawu komputerowego do możliwości połączenia obu zaoferowanych analizatorów |

TABELA nr 2: Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych (minimalnych)

| Lp. | Analizator I : parametry wymagane (graniczne) | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny w pełni automatyczny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2020/2021, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Tak |  |  |
| 2. | Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria, części zamienne pochodzą od jednego producenta - producenta analizatora | Tak |  |  |
| 3. | Wydajność pomiarowa minimum 100 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF | Tak |  |  |
| 4. | Ocena minimum następujących parametrów: liczba krwinek czerwonych, stężenie hemoglobiny, hematokryt, wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV MCH MCHC, RDW CV, RDW SD , liczba płytek krwi, wskaźniki PCT, PDW, MPV, liczba krwinek białych, ilość i zawartość procentowa: neutrocytów, limfocytów, monocytów, bazocytów, eozynocytów, niedojrzałych granulocytów liczba i odsetek retikulocytów oraz odsetek niedojrzałych retikulocytów Wszystkie parametry raportowane na wyniku | Tak |  |  |
| 5. | Bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej i pomiaru optycznego | Tak |  |  |
| 6. | Oznaczanie PLT metodą optyczną – parametr raportowany na wyniku | Tak |  |  |
| 7. | Sposób podawania próbki: 1. automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu probówek z możliwością załadowania co najmniej 50 probówek ( obecnie używane w szpitalu probówki jednorazowego systemu zamkniętego na 1,2 ml krwi ) 2. manualny z otwartej dowolnej probówki i próbki pediatrycznej | Tak |  |  |
| 8. | Objętość próbki krwi nie większa niż 110 μl – wykonanie CBC+5DIFF+RET w dowolnym systemie podawania, przy jednej aspiracji próbki | Tak |  |  |
| 9. | Minimalny zakres liniowości bez rozcieńczeń: WBC do 300 x10³/μl PLT do 5000 x10³/μl | Tak |  |  |
| 10. | Dodatkowy pomiar WBC dla próbek leukopenicznych | Tak |  |  |
| 11. | Pomiar RET w automatycznym systemie podawania razem z CBC + 5 DIFF przy jednej aspiracji próbki | Tak |  |  |
| 12. | Oznaczanie całkowitej liczby komórek jądrzastych, erytrocytów, różnicowanie krwinek białych w płynach ustrojowych: płyn mózgowo – rdzeniowy, płyny z jam ciała | Tak |  |  |
| 13. | Wprowadzenie do aparatu próbek CITO w systemie otwartym lub zamkniętym | Tak |  |  |
| 14. | Materiały kontrolne 3 poziomy do krwi i minimum 2 poziomy do płynów, kontrolujące wszystkie parametry pomiarowe aparatu minimum 7 razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy | Tak |  |  |
|  | Analizator II : parametry wymagane - graniczne |  |  |  |
| 15. | Analizator hematologiczny w pełni automatyczny, rok produkcji nie wcześniej niż 2018r z pełną gwarancją eksploatacyjną, po przeglądzie | Tak |  |  |
| 16. | Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria, części zamienne pochodzą od jednego producenta - producenta analizatora | Tak |  |  |
| 17. | Wydajność pomiarowa minimum 50 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+5DIFF | Tak |  |  |
| 18. | Ocena minimum następujących parametrów: liczba krwinek czerwonych, stężenie hemoglobiny, hematokryt, wskaźniki czerwonokrwinkowe: MCV MCH MCHC, RDW CV, RDW SD, liczba płytek krwi, wskaźniki : PCT, PDW, MPV, liczba krwinek białych, ilość i zawartość procentowa: neutrocytów, limfocytów, monocytów, bazocytów, eozynocytów Wszystkie parametry raportowane na wyniku | Tak |  |  |
| 19. | Bezpośrednie różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej i pomiaru optycznego | Tak |  |  |
| 20. | Sposób podawania próbki: manualny z dowolnej probówki lub próbki pediatrycznej podstawianej bezpośrednio pod igłę | Tak |  |  |
| 21. | Objętość próbki krwi nie większa niż 25 μl - wykonanie CBC+ DIFF | Tak |  |  |
| 22. | Minimalny zakres liniowości bez rozcieńczeń: WBC do 300 x10³/μl PLT do 2500 x10³/μl | Tak |  |  |
| 23. | Materiały kontrolne 3 poziomy kontrolujące wszystkie parametry pomiarowe aparatu minimum 7 razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy | Tak |  |  |
|  | Analizator I i II: parametry wymagane - graniczne (dotyczy każdego z oferowanych analizatorów) |  |  |  |
| 24. | Wszystkie odczynniki potrzebne do badań całkowicie bezcyjankowe | Tak |  |  |
| 25. | Codzienna procedura konserwacyjna wyłączająca analizator z pracy na maksymalnie 30 minut / dobę i niewymagająca ingerencji w analizator | Tak |  |  |
| 26. | Automatyczne czyszczenie sondy pobierającej | Tak |  |  |
| 27. | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu kreskowego lub nośnika trwałego | Tak |  |  |
| 28. | Wbudowany program kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną i statystyczną oceną wyników kontroli | Tak |  |  |
| 29. | Automatyczne monitorowanie i prezentacja stanu odczynników – podane w formie graficznej - z uwzględnieniem ilości i terminu ważności odczynników oraz możliwość archiwizacji wymiany odczynników | Tak |  |  |
| 30. | Pamięć wyników kontroli jakości, możliwość archiwizacji na innych nośnikach informatycznych | Tak |  |  |
| 31. | Flagowanie wyników patologicznych oraz podawanie komunikatów opisujących stany patologiczne | Tak |  |  |
| 32. | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w analizatorze, celem porównania wartości liczbowych parametrów raportowanych na wynikach wybranego pacjenta | Tak |  |  |
| 33. | Potwierdzenie w formie oświadczenia istnienia w programie kontroli jakości COBJwDL grupy porównawczej minimum 15 użytkowników oferowanych 2 modeli analizatorów i odczynników | Tak |  |  |
| 34. | Interwencja serwisu w dni robocze w czasie do 24 h od momentu zgłoszenia, świadczenie pomocy serwisowej zdalnej lub telefonicznej również w weekendy i święta. W przypadku awarii analizatora podstawowego powyżej 72 godz., wykonanie badań na koszt Wykonawcy w innym laboratorium. | Tak |  |  |
| 35. | Przeglądy okresowe analizatorów - minimum 2 razy w roku, co 6 miesięcy | Tak |  |  |
| 36. | Dostarczenie UPS (podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej na minimum 20 minut) i zapewnienie jego ciągłej sprawności: przeglądy, naprawy | Tak |  |  |
| 37. | Dwukierunkowa komunikacja z LIS Eskulap z wykorzystaniem kodów kreskowych i danych numerycznych | Tak |  |  |
| 38. | Dostarczenie, montaż i uruchomienie aparatury do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. | Tak |  |  |
| 39. | Podłączenie 2 analizatorów do systemu informatycznego Eskulap w terminie do 2 tygodni od dnia instalacji sprzętu (materiały do przyłączenia dostarcza Wykonawca) | Tak |  |  |
| 40. | Dostawa sumatora hematologicznego do liczenia komórek krwi obwodowej | Tak |  |  |
| 41. | Szkolenie personelu w obsłudze i interpretowaniu wyników | Tak |  |  |
| 42. | Wykonawca (przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego) przedstawi również (oprócz dokumentów wskazanych w Rozdziale XV SWZ): Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej (w języku polskim). Instrukcję obsługi aparatury oraz metodyki badań (w języku polskim). W/w dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio Kierownikowi Centralnego Laboratorium Szpitala mgr Justynie Krawczyk (na adres e-mail: jkrawczyk@skp.ump.edu.pl ). | Tak |  |  |
| 43. | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego, z wyłączeniem krwi kontrolnej, którą należy zaoferować w ilości zgodnej z terminami jej ważności i stabilności | Tak |  |  |
| 44. | Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w okresie lipiec 2021 do czerwiec 2024: analizator I - CBC, 5DIFF, RET analizator II - CBC, 5DIFF (2 próbki kontrolne przynajmniej raz na kwartał na każdy analizator np. program Labquality (należy podać rodzaj oferowanej kontroli) | Tak |  |  |
| 45. | Potwierdzenie parametrów wymaganych-granicznych wyciągami z oryginalnych instrukcji, ulotek producenta (i innych dokumentów) - Tabela nr 2 Lp. 3 do 14, 17 do 31, 33 oraz Tabela nr 3 Lp. 1 do 6. | Tak |  |  |

Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli 2 w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” wymagana jest odpowiedź TAK  zgodna z oferowanymi parametrami/warunkami i potwierdzona opisem w  stosownej rubryce. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie przez Zamawiającego jako brak danego parametru/warunku w oferowanej aparaturze i skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

TABELA nr 3: Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do analizatora backup kompatybilne z odczynnikami do analizatora podstawowego | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |
| 2. | Zakres liniowości bez rozcieńczeń: WBC powyżej 400 x10³/μl | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 3. | Jeden materiał kontrolny umożliwiający kontrolę wszystkich wymaganych parametrów tj. CBC, 5 DIFF i retikulocyty dla obu analizatorów | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 4. | Objętość aspirowanej próbki dla CBC + 5 DIFF poniżej 95 µl | Tak/Nie |  |  | TAK - 15 NIE - 1 |
| 5. | Dodatkowy pomiar WBC dla próbek leukopenicznych na analizatorze backup | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |
| 6. | Min. jeden analizator oznaczający/wyliczający następujące parametry: reaktywne limfocyty, limfocyty syntetyzujące p/ciała | Tak/Nie |  |  | TAK - 10 NIE - 1 |

Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

W Tabeli nr 3:

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury.

Oświadczamy, iż oferowana w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowana) aparatura jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do użycia -  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu aparatury spełniającej wszystkie wyspecyfikowane parametry.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnej utylizacji produktów.

Suma punktów za parametry (techniczne) oceniane zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Oferta badana (uzyskane punkty za parametry oceniane) x kryterium (30)

Ocena parametrów technicznych (30%)  =

Oferta z największą liczbą punktów (za parametry oceniane)

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym (ja niżej podpisany/my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy), oferuję/emy realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ, za cenę:

Tabela ofertowa: Cena oferty (w PLN) brana pod uwagę przy ocenie i porównaniu złożonych ofert

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT (w%) | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki* (aparat I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * Kalibratory (analizator I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria i materiały * * * zużywalne, eksploatacyjne (analizator I) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynniki * (analizator II) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiały kontrolne * * Kalibratory (analizator II) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Akcesoria i materiały * * * zużywalne, eksploatacyjne (analizator II) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dzierżawa systemu (wymienić wszystkie składowe) |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną do pełnego opakowania. | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (w%) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  | ... zł | ... zł | ... zł |

*  z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z SWZ.

* * z wyszczególnieniem wszystkich materiałów, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z SWZ

*  *  *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiału w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości zgodnie z SWZ.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Stosownie do treści art. 225 ust. 1 i 2 Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W ofercie, o której wyżej mowa, Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu (we wskazanym terminie) przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.