Znak sprawy: DE.332.2.2021						Chełm, dnia 18.05.2021 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5 tony, z napędem na oś przednią lub tylną lub 4x4, nosze elektryczno-hydrauliczne z elektrycznym systemem załadunku (zestaw bariatryczny). Znak sprawy: DE.332.2.2021, ogłoszonego w dniu 27.04.2021 r. numer ogłoszenia 2021/S081-207838

Zgodnie z art. 284 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.   Z związku z informacją przekazaną przez dealera marki Mercedes- Benz, koncern Daimler AG przewiduje znaczące opóźnienia w dostawach pojazdów marki Mercedes spowodowane zamknięciem fabryki dostarczającej półprodukty. Ma to związek z wykryciem ogniska wirusa SARS-CoV-2 u poddostawcy, tym samym przerwaniem łańcucha dostaw niezbędnych komponentów. Sytuacja ma skalę ogólnoświatową. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie czasu realizacji dostawy do 180 dni od podpisania umowy. Jednocześnie informujemy, że zobowiązujemy się do monitorowania sprawy oraz realizacji dostawy ambulansu w pierwszym możliwym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas realizacji dostawy do 180 dni.

Pytanie 2.  Z uwagi na wymiary elektrycznych noszy bariatrycznych wraz z systemem załadunku, spełniających parametry opisane w SWZ, które chcielibyśmy Państwu zaoferować, prosimy o dopuszczenie zabudowy kompatybilnej z oferowanymi noszami, uwzględniającej poniżej opisane rozwiązania: Schowek techniczny z miejscem i systemem mocowania:

- Deski ortopedycznej dla dorosłych                                                                                                                      - Deski ortopedycznej dla dzieci                                                                                                                             - Noszy podbierakowych                                                                                                                                           - Krzesełka kardiologicznego, także z systemem płozowym                                                                      - Pojemnika reimplantacyjnego                                                                                                                               - Materaca próżniowego                                                                                                                                          - 2 szt. Kasków ochronnych                                                                                                                                         - 2 szt. Butli tlenowych o pojemności 10l wraz z reduktorami                                                                   Miejsce i system mocowania desek, noszy podbierakowych oraz krzesełka jest kompatybilne z różnymi modelami, różnych producentów. Miejsce na plecak/ torbę ratowniczą znajduje się w przedziale medycznym.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka akumulatorowo-sieciowego z możliwością płynnej regulacji siły ssania w zakresie od 0 do -0,85 bar?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Pytanie 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka akumulatorowo-sieciowego o charakterystyce pracy i przechowywania w następującym zakresie temperatur: użytkowanie 00C do +400C, przechowywanie - 100C do + 500C?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka akumulatorowo-sieciowego z akumulatorem DC 12 V z zasilaniem wielonapięciowym w zakresie: PRI: 100 ÷ 240 V ~ 50/60 Hz, SEC: 14 VDC 4,28 A?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:							 		            	      Dyrektor                                               							              Stacji Ratownictwa Medycznego                       								          w Chełmie - SP ZOZ

Tomasz Kazimierczak

podpis na oryginale