## Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej czynnej w ilości 2 237,0 MWh okresie 01.09.2020r. - 31.12.2020r.

Załącznik nr 1.1 Charakterystyka punktów poboru energii.

Płatnik Nr 1 : Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	Adres Płatnika:

ul. Lwowska 178a

NIP:	873-27-13-732	33-100 Tarnów

| Lp. | Obiekt | Adres/ ulica | Nr budynku | Nr loka-lu | Kod poczto- wy | Miejsco- wość | Nr PPE | Nr Płat-nika | Nr Odbiorcy | Nr Licznika | Grupa taryfowa aktualna | Nowa grupa taryfowa OSD | Oczekiwany rodzaj stawki za energię elektryczną czynną/całodobowa lub 2-3 strefowa/ | Szacunkowe zużycie energii w okresie 01.09.2020-31.12.2020 [MWh] | Okres wypowiedzenia umowy | Numer aktualnej umowy na dostawę energii | Data zawar cia | OSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bud. A Zasobów mieszk. - lokale | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | ENID_5061013666 |  |  | 13590878 | G11 | bez zmian | całodobowa | 60 | 1 miesiąc | 401/2019 | 09.08. 2019r. | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 2. | Bud. B Zasobów mieszk. - lokale | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | ENID_5061013662 |  |  | 13402365 | G11 | bez zmian | całodobowa |  | 1 miesiąc | 401/2019 | 09.08. 2019r. |  |
| 3. | Bud. A Zasobów mieszk. biuro | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | ENID_5061013665 |  |  | 24506100 | C11 | bez zmian | całodobowa | 4 | 1 miesiąc | 401/2019 | 09.08. 2019r. |  |
| 4. | Bud. B Zasobów mieszk. biuro | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | ENID_5061013661 |  |  | 30011095 | C11 | bez zmian | całodobowa |  | 1 miesiąc | 401/2019 | 09.08. 2019r. |  |
| 5. | Budynki pomocnicze Sz. W. | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | ENID_5061013664 |  |  | 96490120 | C12a | bez zmian | 2 strefowa | 25 | 1 miesiąc | 401/2019 | 09.08. 2019r. |  |
| 6. | Szpital W. przyłącze P1 | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | ENID_5061008158 |  |  | 96047804 | B23 | bez zmian | 3 strefowa | 2 148,0 | 1 miesiąc | 401/2019 | 09.08. 2019r. |  |
| 7. | Szpital W. przyłącze P2 | Lwowska | 178a | - | 33-100 | Tarnów | ENID_5061008159 |  |  | 96047803 | B23 | bez zmian | 3 strefowa |  | 1 miesiąc | 401/2019 | 09.08. 2019r. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem | 2 237 |  |  |  |  |

| Profil zużycia energii dla Płatnika [MWh] |
| --- |
| G11 | Całodobowo | Ilość PPE |
| Wrzesień | 8,5 | 2 |
| Październik | 14,7 |  |
| Listopad | 15,9 |  |
| Grudzień | 20,9 |  |
| Razem | 60,0 |  |

| Profil zużycia energii dla Płatnika [MWh] |
| --- |
| C11 | Całodobowo | Ilość PPE |
| Wrzesień | 0,7 | 2 |
| Październik | 1,1 |  |
| Listopad | 1,1 |  |
| Grudzień | 1,1 |  |
| Razem | 4,00 |  |

| Profil zużycia energii dla Płatnika [MWh] |  |
| --- | --- |
| C12a | Szczytowa | Pozaszczytowa | Ilość PPE |
| Wrzesień | 1,3 | 4,6 | 1 |
| Październik | 2,1 | 3,9 |  |
| Listopad | 2,5 | 4 |  |
| Grudzień | 2,5 | 4,1 |  |
| Razem | 8,4 | 16,6 | Suma: 25,0 |

| Profil zużycia energii dla Płatnika [MWh] |
| --- |
| B23 | Szczyt przedpołudniowy | Szczyt popołudniowy | Pozostałe godziny doby | Ilość PPE |
| Wrzesień | 121,0 | 45,0 | 368,0 | 2 |
| Październik | 133,0 | 83,0 | 315,0 |  |
| Listopad | 119,0 | 77,0 | 326,0 |  |
| Grudzień | 118,0 | 76,0 | 367,0 |  |
| Razem | 491,0 | 281,0 | 1376,0 | Suma 2 148,0 |

Załącznik nr 1.2

MIEJSCA ORAZ WARUNKI DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAMAWIAJĄCYCH

- Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a,
33-100 Tarnów - dostawa energii elektrycznej czynnej w ilości 6 803,5 MWh

- Stacja transformatorowa S-1184 „Szpital”

Szacunkowe zapotrzebowanie taryfa B: 2 148,0 MWh energii elektrycznej w okresie 4 miesięcy przy mocy umownej w wysokości 820 kW dla przyłącza P1 oraz mocy umownej w wysokości 820 kW dla przyłącza P2.

Miejsca dostarczania energii elektrycznej oraz miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych ustala się dla każdego przyłącza.

Energia elektryczna dostarczana będzie przyłączami:

1) Przyłącze P1 – z sekcji I stacji transformatorowej S-1184 „Szpital”.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski połączenia szyn zbiorczych 15 kV z rozdzielni 15 kV stacji S-1184 w polu nr 7.

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Wykonawcą zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Zamawiającym stanowią: zaciski połączenia szyn zbiorczych 15 kV z rozdzielni 15 kV stacji S-1184 w polu nr 7.

2) Przyłącze P2 – z sekcji II stacji transformatorowej S-1184 „Szpital”.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski połączenia szyn zbiorczych 15 kV w rozdzielni 15 kV stacji S-1184 w polu 11.

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Wykonawcą zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Zamawiającym stanowią: zaciski połączenia szyn zbiorczych 15 kV w rozdzielni 15 kV stacji S-1184 w polu 11.

Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych.

Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy, określony szczegółowo w dokumencie OTS, przy czym:

1) Przyłącze P1:

a) przekładniki prądowe klasy 0,5 typ CTS – 17,zakres pomiarowy 75/5 A/A, 7,5 VA  stanowią własność Zamawiającego,

b) przekładniki napięciowe klasy 0,5 typ VTS – 17, zakres pomiarowy 15000/ 3/100/ 3 V/V   5VA stanowią własność Zamawiającego,

c) licznik energii elektrycznej czynnej i biernej elektroniczny czterokwadrantowy typ ZMD 405 58/100 V kl. 0,5 z anteną GPS impulsowy, stanowią własność Zamawiającego i zabudowane są w rozdzielni nN Zamawiającego.

2) Przyłącze P2:

a) przekładniki prądowe klasy 0,5 typ CTS – 17 ,zakres pomiarowy 75/5 A/A, 7,5 VA stanowią własność Zamawiającego,

b) przekładniki napięciowe klasy 0,5 typ VTS – 17,zakres pomiarowy 15000/ 3/100/ 3 V/V     5VA stanowią własność Zamawiającego,

c) licznik energii elektrycznej czynnej i biernej elektroniczny czterokwadrantowy typ ZMD 405  58/100 V kl. 0,5 z anteną GPS impulsowy, stanowią własność Zamawiającego i zabudowane są w rozdzielni nN Zamawiającego.

Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III.

Ustala się:

1) dla przyłącza P1: moc przyłączeniowa Pp = 2476 kW, moc umowna Pu = 820 kW, tgφ0= 0.40, minimalna moc umowna wynikająca z 20 % prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosφ= 1 Pumin = 389 kW;

2) dla przyłącza P2: moc przyłączeniowa Pp = 2476 kW ,moc umowna Pu = 820 kW, tgφo = 0.40, minimalna moc umowna wynikająca z 20 % prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosφ= 1, Pumin = 389 kW;

II.	Budynki pomocnicze Szpitala Wojewódzkiego

Szacunkowe zapotrzebowanie:25,0 MWh energii elektrycznej w okresie 4 miesięcy, moc umowna w wysokości 21 kW, moc przyłączeniowa 30 kW.

1)	Miejscem dostarczania energii elektrycznej a zarazem miejscem rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zaciski odejściowe podstaw bezpiecznikowych w stacji transformatorowej.

2)	Miejscem pomiaru energii elektrycznej jest rozdzielnia nN Zamawiającego.

3)	Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy.

4)	Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej C12A.

III.	Budynek A Zasobów Mieszkaniowych (biuro)

Szacunkowe zapotrzebowanie: 2,0 MWh energii elektrycznej w okresie 4 miesięcy przy mocy umownej w wysokości 4 kW, moc przyłączeniowa 5 kW.

1)	Miejscem dostarczania energii elektrycznej a zarazem miejscem rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w ZK.

2)	Miejscem pomiaru energii elektrycznej jest budynek zbiorowego zamieszkania.

3)	Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy, zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A.

4)	Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej C11.

IV.	Budynek A Zasobów Mieszkaniowych (lokale mieszkalne)

Szacunkowe zapotrzebowanie: 56,0 MWh energii elektrycznej w okresie 4 miesięcy przy mocy umownej w wysokości 50 kW, moc przyłączeniowa 50 kW.

1)	Miejscem dostarczania energii elektrycznej a zarazem miejscem rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w ZK.

2)	Miejscem pomiaru energii elektrycznej jest budynek zbiorowego zamieszkania.

3)	Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy, zabezpieczenie przedlicznikowe 80 A.

4)	Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej G11.

V.	Budynek B Zasobów Mieszkaniowych (biuro)

Szacunkowe zapotrzebowanie: 2,0 MWh energii elektrycznej w okresie 4 miesięcy przy mocy umownej w wysokości 4 kW, moc przyłączeniowa 5 kW.

1) Miejscem dostarczania energii elektrycznej a zarazem miejscem rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w ZK.

2) Miejscem pomiaru energii elektrycznej jest budynek zbiorowego zamieszkania.

3) Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy, zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A.

4) Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej C11.

VI.	Budynek B Zasobów Mieszkaniowych (lokale mieszkalne)

Szacunkowe zapotrzebowanie: 4,0 MWh energii elektrycznej w okresie 4 miesięcy przy mocy umownej w wysokości 50 kW, moc przyłączeniowa 50 kW.

- Miejscem dostarczania energii elektrycznej a zarazem miejscem rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą są: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w ZK.

- Miejscem pomiaru energii elektrycznej jest budynek zbiorowego zamieszkania.

- Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo- rozliczeniowy trójfazowy, zabezpieczenie przedlicznikowe 80 A.

- Zamawiający kwalifikuje się do grupy taryfowej G11.