Górki 2021-03-23

| Inwestor: Urząd Gminny Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonka 56 49-120 Dąbrowa NIP: | Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny Huncza Antoni Ogrodowa 9 46-060 Górki NIP:754-144-73-83 |
| --- | --- |

Kosztorys inwestorski Nr:

Nazwa budowy:

Kod budowy:

Adres budowy: ul. Opolska 37, 49-120 Żelazna

Obiekt: Publiczny Żłobek w Żelaznej

Rodzaj robót: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

Data oprac.: 2020-06-12

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 4-03W, KNR 5-08W, AW, KNNR Wacetob 5, KNR 4-01, KNR 5-14, KNR 5-08

Waluta: PLN

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

| Lp. | Podstawa | Opis p | jm | Nakłady. | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Montaż konstrukcj i paneli fotowoltaicznych o mocy 355 W Dach Płaski |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-02 1611-04-001 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | l |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 11,030*0 | r-g | 11,0300 |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | płyty pomostowe długie 0,140*0 | m2 | 0,1400 |  |  |  |  |
|  |  | płyty pomostowe krótkie 0,050*0 | m2 | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,007*0 | m3 | 0,0070 |  |  |  |  |
|  |  | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0,002*0 | m3 | 0,0020 |  |  |  |  |
|  |  | Haki do muru 0,640*0 | kg | 0,6400 |  |  |  |  |
|  |  | drut stalowy okrągły 3 mm 0,480*0 | kg | 0,4800 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % *0 | PLN | 32,87 |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 8-10 m 3,130*0 | m-g | 3,1300 |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | kalk. własna-034 | Transport konstrukcji na dach Obmiar = 1,20 Krotność = 1,00 | t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 50,000*0 | r-g | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 5-08W 0801-04-020 | Osadzenie w podłożu kołków kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie Obmiar = 12,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0168*0 | r-g | 0,2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KOŁEK ROZPOROWY 12/100 1,000*0 | szt | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 18,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-03W 1009-09-020 | Wykonanie ręczne ślepych otworów o głębokości do 8 cm w podłożu betonowym, średnica otworu do 20 mm Obmiar = 240,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,202*0 | r-g | 48,4800 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 5-08W 0801-05-020 | Osadzenie w podłożu kołków kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w stropie Obmiar = 240,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0231*0 | r-g | 5,5440 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kotwa M12x38 tuleja mosiężna rozporowa 1,000*0 | szt | 240,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 384,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 5-08W 0704-0302-020 | Analogia Montaż śruba M12 x 450 Nierdzewna z nakrętkami Obmiar = 240,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0567*0 | r-g | 13,6080 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba M10 x 450 nierdzewny z nakrętka , podkładki 1,000*0 | szt | 240,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 2 467,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AW-020 | Montaż element dystansowy z otworem 12 mm pod podpory Delta Obmiar = 240,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,130*0 | r-g | 31,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KOSTKA BETONOWA GR.5CM 1,000*0 | szt | 240,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 5-08W 0701-14-020 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych o ciężarze do 5 kg na stropie, do czterech mocowań Obmiar = 80,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,442*0 | r-g | 35,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TRÓJKĄT ALUMINIOWY POD PV - REGULOWANY 18-36 ST 1,000*0 | szt | 80,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 5 449,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 5-08W 0705-07-040 | Montaż korytek "U575" o szerokości 100 mm, przykręcanie do gotowych otworów Analogia profil aluminiowy Obmiar = 173,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,158*0 | r-g | 27,3340 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Profil Aluminiowy 4220 mm *0 | szt | 42,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Łącznik profili *0 | szt | 24,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ŚRUBA TEOWA M 10X30 *0 | szt | 220,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | NAKRĘTKA NIERDZEWNA M10 *0 | szt | 220,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 3 292,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR Wacetob 5 0406-050-020 | Aparaty elektryczne o masie do 30 kg Analogia montaż paneli fotowoltaicznych Obmiar = 65,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 2,060*0 | r-g | 133,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PANEL IBC MonoSol 355 OS6-HC 1,000*0 | szt | 65,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | KLEMA ŚRODKOWA CZARNA *0 | szt | 100,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | KLEMA KOŃCOWA 40MM CZARNA *0 | szt | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ŚRUBA IMBUSOWA M 8X30 *0 | szt | 160,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | WYPUST PRZESUWNY M 8 *0 | szt | 160,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montaż konstrukcj i paneli fotowoltaicznych o mocy 355 W Dach dachówka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 1611-04-001 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | l |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 11,030*0 | r-g | 11,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | płyty pomostowe długie 0,140*0 | m2 | 0,1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | płyty pomostowe krótkie 0,050*0 | m2 | 0,0500 |  |  |  |  |  |
|  |  | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,007*0 | m3 | 0,0070 |  |  |  |  |  |
|  |  | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0,002*0 | m3 | 0,0020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Haki do muru 0,640*0 | kg | 0,6400 |  |  |  |  |  |
|  |  | drut stalowy okrągły 3 mm 0,480*0 | kg | 0,4800 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % *0 | PLN | 32,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 8-10 m 3,130*0 | m-g | 3,1300 |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | kalk. własna-034 | Transport konstrukcji na dach Obmiar = 0,80 Krotność = 1,00 | t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 50,000*0 | r-g | 40,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0504-01-050 | Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki układanej na sucho Analogia demontaż dachówki , szlifowanie pod uchwyty PV , montaż Obmiar = 10,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dekarz II 1,030*0 | r-g | 10,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I 0,160*0 | r-g | 1,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Żuraw okienny 0,140*0 | m-g | 1,4000 |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AW-020 | Montaż uchwytów pod konstrukcja PV do krokwi Obmiar = 120,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,320*0 | r-g | 38,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt hak z podwójną regulacją 1,000*0 | szt | 120,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruba mocująca 120 mm 3,000*0 | szt | 360,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 5-08W 0705-07-040 | Montaż korytek "U575" o szerokości 100 mm, przykręcanie do gotowych otworów Analogia profil aluminiowy Obmiar = 100,80 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,158*0 | r-g | 15,9264 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Profil Aluminiowy 4220 mm *0 | szt | 24,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Łącznik profili *0 | szt | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ŚRUBA TEOWA M 10X30 *0 | szt | 160,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | NAKRĘTKA NIERDZEWNA M10 *0 | szt | 160,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 1 999,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR Wacetob 5 0406-050-020 | Aparaty elektryczne o masie do 30 kg Analogia montaż paneli fotowoltaicznych Obmiar = 45,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 2,060*0 | r-g | 92,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PANEL IBC MonoSol 355 OS6-HC 1,000*0 | szt | 45,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | KLEMA ŚRODKOWA CZARNA *0 | szt | 84,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | KLEMA KOŃCOWA 40MM CZARNA *0 | szt | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ŚRUBA IMBUSOWA M 8X30 *0 | szt | 100,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | WYPUST PRZESUWNY M 8 *0 | szt | 100,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zasilanie Inwentery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR Wacetob 5 0110-040-040 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i ścienne) przykręcane do podłoża ceglanego Obmiar = 6,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,442*0 | r-g | 2,6520 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABN887 WDK.KANAÓ 60X40 1,040*0 | m | 6,2400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 2,700*0 | szt | 16,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 91,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR Wacetob 5 0103-060-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton Obmiar = 32,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,318*0 | r-g | 10,1760 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HER123 RL 28 BIAÓA 3M /15SZT/ PCV 1,040*0 | m | 33,2800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2TRP708SX ZÓ.KARB.DO RUR,FI28 BIA. /125SZT 0,410*0 | szt | 13,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | CEA141 UCH.ZAMYK.UZE-28 BIA 2,100*0 | szt | 67,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 2,100*0 | szt | 67,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 119,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNNR Wacetob 5 0203-030-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur Obmiar = 21,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0536*0 | r-g | 1,1256 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HET444 YDY-ŻO 5X6,0 750V PRZEWÓD(NYM) 1,040*0 | m | 21,8400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 397,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNNR Wacetob 5 0209-030-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania Obmiar = 25,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0555*0 | r-g | 1,3875 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HET442 YDY-ŻO 5X4,0 750V PRZEWÓD 1,040*0 | m | 26,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 305,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Szafka Zabezpieczenia Inwentery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNNR Wacetob 5 0404-020-020 | Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 2,990*0 | r-g | 2,9900 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KAEDRA Rozdzielnica 72 modułowa IP65 1,000*0 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNNR Wacetob 5 0407-040-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4)-biegunowy Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,340*0 | r-g | 0,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozłącznik izolacyjny DILOS 2 160A 3P przezroczysty D/061324-201 730088 1,000*0 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNNR Wacetob 5 0407-04010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,340*0 | r-g | 1,0200 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HDA049 CFI6-40/4/003 WYÓ.RÓŻN.PRŃDOWY 1,000*0 | szt | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNNR Wacetob 5 0407-04010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy Analogia Ochronik Przepięciowy Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,340*0 | r-g | 0,3400 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEHNSHIELD DSH TNS 255-OGRANICZNIK PRZE 1,000*0 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNNR Wacetob 5 0407-020-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,260*0 | r-g | 0,7800 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HCZ577 CLS6-B25/3 WYÓ.NMP *0 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | HCZ571 CLS6-B20/3 WYÓ.NMP *0 | szt | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNNR Wacetob 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,180*0 | r-g | 0,5400 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HCZ550 CLS6-B10 WYÓ.NMP 1,000*0 | szt | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Montaż Inwenterów PV i optymaajzerów mocy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 5-08W 0401-18-020 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów. Kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły. Aparat do 4 otworów mocujących Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,960*0 | r-g | 2,8800 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe "Metalplast" 12x60 4,000*0 | szt | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 5-14 0101-02-112 | Montaż falownika TL-10 kompletnego. Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | SZT. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 4,190*0 | r-g | 12,0044 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INWENTER SE15K *0 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | INWENTER SE10K- WIFI *0 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | INWENTER SE9K-ER-01 *0 | szt | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 5-08W 0401-22-020 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów. Wywiercenie otworów w metalu. Aparat do 4 otworów mocujących Obmiar = 110,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,100*0 | r-g | 11,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2TAL025EB WKRĘT FARMERSKI 4,8X 35 1,000*0 | szt | 110,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 5-08W 0403-02-020 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia. Aparat o masie do 2,5 kg i do 4 otworów mocujących Obmiar = 110,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,270*0 | r-g | 29,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Optimizer P404-5RM4MRS 1,000*0 | szt | 110,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Szafki zabezpieczenia DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 5-08 0401-06-098 | Przygotowanie podłoża do zabudowania skrzynek IP55 - SP2 Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | aparat |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. 2,2537*0 | r-g | 6,4569 |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. 0,592*0 | r-g | 1,6961 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe "Metalplast" 12x60 4,000*0 | szt | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 5-08 0403-06-112 | Mocowanie na gotowym podłożu skrzynek IP 65 SP2 Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | SZT. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. 0,4393*0 | r-g | 1,2586 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OBUDOWA ECH 12 MOD PV IP 65 1,000*0 | szt | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNNR Wacetob 5 0407-020-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy Analogia zab. przepięciowe DC Obmiar = 4,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,260*0 | r-g | 1,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogranicznik przepięć C Typ 2 PV 1000V DC 3P 12,5kA 4kV DEHNguard compact YPV SCI 1000 950530 1,000*0 | szt | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNNR Wacetob 5 0407-030-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik 1 (2)-biegunowy Analogia zab. String Obmiar = 4,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,220*0 | r-g | 0,8800 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PCF10 DC 2P ROZŁ.BEZPIECZ.PV 1,000*0 | szt | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA CYLINDRYCZNA 16A pv *0 | szt | 8,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Okablowanie DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNNR Wacetob 5 1105-070-040 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów Analogia Do podpór Delta Obmiar = 25,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,158*0 | r-g | 3,9500 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korytko KGJ/KCJ50H42/3F (STD) 1,000*0 | m | 25,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 419,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNNR Wacetob 5 0103-060-040 | Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton Obmiar = 68,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,318*0 | r-g | 21,6240 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura karbowana RKSGD-UV E25/50mb czarna z pilotem. Średnica zewnętrzna 25 mm, średnica wewnętrzna 19 mm. /50m/ 1,040*0 | m | 70,7200 |  |  |  |  |  |
|  |  | UCHWYT UZ UV ZAMYKANY ODPORNY NA UV 28 CZARNY 2,100*0 | szt | 142,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 2,100*0 | szt | 142,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 378,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNNR Wacetob 5 0212-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Analogia na konstrukcji montażowej PV Obmiar = 210,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,075*0 | r-g | 15,7500 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel solarny H1Z2Z2-K 1X6 WH/RD, czerwony LAPP 0,540*0 | m | 113,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel solarny H1Z2Z2-K 1X6 WH/BK, czarny 0,540*0 | m | 113,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | TAŚ.CV-300STW UV 310X4.8 CZARNA *0 | opak. | 15,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 3 015,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNNR Wacetob 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania Obmiar = 139,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0406*0 | r-g | 5,6434 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel solarny H1Z2Z2-K 1X6 WH/RD, czerwony LAPP 0,540*0 | m | 75,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel solarny H1Z2Z2-K 1X6 WH/BK, czarny 0,540*0 | m | 75,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 1 801,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNNR Wacetob 5 0201-030-040 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 6 mm2 Obmiar = 120,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0242*0 | r-g | 2,9040 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel solarny H1Z2Z2-K 1X6 WH/BK, czarny 0,540*0 | m | 64,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabel solarny H1Z2Z2-K 1X6 WH/RD, czerwony LAPP 0,540*0 | m | 64,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 1 555,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNNR Wacetob 5 1204-010-090 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 Analogia montaż złaczek MC 4 Obmiar = 39,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0525*0 | r-g | 2,0475 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZŁĄCZE SOLARNE 4M MĘSKIE 4-6MM2 1,000*0 | szt | 39,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 204,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNNR Wacetob 5 1204-010-090 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 Analogia montaż złaczek MC 4 Obmiar = 39,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0525*0 | r-g | 2,0475 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZŁĄCZE SOLARNE 4F ŻEŃSKIE 4-6MM2 1,000*0 | szt | 39,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 204,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Uziemienie Konstrukcji , inwenterów , Paneli PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNNR Wacetob 5 0605-020-040 | Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III Obmiar = 34,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 1,020*0 | r-g | 34,6800 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2AOB028CM BEDNARKA OCYNK.30X4 1,040*0 | kg | 35,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 237,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 5-08W 0613-0401-020 | Montaż uziomu ze stali profilowej. Wykonanie uziemienia przez ręczne wbijanie młotem, głębokość pogrążenia uziomu do 3,0 m, grunt kategorii III Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 4,140*0 | r-g | 8,2800 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UZIOM KPL.3 METROWY 41.1 1,000*0 | kpl | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 230,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spawarka elektryczna 2,070*0 | m-g | 4,1400 |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNNR Wacetob 5 0612-060-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,449*0 | r-g | 0,8980 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2AOK098EB ZÓ.KONTR.4-OTW.OC. 4.1 1,000*0 | szt | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 7,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 5-08W 0607-10-040 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, na podłożu z cegły, bednarka o przekroju do 200 mm2. Wykonanie otworu ręcznie Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,436*0 | r-g | 1,3080 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2AOB028CM BEDNARKA OCYNK.30X4 1,040*0 | kg | 3,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wsporniki instalacji odgromowej ścienne 1,010*0 | szt | 3,0300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 29,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNNR Wacetob 5 0209-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania Obmiar = 48,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0406*0 | r-g | 1,9488 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HET215 LGY 10 750V ŻO LINKA (H07V-K) 1,040*0 | m | 49,9200 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 339,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNNR Wacetob 5 0212-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Analogia na konstrukcji PV Obmiar = 45,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,075*0 | r-g | 3,3750 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HET215 LGY 10 750V ŻO LINKA (H07V-K) 1,040*0 | m | 46,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 318,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 5-08W 0805-02-020 | Montaż końcówek przez zaciskanie. Żyły o przekroju do 16 mm2 Uziemienie Paneli - mostki Obmiar = 232,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,0809*0 | r-g | 18,7688 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2TCC889DA KCS6-10/1 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOW. KOŃCÓWKA 1,030*0 | szt | 238,9600 |  |  |  |  |  |
|  |  | HET215 LGY 10 750V ŻO LINKA (H07V-K) 0,300*0 | m | 69,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % *0 | PLN | 760,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Pomiary , monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNNR Wacetob 5 1304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 1,240*0 | r-g | 1,2400 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNNR Wacetob 5 1304-050-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy Obmiar = 6,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,500*0 | r-g | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNNR Wacetob 5 1305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | próba |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,330*0 | r-g | 0,9900 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | KNNR Wacetob 5 1303-030-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | pomiar |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,830*0 | r-g | 0,8300 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KNNR Wacetob 5 1303-040-108 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za każdy następny pomiar Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | pomiar |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 0,580*0 | r-g | 1,1600 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AW-090 | Monitoring pracy instalacji Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 1,200*0 | r-g | 3,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transmiter sieci po AC 1,000*0 | szt | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2AMG517EL NT-130H BIA.GN.Z/U 1,000*0 | szt | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2KRD402OV UTP 4X2X24 AWG KAT.5E DRUT DRAKA/MADEX 8,000*0 | m | 24,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | HER583 YDYP-ŻO 3X1,5 750V PRZEWÓD 3,000*0 | m | 9,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | kalk. własna-090 | Dokumentacja powykonawcza Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 15,000*0 | r-g | 15,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | kalk. własna-090 | Próby rozruchowe sytemu PV Obmiar = 3,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --R-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna 8,000*0 | r-g | 24,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | --M--: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --S--: |  |  |  |  |  |  |  |

| Razem koszty bezpośrednie: : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 52 | Dekarz II | r-g | 10,3000 |  |  |
| 2. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 6,4569 |  |  |
| 3. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 2,9547 |  |  |
| 4. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 267,9132 |  |  |
| 5. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 548,7013 |  |  |
| 6. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 837,9260 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 2070033 | CEA141 UCH.ZAMYK.UZE-28 BIA | szt | 67,2000 |  |  |
| 2. | 1 | 1220296 | HDA049 CFI6-40/4/003 WYÓ.RÓŻN.PRŃDOWY | szt | 3,0000 |  |  |
| 3. | 1 | 2110039 | TAŚ.CV-300STW UV 310X4.8 CZARNA | opak. | 15,0000 |  |  |
| 4. | 1 | 1410112 | 2AMG517EL NT-130H BIA.GN.Z/U | szt | 3,0000 |  |  |
| 5. | 1 | 1500007 | 2AOB028CM BEDNARKA OCYNK.30X4 | kg | 38,4800 |  |  |
| 6. | 1 | 1520012 | 2AOK098EB ZÓ.KONTR.4-OTW.OC. 4.1 | szt | 2,0000 |  |  |
| 7. | 1 | 17800011 | 2KRD402OV UTP 4X2X24 AWG KAT.5E DRUT DRAKA/MADEX | m | 24,0000 |  |  |
| 8. | 1 | 8990422 | 2TAL025EB WKRĘT FARMERSKI 4,8X 35 | szt | 110,0000 |  |  |
| 9. | 1 | 184A002 | 2TCC889DA KCS6-10/1 KOŃCÓWKA RUROWA CU CYNOW. KOŃCÓWKA | szt | 238,9600 |  |  |
| 10. | 1 | 2070048 | 2TRP708SX ZÓ.KARB.DO RUR,FI28 BIA. /125SZT | szt | 13,1200 |  |  |
| 11. | 1 | 1470061 | ABN887 WDK.KANAÓ 60X40 | m | 6,2400 |  |  |
| 12. | 0 | 2600105 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II | m3 | 0,0140 |  |  |
| 13. | 1 | HDY120 | DEHNSHIELD DSH TNS 255-OGRANICZNIK PRZE | szt | 1,0000 |  |  |
| 14. | 0 | 2600618 | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II | m3 | 0,0040 |  |  |
| 15. | 0 | 1120604 | drut stalowy okrągły 3 mm | kg | 0,9600 |  |  |
| 16. | 0 | 1340399 | Haki do muru | kg | 1,2800 |  |  |
| 17. | 1 | 1220012 | HCZ550 CLS6-B10 WYÓ.NMP | szt | 3,0000 |  |  |
| 18. | 1 | 1220037 | HCZ571 CLS6-B20/3 WYÓ.NMP | szt | 2,0000 |  |  |
| 19. | 1 | 1220038 | HCZ577 CLS6-B25/3 WYÓ.NMP | szt | 1,0000 |  |  |
| 20. | 1 | 20700144 | HER123 RL 28 BIAÓA 3M /15SZT/ PCV | m | 33,2800 |  |  |
| 21. | 1 | 1720236 | HER583 YDYP-ŻO 3X1,5 750V PRZEWÓD | m | 9,0000 |  |  |
| 22. | 1 | 1720092 | HET215 LGY 10 750V ŻO LINKA (H07V-K) | m | 166,3200 |  |  |
| 23. | 1 | 1720217 | HET442 YDY-ŻO 5X4,0 750V PRZEWÓD | m | 26,0000 |  |  |
| 24. | 1 | 1720219 | HET444 YDY-ŻO 5X6,0 750V PRZEWÓD(NYM) | m | 21,8400 |  |  |
| 25. | 1 | SOLAREDG 008 | INWENTER SE9K-ER-01 | szt | 1,0000 |  |  |
| 26. | 1 | SOLAREDGE014 | INWENTER SE10K- WIFI | szt | 1,0000 |  |  |
| 27. | 1 | SOLAREDGa008 | INWENTER SE15K | szt | 1,0000 |  |  |
| 28. | 1 | CGE327 | Kabel solarny H1Z2Z2-K 1X6 WH/BK, czarny | m | 253,2600 |  |  |
| 29. | 1 | CGE325 | Kabel solarny H1Z2Z2-K 1X6 WH/RD, czerwony LAPP | m | 253,2600 |  |  |
| 30. | 1 | HEK777 | KAEDRA Rozdzielnica 72 modułowa IP65 | szt | 1,0000 |  |  |
| 31. | 1 | KEN001 | KLEMA KOŃCOWA 40MM CZARNA | szt | 72,0000 |  |  |
| 32. | 1 | KEN002 | KLEMA ŚRODKOWA CZARNA | szt | 184,0000 |  |  |
| 33. | 1 | 8990498 | KOŁEK ROZPOROWY 12/100 | szt | 12,0000 |  |  |
| 34. | 0 | 8990420 | Kołki rozporowe "Metalplast" 12x60 | szt | 24,0000 |  |  |
| 35. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 226,2000 |  |  |
| 36. | 1 | 12133 | Korytko KGJ/KCJ50H42/3F (STD) | m | 25,0000 |  |  |
| 37. | 1 | XX POL05 | KOSTKA BETONOWA GR.5CM | szt | 240,0000 |  |  |
| 38. | 1 | 8788 | Kotwa M12x38 tuleja mosiężna rozporowa | szt | 240,0000 |  |  |
| 39. | 1 | KEN0002 | Łącznik profili | szt | 44,0000 |  |  |
| 40. | 1 | KEN003 | NAKRĘTKA NIERDZEWNA M10 | szt | 380,0000 |  |  |
| 41. | 1 | ETI007 | OBUDOWA ECH 12 MOD PV IP 65 | szt | 3,0000 |  |  |
| 42. | 1 | DFHN002 | Ogranicznik przepięć C Typ 2 PV 1000V DC 3P 12,5kA 4kV DEHNguard compact YPV SCI 1000 950530 | szt | 4,0000 |  |  |
| 43. | 1 | SOLAREDGR 028 | Optimizer P404-5RM4MRS | szt | 110,0000 |  |  |
| 44. | 1 | IBC 08ZA | PANEL IBC MonoSol 355 OS6-HC | szt | 65,0000 45,0000 |  |  |
| 45. | 1 | HDT019 | PCF10 DC 2P ROZŁ.BEZPIECZ.PV | szt | 4,0000 |  |  |
| 46. | 0 | 2791500 | płyty pomostowe długie | m2 | 0,2800 |  |  |
| 47. | 0 | 2791501 | płyty pomostowe krótkie | m2 | 0,1000 |  |  |
| 48. | 1 | KEN55 | Profil Aluminiowy 4220 mm | szt | 66,0000 |  |  |
| 49. | 1 | 23400 | Rozłącznik izolacyjny DILOS 2 160A 3P przezroczysty D/061324-201 730088 | szt | 1,0000 |  |  |
| 50. | 1 | HEN433 | Rura karbowana RKSGD-UV E25/50mb czarna z pilotem. Średnica zewnętrzna 25 mm, średnica wewnętrzna 19 mm. /50m/ | m | 70,7200 |  |  |
| 51. | 1 | KEN005 | ŚRUBA IMBUSOWA M 8X30 | szt | 260,0000 |  |  |
| 52. | 1 | KEN007 | ŚRUBA TEOWA M 10X30 | szt | 380,0000 |  |  |
| 53. | 1 | 676987 | Śruba M10 x 450 nierdzewny z nakrętka , podkładki | szt | 240,0000 |  |  |
| 54. | 1 | 4221 | Śruba mocująca 120 mm | szt | 360,0000 |  |  |
| 55. | 1 | 0990 | Transmiter sieci po AC | szt | 3,0000 |  |  |
| 56. | 1 | KEN908 | TRÓJKĄT ALUMINIOWY POD PV - REGULOWANY 18-36 ST | szt | 80,0000 |  |  |
| 57. | 1 | 42 | Uchwyt hak z podwójną regulacją | szt | 120,0000 |  |  |
| 58. | 1 | CIF049 | UCHWYT UZ UV ZAMYKANY ODPORNY NA UV 28 CZARNY | szt | 142,8000 |  |  |
| 59. | 1 | HEA914 | UZIOM KPL.3 METROWY 41.1 | kpl | 2,0000 |  |  |
| 60. | 1 | ETI003 | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA CYLINDRYCZNA 16A pv | szt | 8,0000 |  |  |
| 61. | 0 | 7590300 | Wsporniki instalacji odgromowej ścienne | szt | 3,0300 |  |  |
| 62. | 1 | KEN009 | WYPUST PRZESUWNY M 8 | szt | 260,0000 |  |  |
| 63. | 1 | HDO393 | ZŁĄCZE SOLARNE 4M MĘSKIE 4-6MM2 | szt | 39,0000 |  |  |
| 64. | 1 | HDO394 | ZŁĄCZE SOLARNE 4F ŻEŃSKIE 4-6MM2 | szt | 39,0000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 48300 | rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 8-10 m | m-g | 6,2600 |  |  |
| 2. | 0 | 72100 | Spawarka elektryczna | m-g | 4,1400 |  |  |
| 3. | 0 | 35211 | Żuraw okienny | m-g | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem | Razem z Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Montaż konstrukcj i paneli fotowoltaicznych o mocy 355 W Dach Płaski Ilość r-g: 366,6576 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Montaż konstrukcj i paneli fotowoltaicznych o mocy 355 W Dach dachówka Ilość r-g: 209,9564 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zasilanie Inwentery Ilość r-g: 15,3411 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szafka Zabezpieczenia Inwentery Ilość r-g: 6,0100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Montaż Inwenterów PV i optymaajzerów mocy Ilość r-g: 55,5844 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szafki zabezpieczenia DC Ilość r-g: 11,3315 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Okablowanie DC Ilość r-g: 53,9664 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Uziemienie Konstrukcji , inwenterów , Paneli PV Ilość r-g: 69,2586 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pomiary , monitoring Ilość r-g: 49,8200 |  |  |  |  |  |  |