Zakres przeglądu:

- Sprawdzenie/regulacja układu paliwowego.

- Sprawdzenie układu spalinowego.

- Sprawdzenie układu chłodzenia.

- Sprawdzenie układu elektrycznego, stanu prądnicy, akumulatorów.

- Sprawdzenie/regulacja pasków.

- Sprawdzenie połączenia silnik+prądnica.

- Wymiana oleju (zgodny z wymaganiami producenta agregatu) i filtra oleju.

- Wymiana płynu chłodniczego.

- Wymiana filtra/filtrów paliwa. Czyszczenie filtra szczelinowego.

- Wymiana filtra powietrza.

- Sprawdzenie/dokręcenie wszystkich złączy elektrycznych.

- Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji prądnicy.

- W razie możliwości przeprowadzenie próby pracy pod obciążeniem zasilając budynek.