ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 14:   Pętle do odzyskiwania

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętle do odzyskiwania: -zestaw złożony z pętli, cewnika pętli, wspornika do wprowadzania pętli i torquera -możliwość obracania pętli o 360 stopni -cieniodajna pętla -możliwość chwytania bocznego -średnice pętli 5 mm – 30 mm Ilość szt. w komisie: 10 mm 125 cm (4F / 110 cm) szt.1 20 mm 125 cm (4F / 110 cm) szt.1 30 mm 125 cm (5F / 110 cm) szt.1 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ……………………………zł, słownie: …………………………………………………………….

Cena zadania 14, czyli wartość brutto ogółem: …………………………… zł, słownie: …………………………………………………………….

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/47/PN/20

Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................................

# Zadanie 15: Sprzęt   pomocniczy do PTCA

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Nazwa producenta oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego: -długość robocza 150 cm -długość rynny wprowadzającej (typu half pipe) – 17 cm plus 2 cm -średnice 5F, 5,5F, 6F, 7F, 8F -cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, bez powlekania hydrofilnego, silikonowany Ilość szt. w komisie: 6F szt.2 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

| 2 | Mikrocewniki OTW wspierające dla prowadników wieńcowych 0,014’’ oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu: -długości 130 cm i 150 cm -dostępne końcówki : prosta, zagięta (kąty :45, 90, 120, 90 przedłużona) -dystalna część z pokryciem hydrofilnym Ilość szt. w komisie: 130 cm kąt 90 szt.1 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Introduktory dotętnicze zbrojone: -zbrojone metalowym oplotem -wzmocnienie zapewniające odporność na załamania i zagięcia, umożliwiające przyjęcie pozycji siedzącej przez pacjenta z wprowadzonym introduktorem -długości 11 - 80 cm -średnice 5F – 9F Długość 24 cm Długość 35 cm Długość 45 cm | szt. szt. szt. | 35 10 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: …………………………….zł, słownie: …………………………………………………………….

Cena zadania 15, czyli wartość brutto ogółem: ……………………………zł, słownie: …………………………………………………………….

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy