## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1 - dostawa cewników i elektrod ablacyjnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Cewniki ablacyjne RFM-S |  | 3 | szt
cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 2 krzywizny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 4 mm końcówka wyposażona w termoparę i czujnik pola magnetycznego
2 | Cewniki ablacyjne RFM-C |  | 5 | szt
cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 2 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm końcówka wyposażona w termoparę i czujnik pola magnetycznego końcówka chłodzona płynem infuzyjnym
3 | Elektrody ablacyjne typu RFM-CF |  | 60 | szt
cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm końcówka wyposażona w termoparę, czujnik pola magnetycznego i czujnik siły nacisku końcówka chłodzona płynem infuzyjnym cewniki o różnych typach końcówek do wyboru: 6–8 otworów irygacyjnych (dostosowane do standardowego przepływu płynu infuzyjnego) oraz >24 otwory rozmieszczone na całej powierzchni końcówki (dostosowane do przepływu zmniejszonego < 15 ml/min przy utrzymaniu równomiernego chłodzenia końcówki)
4 | Elektrody powierzchniowe EAS Komplety elektrod powierzchniowych do systemu elektroanatomicznego B-W Carto |  | 70 | szt
5 | Przedłużacze MT przewody połączeniowe cewników typu RFM do systemu B-W Carto o długość co najmniej 200 cm |  | 10 | szt
6 | Przedłużacze RFG przewody połączeniowe generatora RF do systemu B-W Carto; różne długości przewodu do wyboru w zakresie 100–150 cm oraz >300 cm |  | 2 | szt
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2 - dostawa zestawu do ablacji AFL–3D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Zestawy do ablacji AFL–3D – zestaw cewników do ablacji przy użyciu systemu elektroanatomicznego B-W Carto: cewnik ablacyjny RF i cewnik EP 10-polowy – cewnik ablacyjny RF 4-polowy o średnicy 7–8F, długości co najmniej 110 cm, z końcówką o długości 3,5–4 mm, chłodzoną płynem infuzyjnym, wyposażoną w czujnik pola magnetycznego; krzywizna cewnika sterowana, krzywizna asymetryczna D-F – cewnik EP 10-polowy diagnostyczny o średnicy 5–7F, długości co najmniej 90 cm; odległość biegunów w zakresie 2–5–2 mm do 2–10–2 mm; różne wielkości krzywizn do wyboru – dren do infuzji cewnika ablacyjnego w zestawie – komplet elektrod powierzchniowych do sytemu elektroanatomicznego B-W Carto w zestawie |  | 20 | zestaw
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 3 - dostawa elektrod ablacyjnych i diagnostycznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Elektrody ablacyjne RFU |  | 40 | szt
cewniki EP 4-polowe o średnicach 7F i 6F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego: 80–100 oraz 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe krzywizny dwukierunkowe asymetryczne różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 5 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 40–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 4 mm końcówka wyposażona w termoparę
2 | Elektrody ablacyjne RFC |  | 20 | szt
cewniki EP 4-polowe o średnicy 7–8F do ablacji prądem o wysokiej częstotliwości długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jednokierunkowe oraz dwukierunkowe krzywizny dwukierunkowe asymetryczne - do wyboru różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 2 wielkości zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–100 mm odległość biegunów dystalnych 1–2 mm końcówka zakończona biegunem długości 3–4 mm końcówka wyposażona w termoparę chłodzenie końcóki cewnika płynem infuzyjnym cewniki o różnych typach końcówek do wyboru: 6–8 otworów irygacyjnych (dostosowane do standardowego przepływu płynu infuzyjnego) oraz >24 otwory rozmieszczone na całej powierzchni końcówki (dostosowane do przepływu zmniejszonego < 15 ml/min przy utrzymaniu równomiernego chłodzenia końcówki)
3 | Przedłużacze RFS przewody połączeniowe cewników EP ablacyjnych do generatora RF Stockert o długości co najmniej 150 cm |  | 10 | szt
4 | Przewody do elektrod neutralnych (jedno- i wielorazowych) do generatora RF Stockert |  | 5 | szt
5 | Elektroda diagnostyczna HPX |  | 20 | szt
– cewniki EP diagnostyczne wielopolowe o krzywiznach stałych – cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: w zakresie 6–10 biegunów – różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F – długości części wprowadzanej do układu naczyniowego: 60–70 cm oraz 90–120 cm – szerokość biegunów: 1–2 mm – odległości biegunów 2-8-2mm – w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny
6 | Elektroda diagnostyczna 4-polowa HP-4 |  | 80 | szt.
cewniki EP diagnostyczne 4-polowe o krzywiznach stałych różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne rodzaje krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 rodzaje zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 30–50 mm szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, 10 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny
7 | Elektrody diagnostyczne CS–4 |  | 20 | szt.
cewniki EP diagnostyczne 4-polowe o krzywiźnie sterowanej różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm krzywizna (wielkość i kształt) przeznaczona do kaniulacji zatoki wieńcowej szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: , 10 mm, oraz 2–5–2
8 | Elektrody diagnostyczne CSX |  | 40 | szt.
cewniki EP diagnostyczne wielopolowe o krzywiźnie sterowanej cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: w zakresie 4–10 biegunów różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm krzywizny jedno- i dwukierunkowe przeznaczone do kaniulacji zatoki wieńcowej szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru w zakresie: od 2 mm do 10 mm w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny
9 | Elektrody diagnostyczne TC–20 |  | 5 | szt.
cewniki EP diagnostyczne multipolowe o krzywiznach sterowanych liczba biegunów: co najmniej 20 średnica w zakresie 6–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm krzywizna dwupłaszczyznowa do mapowania pierścienia zastawki trójdzielnej krzywizna jednopłaszczyznowa do mapowania pierścienia zastawki trójdzielnej krzywizna jednopłaszczyznowa do mapowania grzebienia granicznego szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: w zakresie 1–2–1 do 2–20–2 mm w oferowanej cenie dostępne cewniki z układem automatycznej detekcji przez system elektroanatomiczny
10 | Przedłużacze MP |  | 5 | szt.
przedłużacze 4 i 10-kanałowe elektrod do systemu elektrofizjologicznego różne długości do wyboru: 80–110 cm oraz co najmniej 120 cm
11 | Przedłużacze CP |  | 5 | szt.
przedłużacze wielokanałowe elektrod do systemu B-W Carto długość co najmniej 120 cm
12 | Elektrody diagnostyczne MV |  | 10 | szt.
cewniki EP wielobiegunowe o krzywiźnie sterowanej do mapowania żył płucnych cewniki o różnej liczbie biegunów do wyboru: 10 oraz 20–25 średnica w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm końcówka cewnika w kształcie pętli o płaszczyźnie prostopadłej do trzonu pamięć kształtu końcówki cewnika – rdzeń nitynylowy pętli cewniki o średnicy regulowanej w zakresie 15–25 mm cewniki o średnicy stałej szerokość biegunów: maksymalnie 1 mm do wyboru: cewniki z czujnikiem pola magnetycznego (PV-M) i bez czujnika (PV-B)
13 | Elektrody diagnostyczne MX5 |  | 50 | szt.
cewniki EP diagnostyczne wielobiegunowe o krzywiźnie sterowanej cewniki wieloramienne z gwiaździstą końcówką parasolową liczba biegunów: co najmniej 20 średnica w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm szerokość biegunów: 1–2 mm
14 | Elektrody diagnostyczne MD |  | 5 | szt.
cewniki EP diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiźnie sterowanej średnica w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn do wyboru końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym szerokość biegunów: 1–2 mm odległości biegunów w zakresie: od 2–5–2 mm do 2–10–2 mm cewniki z czujnikiem pola magnetycznego
15 | Przedłużacze MP10 |  | 2 | szt.
przedłużacze elektrod nawigacyjnych 10-biegunowych do systemu elektrofizjologicznego o długości co najmniej 120 cm
16 | Przedłużacze MP20 |  | 2 | szt.
przedłużacze elektrod nawigacyjnych 20-biegunowych do systemu elektrofizjologicznego o długości co najmniej 120 cm
17 | Przedłużacze MCP |  | 8 | szt.
przedłużacze wielokanałowe elektrod do systemu elektroanatomicznego B-W Carto o długości co najmniej 120 cm
18 | Łącznik MAP – adapter dla cewników EP z czujnikiem pola magnetycznego do systemu B-W Carto |  | 2 | szt.
19 | Łącznik EP-Bx – adapter dla cewników EP standardowych do systemu B-W Carto |  | 1 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 4 - dostawa Introduktorów transseptalnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Introduktory transseptalne wielozadaniowe |  | 60 | szt.
koszulka transseptalna wraz z rozszerzaczem koszulka z zastawką hemostatyczną i markerem radiocieniującym końcówki różne średnice koszulki do wyboru w zakresie 8–10F: co najmniej 8F i 8,5F koszulki o różnych długościach do wyboru: 60–65 cm oraz 77–82 cm koszulki o różnych kształtach końcówek do wyboru (minimum 4 rodzaje) koszulki o jednopłaszczyznowe wielozadaniowe z końcówkami o różnej długości do wyboru koszulki wielopłaszczyznowe zbrojone o różnych kształtach do wyboru: dedykowanych dla dostępu do okolic ściany przedniej oraz ściany tylnej przedsionka lewego
2 | Introduktory transseptalne sterowane |  | 20 | szt.
koszulka transseptalna 8,5F wraz z rozszerzaczem rozszerzacz dostosowany do użycia z igłą BRKB 89 cm krzywizna koszulki sterowana jednopłaszcyznowo różne wielkości krzywizn koszulki do wyboru: o zasięgu bocznym w zakresie 15–20 oraz 27–33 mm długość użytkowa >70cm
3 | Dreny do ciągłego płukania cewników |  | 100 | szt.
dreny do przetoczeń ze zbiorniczkiem kroplowym bez odpowietrzenia dreny dedykowane do użycia w pompie do systemu ablacji RF firmy Stockert GmbH
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 5 - dostawa elektrod do czasowej przezżylnej stymulacj serca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Elektrody endocavitarne do czasowej stymulacji serca kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego tj. +PACE 101H Osypka i SJM 3085 - elektrody dwubiegunowe o stałej krzywiźnie z miękkim końcem, - średnice do wyboru przez Zamawiającego 5F, 6F, - długość całkowita 1250mm - długość robocza 1120mm - krzywizna ułatwiająca przezżylne wprowadzenie elektrody do prawych jam serca, - pamięć kształtu krzywizny w temperaturze ciała, - koniec dystalny zakończony biegunem metalowym, - odległość biegunów 10-25mm - koniec proksymalny wyposażony w bolce 2mm |  | 50 | szt.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 6 - dostawa wszczepialnych rejestratorów pętlowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za opak. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Wszczepialny rejestrator pętlowy o parametrach: -Wymiary max (długość x szerokość x grubość) mm 50 x 10 x 4 -Objętość max 1,5 cc -Waga max 3 g -Żywotność - min 2 lata -Komunikacja – Bluetooth -Czas IEGM dla epizodów 60 minut. -Możliwość zdalnego monitoringu za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie pacjenta. -W zestawie zestaw do implantacji podskórnej. -Epizody aktywowane poprzez: - manualnie przez pacjenta za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie pacjenta - szybki rytm komorowy (parametr programowany) - wolny rytm komorowy (parametr programowany) - pauzy - migotanie przedsionków |  | 20 | szt.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-41/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 7 - dostawa zewnętrznych cewników prowadzących
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Zewnętrzny cewnik prowadzący, rozcinany. -cewnik do zatoki wieńcowej 3D, -cewnik ze zintegrowaną zastawką, -cewnik zgodny z elektrodą aktywną o średnicy nie większej niż 6F, długości 52. 58, 65, 100cm -długość robocza cewnika 42cm -wewnętrzna średnica cewnika 8,01F -zewnętrzna średnica cewnika 9,90F |  | 70 | szt
2 | Nożyk do rozcinania cewnika kompatybilny z produktem z pkt. 1 |  | 70 | szt
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy