Załącznik nr 2A do SWZ

**Zestawienie parametrów technicznych oferowanych dostaw z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja techniczna agregatów prądotwórczych** | **TAK / NIE\*** | **RÓWNOWAŻNOŚĆ**  **( wypełnić jeśli dotyczy )** |
|  | **Agregat prądotwórczy jednofazowy:**   1. Moc max. 2,2 kW, moc nom. 1,8 kW, 2. gniazda AC 2x230V 16A, gniazda DC 12V – 8,3 A, 3. stopień ochrony IP 23, 4. rozruch ręczny, 5. wymiary około 510x290x425 mm, 6. silnik benzynowy ok. 2,8 KM, 7. ciężar około 21 kg. | 1…  2….  3….  4….  5….  6….  7…. |  |

**Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.**