Załącznik nr 2A do SWZ

**Zestawienie parametrów technicznych oferowanych dostaw z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja techniczna agregatów prądotwórczych** | **TAK / NIE\*** | **RÓWNOWAŻNOŚĆ****( wypełnić jeśli dotyczy )** |
|  | **Agregat prądotwórczy jednofazowy:**1. Moc max. 2,2 kW, moc nom. 1,8 kW,
2. gniazda AC 2x230V 16A, gniazda DC 12V – 8,3 A,
3. stopień ochrony IP 23,
4. rozruch ręczny,
5. wymiary około 510x290x425 mm,
6. silnik benzynowy ok. 2,8 KM,
7. ciężar około 21 kg.
 | 1…2….3….4….5….6….7…. |  |

**Uwaga: Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.**