**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. Wnoszę o udostepnienie przedmiarów w formacie ATH.

**AD.1 Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie ATH.**

1. Ze względu na trwający „sezon urlopowy” uprzejmie proszę o rozważenie możliwości wydłużenia terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie. Jesteśmy przekonani, że zmiana terminu umożliwi większej liczbie Wykonawców udział w postępowaniu przetargowym, co z kolei wpłynie na jego konkurencyjność i pozwoli Państwu wyłonić najkorzystniejszą ofertę.

**AD.2 Ze względów proceduralnych nie zależnych od nas a związanych z finansowaniem przedsięwzięcia jest to nie możliwe.**

1. Czy istnieje możliwość likwidacji pomieszczenia 0,5 na parterze ze względu na technologię platformy. Prowadnice platformy muszą być prowadzone po wewnętrznej lini schodów nie ma możliwości jej montażu po obwodzie jak to jest rozrysowane. Przy takim rozwiązaniu miejsce postoju platformy będzie w miejscu drzwi do pomieszczenia 05. co uniemożliwi korzystanie z niego

**AD.3 Przesunięcia drzwi do pom. 0.5 jest możliwe, drzwi należy przenieść na ścianę przy ladach bibliotecznych w miejscu, gdzie obecnie są szafki za ladami.**

1. Bardzo prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, iż zestawienie materiałów branży sanitarnej bardzo dużo różni się od przedmiaru robót m.in. ilości rur czy grzejników. W przedmiarze jest 88 szt. grzejników zaś w zestawieniu jest 7 szt. Które wartości są prawidłowe?

**AD.4 Tak jak w zestawieniu 7 szt.**