Załącznik nr 1 do SWZ

Wykaz lamp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Liczba punktów świetlnych zlokalizowanych na słupach stanowiących własność Gminy Międzylesie | Moc i rodzaj lampy |
| 1. | Domaszków*Droga gminna* | 6 | LRF – 125W - 6 szt. |
|  | Goworów*droga powiatowa* | 15 | LRF – 125W - 4 szt.WLS - 150W - 11szt. |
| 2. | Kamieńczyk*droga powiatowa* | 30 | WLS – 100W – 28 szt.WLS – 150W – 2 szt. |
| 3. | Michałowice *droga powiatowa* | 6 | LRF – 250W – 1 szt.LRF - 125W – 5 szt. |
| 4. | Nowa Wieś*droga powiatowa* | 17 | WLS 70 W – 17 szt. |
| 5. | Niemojów*droga powiatowa* | 5 | LRF – 250 W – 5 szt. |
| 6. | Roztoki*droga gminna* | 5 | WLS – 70W – 5 szt. |
| 7. | Smreczyna*droga krajowa* | 1 | WLS – 150W – 1 szt. |
| 8. | Międzylesie ul. Graniczna*droga krajowa* | 12 | LRF – 125W – 7 szt.WLS – 150W – 5 szt. |
| 9. | Międzylesieul. Wojska Polskiego*droga krajowa* | 7 | WLS – 150 W – 7 szt. |
| 10. | Międzylesieul. J. Sobieskiego*droga powiatowa* | 11 | WLS – 150W – 10 szt. |
| 11. | Międzylesieul. Powstańców Śląskich*droga powiatowa* | 6 | WLS – 100W – 6 szt. |
| 12. | Międzylesieul. Szarych Szeregów*droga gminna* | 8 | WLS – 150W – 1 szt.LRF – 125W – 6 szt.LRF – 250W – 1 szt. |
| 13. | Międzylesieul. A. Mickiewicza*droga gminna* | 2 | WLS – 70W - 1 szt.LRF – 250W – 1 szt. |
| 14. | Międzylesieul. B. Chrobrego*droga powiatowa* | 3 | WLS – 150W – 3 szt. |
| 15. | Międzylesieul. Kościelna*droga gminna* | 14 | WLS – 100W – 7 szt.WLS – 150W – 7 szt.  |
| 16. | Międzylesieul. Tysiąclecia P.P.*droga gminna* | 19 | WLS – 70W – 13 szt.LRF – 125W – 6 szt. |
| 17. | Międzylesieul. Klonowa*droga gminna* | 6 | LRF – 125W – 6 szt. |
| 18. | Międzylesieul. L. Waryńskiego*droga krajowa* | 13 | WLS – 150W – 13 szt. |
| 19. | Międzylesieul. Warszawska*droga krajowa* | 13 | WLS – 150W – 13 szt. |
| 20. | Międzylesieul. Lipowa*droga wojewódzka* | 20 | LRF – 250W - 3 szt.LRF – 125W – 17 szt. |
| **21.** | **RAZEM** | **219** |  |