Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz cenowo-techniczny

Przedmiotem  zamówienia jest usługa serwisowa na wykonanie obowiązkowych przeglądów, napraw 3 szt. tomografów komputerowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Tomograf VCT 22050YC9 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Tomograf Revolution EVO CBDGG2000043HM | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| III | Tomograf Revolution EVO CBDGG2100016HM | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

I. Spis aparatury i sprzętu objętego kontraktem serwisowym:

| lp | Nazwa | Nr seryjny/szczegóły |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tomograf VCT Stacje opisowe AW 2 szt Strzykawka automatyczna MEDRAD | 22050YC9 |
| 2. | Tomograf Revolution EVO Stzrykawka automatyczna Ulrich Stacje opisowe AW 2 szt | CBDGG2000043HM |
| 3. | Tomograf Revolution EVO Stzrykawka automatyczna MEDRAD Serwer AW Stacje opisowe AW 2 szt | CBDGG2100016HM |

II. ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ:

1. Przeglądy okresowe

a) Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym.

b) Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

c) Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

d) Inspekcja zużycia części.

e) Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

f) Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

g) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

h) Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

i) Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

j) Sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

k) Dokumentacja przeglądów.

2. Wykonywanie testów specjalistycznych w ciągu całego czasu trwania kontraktu.

3. Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

a) Sprawdzenie jakości obrazu.

b) Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

c) Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień
w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

4. Zdalna diagnostyka

a) Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia.

b) Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do naprawy uszkodzeń.

5. Naprawy

a) Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

b) Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

c) Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

d) Dokumentacja interwencji serwisowych.

6. Modyfikacje

a) Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

b) Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’a systemowego i aplikacyjnego.

- aktualizacja oprogramowania TK i stacji opisowych do najnowszych dostępnych wersji oprogramowania.

- aktualizacja oprogramowania rekonstrukcyjnego wykorzystującego elementy AI wraz z wymianą komputera.

c) Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

d.) modernizacja stołu TK VCT LigtSpeed

7. Części zamienne

a) Dostawa części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w tym części specjalnych (np. lampa, detektor, generator)

b) Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

c) Dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.

8. Pomoc aplikacyjna

W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

Pomoc aplikacyjna – zdalne ustawianie protokołów badań

9. Czas pracy serwisu

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający umożliwia wykonywanie usług serwisowych od 8.00 do 21.00.

Załącznik nr 3 do umowy

Harmonogram Płatności – wypełnia wykonawca

|  | Tomograf VCT | Tomograf Revolution EVO | Tomograf Revolution EVO | Wartość raty netto (suma 1+2+3) | Wartość raty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| s/n | 22050YC9 | CBDGG2000043HM | CBDGG2100016HM |  |  |
|  | Okres rozliczeniowy |  |  |  |  |  |
| Lp | Od | Do | Wartość raty za okres rozliczeniowy netto |  |  |
| 1 | 10.07.2022 | 31.07.2022 |  |  |  |  |  |
| 2 | 01.08.2022 | 31.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01.09.2022 | 30.09.2022 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01.10.2022 | 31.10.2022 |  |  |  |  |  |
| 5 | 01.11.2022 | 30.11.2022 |  |  |  |  |  |
| 6 | 01.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 7 | 01.01.2023 | 31.01.2023 |  |  |  |  |  |
| 8 | 01.02.2023 | 28.02.2023 |  |  |  |  |  |
| 9 | 01.03.2023 | 31.03.2023 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01.04.2023 | 30.04.2023 |  |  |  |  |  |
| 11 | 01.05.2023 | 31.05.2023 |  |  |  |  |  |
| 12 | 01.06.2023 | 30.06.2023 |  |  |  |  |  |
| 13 | 01.07.2023 | 31.07.2023 |  |  |  |  |  |
| 14 | 01.08.2023 | 31.08.2023 |  |  |  |  |  |
| 15 | 01.09.2023 | 30.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 16 | 01.10.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |
| 17 | 01.11.2023 | 30.11.2023 |  |  |  |  |  |
| 18 | 01.12.2023 | 31.12,2023 |  |  |  |  |  |
| 19 | 01.0.1.2024 | 31.01.2024 |  |  |  |  |  |
| 20 | 01.02.2024 | 29.02.2024 |  |  |  |  |  |
| 21 | 01.03.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |  |
| 22 | 01.04.2024 | 30.04.2024 |  |  |  |  |  |
| 23 | 01.05.2024 | 31.05.2024 |  |  |  |  |  |
| 24 | 01.06.2024 | 30.06.2024 |  |  |  |  |  |
| 25 | 01.07.2024 | 31.07.2024 |  |  |  |  |  |
| 26 | 01.08.2024 | 31.08.2024 |  |  |  |  |  |
| 27 | 01.09.2024 | 30.09.2024 |  |  |  |  |  |
| 28 | 01.10.2024 | 31.10.2024 |  |  |  |  |  |
| 29 | 01.11.2024 | 30.11.2024 |  |  |  |  |  |
| 30 | 01.12.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |
| 31 | 01.01.2025 | 31.01.2025 |  |  |  |  |  |
| 32 | 01.02.2025 | 28.02.2025 |  |  |  |  |  |
| 33 | 01.03.2025 | 31.03.2025 |  |  |  |  |  |
| 34 | 01.04.2025 | 30.04.2025 |  |  |  |  |  |
| 35 | 01.05.2025 | 31.05.2025 |  |  |  |  |  |
| 36 | 01.06.2025 | 30.06.2025 |  |  |  |  |  |
| 37 | 01.07.2025 | 31.07.2025 |  |  |  |  |  |
| 38 | 01.08.2025 | 31.08.2025 |  |  |  |  |  |
| 39 | 01.09.2025 | 30.09.2025 |  |  |  |  |  |
| 40 | 01.10.2025 | 31.10.2025 |  |  |  |  |  |
| 41 | 01.11.2025 | 30.11.2025 |  |  |  |  |  |
| 42 | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| 43 | 01.01.2026 | 31.01.2026 |  |  |  |  |  |
| 44 | 01.02.2026 | 28.02.2026 |  |  |  |  |  |
| 45 | 01.03.2026 | 31.03.2026 |  |  |  |  |  |
| 46 | 01.04.2026 | 30.04.2026 |  |  |  |  |  |
| 47 | 01.05.2026 | 31.05.2026 |  |  |  |  |  |
| 48 | 01.06.2026 | 30.06.2026 |  |  |  |  |  |

Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie proporcjonalne do czasu trwania umowy i okresu objęcia umową danego aparatu.