# Szp/ZP-218/ 632 /2022						             	Wrocław, dnia 22.07.2022 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą zbiornika tlenu medycznego oraz butli na gazy medyczne i techniczne”

Pytanie nr 1

# Rozumiemy, że Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania zbiorników na ciekły tlen w dniu podpisania umowy, dokonać w tym czasie również na własny koszt odbiorów UDT i przekazać go do eksploatacji Zamawiającemu. Prosimy o potwierdzenie.

# Odpowiedź:

# Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 2

# W § 4 ust 2 prosimy o zmianę brzmienia na „Terminem zapłaty jest data wpływu środków na konto Wykonawcy”. W przypadku ewentualnego braku zgody na tę zmianę, prosimy o wprowadzenie do Umowy paragrafu o brzmieniu: „Za termin dostarczenia gazów do Zamawiającego przyjmuje się termin wysyłki gazów z magazynu Wykonawcy”.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

# W § 4 ust 3 prosimy o dopisanie „2 zbiorników na ciekły azot medyczny”.

# Odpowiedź:

# Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust 3 projektu umowy nadając mu brzmienie:

# „3.	Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do zwrócenia Wykonawcy powierzonego w dzierżawę 2 szt. zbiorników na tlen ciekły i 2 szt. zbiorników na ciekły azot medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne.”

Pytanie nr 4

# Proszę o zmianę terminu płatności z „60 dni” na „30 dni” tak jak to Zamawiający miał/ma w dotychczasowej Umowie. Termin płatności nie jest kredytem a czasem potrzebnym na operacje księgowo-bankowe na które to czas 30 dniowy jest wystarczający. Ewentualne pozostawienie terminu 60cio dniowego będzie w sposób oczywisty pociągało za sobą dodatkowy wzrost cen.

# Odpowiedź:

# Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 5

# W § 5 ust 8 prosimy o zmianę polegającą na dopisaniu po zwrocie „ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności” zwrotu „w przypadku kiedy Wykonawca go wdroży/-ł”.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy, w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6

# W § 6 ust 1 prosimy o wykreślenie „na swój koszt”. Cena transportu określona jest w tabeli cenowej Załącznik nr 1.1.

# Odpowiedź:

# Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 7

# Prosimy o dopisanie w Załączniku nr 1 Formularz Ofertowy w punkcie V zwrotu „dwóch zbiorników na ciekły azot”.

# Odpowiedź:

# Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału V ust. 4 Formularza ofertowego nadając mu brzmienie:

# „4. wydzierżawienia Zamawiającemu 1 szt. zbiornika na tlen ciekły, 1 szt. dodatkowego zbiornika na tlen ciekły, 2 szt. zbiorników na ciekły azot oraz butli na gazy medyczne i techniczne.”

Pytanie nr 8

# Prosimy o dopisanie w Załączniku nr 5 w punkcie 2 „wydzierżawienie przez Wykonawcę dwóch zbiorników na ciekły azot o pojemności 200l +/- 5%”.

# Odpowiedź:

# Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 5 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie punktu w ust. 2:

# „2)	wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dwóch zbiorników  na ciekły azot o pojemności 200l +/- 5%”

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.