**Wymagania AED wersji szkoleniowej**

- AED musi spełniać ramowe minimalne wymagania techniczno-użytkowe zawarte w pkt 3.5 Załącznika Nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z dnia 30 czerwca 2021 roku (Załącznik Nr 2 do niniejszego postępowania);

- Urządzenie musi działać w polskiej wersji językowej;

- W zestawie musi znajdować się sztywny pokrowiec, pilot zdalnego sterowania, elektrody szkoleniowe dla osoby dorosłej i dziecka;

- Urządzenie musi posiadać minimum 8 zaprogramowanych scenariuszy, które dodatkowo można modyfikować za pomocą pilota lub bezpośrednio na urządzeniu;

- Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu;

- Proszę podać producenta i model zaoferowanego AED szkoleniowego.