Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 07.07.2023 r.

SPS – V. 262.45.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów szewnych dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. (Nr sprawy SPSSZ/35/D/23).

1. Pytania dot. Pakietu 16

Czy Zamawiający dopuści w pak. 16 w poz.1- 3 siatki do naprawy przepuklin, rozmiary zgodnie z SWZ:

- gramatura siatki 50g/m2

- grubość siatki 0,41 mm

- wielkość porów 1x1,25 mm

- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ.

2. Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialna, powlekaną, syntetyczną, 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, wchłanianie całkowite 60-70 dni?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

3. Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm  dopuści również długość 75 cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialna, powlekaną, syntetyczną, 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, wchłanianie całkowite 60-70 dni?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

5. Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialna, powlekaną, syntetyczną, 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, wchłanianie całkowite 60-70 dni?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

6. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści plecionkę niewchłanialną, poliestrową, syntetyczną, powlekaną silikonem?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

7. Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści plecionkę niewchłanialną, poliestrową, syntetyczną, powlekaną silikonem?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

8. Dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści Monofilament wchłanialny, syntetyczny z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, czas podtrzymywania tkankowego ok. 40% po 14 dniach, czas wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

9. Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy, bez katalogowego opisu ,,charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu”?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

10. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunków z nożem o wymaganych wysokościach stopniowanych zszywek z możliwością artykulacji oraz rękojeści staplera laparoskopowego z artykulacją ładunków do 45O, o długości szaftu 11cm, 16cm lub 23cm (do wyboru), ładowanej do 25 strzałów.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

11. Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

12. Pakiet 1, pozycja 1-6, 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

14. Pakiet 1, pozycja 6, 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2koła okrągłej pogrubionej?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

15. Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2koła okrągłej grubej wzmocnionej?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

16. Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

17. Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

18. Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły typu J okrągłej wzmocnionej o długości 32mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

19. Pakiet 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kolorze fioletowym?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

20. Pakiet 2, pozycja 15-16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

21. Pakiet 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2koła okrągłej pogrubionej o długości 65mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

22. Pakiet 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2koła okrągłej pogrubionej o długości 65mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

23. Pakiet 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2koła okrągłej wzmocnionej o długości 48mm lub 40mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

24. Pakiet 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

25. Pakiet 2, pozycja 21-22

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2koła okrągłej pogrubionej?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

26. Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

27. Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły typu J okrągłej wzmocnionej o długości 32mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

28. Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 12 x 45cm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

29. Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 2 x 75cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

30. Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

31. Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plecionki szybkowchłanialnej, syntetycznej wykonanej z kwasu poliglikolowego, powlekanej polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach i czasie wchłaniania 42dni?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

32. Pakiet 8 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2koła okrągłej wzmocnionej o długości 20mm lub 26mm?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

33. Pakiet 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1

Jednorazowy stapler liniowy laparoskopowy z wygięciem 45 stopni w obie strony o trzech długościach rękojeści 50, 150 lub 250 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

System pozwalający na swobodne zamykanie i otwieranie bransz staplera.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2

Ładunek do rękojeści laparoskopowej, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów                   tytanowych zszywek, o długości linii szwów 30 mm - dwie wysokości zszywek, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45 stopni.

Ładunki o 4 wysokościach dla długości 45 mm i 60 mm, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

34. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 1-6 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

35. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 8 dopuści igłę o dł. 65mm z nitką o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

36. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 6 dopuści igłę typu J okrągło-tnącą? Pozostałe parametry bez zmian. Obecnie takowa igła dostarczana jest do Państwa jednostki.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

37. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz. 11 dopuści nić o dł. 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

38.  Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 w poz. 13 dopuści igłę kosmetyczną odwrotnie tnącą typu PRIME (dwuwklęsłą) o zaawansowanej technologii ? Obecnie takowa igła dostarczana jest do Państwa jednostki.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

39. Czy Zamawiający w pakiecie nr 23 w poz. 16 dopuści materiał szwu: nylon multifilamentowy ? Obecnie takowy produkt dostarczany jest do Państwa jednostki.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

40. Czy Zamawiający w pak 24 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowy z minimum 35 zszywkami, średnica drutu zszywki 0,58-0,60 mm,           wymiary zszywki po zamknięciu 6,5mm x 4,7mm, powlekane teflonem?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

41. Pytania do pakietu nr 21:

Prosimy o doprecyzowanie ilości oczekiwanego do wyceny asortymentu w zakresie pakietu nr 21?

Zamawiający podał ilości zarówno przy nazwie produktu jak i w wymaganej do wyceny             jednostce miary, wskazane w każdej z tych komórek ilości są różne.

Zwracamy się z uprzejmym wnioskiem o sprostowanie powyższego.

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia poniżej, wskazując nazwy asortymentu i wymagane ilości sztuk.

| L.p. | Opis produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proszki i rozpuszczalniki do sporządzenia kleju do tkanek. | 40 |  |
|  | Składnik 1: Roztwór białek klejących. Koncentrat białek |  |  |
|  | klejących, liofilizowany, do rozpuszczenia w roztworze |  |  |
|  | aprotyniny. Fibrynogen ludzki (jako białko |  |  |
|  | wykrzepiające) 91mg/ml; Aprotynina (syntetyczna) |  |  |
|  | 3000KIU/ml. Składnik 2: Roztwór trombiny. Trombina |  |  |
|  | liofilizowana, do rozpuszczenia w roztworze chloku |  |  |
|  | wapnia. Trombina ludzka 500 j.m./ml; chlorek wapnia 40 |  |  |
|  | umol/ml. Opakowanie wraz z zestawem do |  |  |
|  | przygotowania 4ml |  |  |
| 2 | Aplikator do aplikacji natryskowej w procedurach | 40 |  |
|  | Otwartych. |  |  |
| 3 | Matryca hemostatyczna o ostatecznej objętości 5 ml, | 40 |  |
|  | zawierająca w zestawie: 1 strzykawkę z matrycą |  |  |
|  | żelatynową o objętości 5 ml, 1 pustą strzykawkę do |  |  |
|  | przygotowania matrycy, 1 fiolkę z trombiną ludzką w |  |  |
|  | ilości 2500 j.m., 1 ampułkę 0,9% NaCl 5ml oraz 1 |  |  |
|  | bezigłowy łącznik fiolki; 2 sztywne końcówki aplikatora; |  |  |
|  | 1 końcówkę elastyczną. |  |  |

- Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 1 szew: plecionka wchłanialna, powlekana 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia. Średnia wytrzymałość węzła na rozciąganie w okresie początkowym 140% potwierdzona badaniami. Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite po 56-70 dniach?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9 nitkę 70cm w miejsce 75-90cm?

Pozostałe parametry szwu zgodne z SWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 2 szew: plecionka wchłanialna, powlekana 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia. Średnia wytrzymałość węzła na rozciąganie w okresie początkowym 140% potwierdzona badaniami. Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite po 56-70 dniach?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 16 nitkę 70cm w miejsce 75cm?

Pozostałe parametry szwu zgodne z SWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 poz. 2 igłę 60 mm w miejsce 55-57mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 5 poz. 3 grubość nitki 5 w miejsce 4?

Pozostałe parametry w tym igły zgodne z SWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 7 poz.1 nitkę 70cm w miejsce 75cm?

Pozostałe parametry w tym igły zgodne z SWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 8 poz. 1 nitkę 70cm w miejsce 75cm?

Pozostałe parametry w tym igły zgodne z SWZ.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 20: Czy zamawiający zgodzi się na implant: taśma ultralekka 26 g/m2 +/- 4 g, do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości przędzy 0,08 mm, transparentna z niebieskimi liniami, całkowicie niewchłanialna, dł.450mm, szer.10mm (+/- 1mm), brzegi taśmy atraumatyczne, niewymagające plastikowej osłonki, porowatość 60%, +/- 5 %  mocowanie taśmy do narzędzia w postaci monofilamentowej kolorowej pętli na obu końcach taśmy, niewielka elastyczność pozwalająca na śródoperacyjną regulację. Taśma do metod TVT, TOT, TVT-O z dostępnym kompletem narzędzi wielorazowych.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

51. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź : Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

52. Dotyczy Pakiet 11, poz .1

Czy w Pakiecie 11 pozycja 1 Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 26 mm spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

53. Pakiet 27 Staplery laparoskopowe 2

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ładunku. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia 45 stopni non-stop w obie strony. Dźwignia umożliwiająca obsługę  zgięcia na górze staplera. Rękojeść uniwersalna przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości  30, 45 i 60 mm, posiadająca jedną dźwignię zamykająco-spustową. Długość ramienia bez ładunku 16 cm lub 26 cm, z ładunkiem odpowiednio 26,5 cm lub 36,5 cm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj rękojeści przy składaniu zamówienia?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki z artykulacją 45 stopni w obie strony, pozostałe parametry wg SWZ?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

54. Dot. pak 1 poz. 1-6 i 8

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na nitkę o długości 75 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

55. Dot. pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę 27 mm, wzmocnioną, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

56. Dot. pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

57. Dot. pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę 65mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

58. Dot. pak. 2

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, złożony z kwasu glikolowego i mlekowego, pleciony, powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu bądź glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14-tu dniach 80% siły pierwotnej, a po 21 dniach 30%. Czas całkowitej absorpcji 56-70 dni?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

59. Dot. pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę o d. 32 mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

60. Dot. pakiet 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

61. Dot. pakiet 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie koła 3/8 z nitką o długości 75 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

62. Dot. pakiet 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści nitkę niebarwioną, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

63. Dot. pakiet 2 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie koła 3/8, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

64. Dot. pakiet 2 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 65mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

65. Dot. pakiet 2 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 65mm z nitką o długości 150 cm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

66. Dot. pakiet 2 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

67. Dot. pak. 8

Czy Zamawiający dopuści plecionkę szybkowchłanialną, powlekaną, wykonaną z wchłanialnego syntetycznego poliestru zawierającego glikolid i laktyd, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, podtrzymywanie tkankowe po 5 dniach nie mniej niż 45% ,po 114 dniach 0%; czas wchłaniania 40-50 dni.?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

68. Dot. pakietu 23 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

69. Dot. pakietu 23 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew polibutestrowy, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

70. Dot. pakietu 23 poz. 13

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „micro-point 13mm o zmiennej geometrii, w której wysmuklona część o trzech krawędziach przechodzi w trapez” na rzecz igły odwrotnie tnącej kosmetycznej premium?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

71. Pakiet nr 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunków z nożem o wymaganych wysokościach stopniowanych zszywek z możliwością artykulacji oraz rękojeści staplera laparoskopowego z artykulacją ładunków do 45O, o długości szaftu 11cm, 16cm lub 23cm (do wyboru), ładowanej do 25 strzałów.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

72. Pytanie 1: Dotyczy: Formularz cenowy – Załącznik 2 do SWZ – Pakiet nr 25

Dotyczy: Pakiet nr 25, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 25 pozycja 5 monofilamentowy szew haczykowy o krzywiźnie 5/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.