| OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ 236, 213, 212, 211 W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU „A” NA 2 PIĘTRZE |  |  |
| Adres | AL.NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ |  |  |
| Kat. Obiektu budowlanego | IX |  |  |
| Inwestor | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU |  |  |

SPIS TREŚCI

Dokumenty dołączone do projektu…………………………………………………………………………………..

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- aktualne zaświadczenia PIIB

- decyzja o nadaniu uprawnień projektowych

- Dobór systemu VRV

| INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  |  | PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ 236, 213, 212, 211 W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU „A” NA 2 PIĘTRZE |  |  |  |  |
| Adres |  |  | AL.NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ |  |  |  |  |
| Kat. Obiektu budowlanego |  |  | IX |  |  |  |  |
| Inwestor |  |  | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU |  |  |  |  |
| Zakres opracowania | pełniona funkcja | Specjalność i numer uprawnień budowlanych |  | Data oprac. | Podpis |  |  |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant | mgr inż. Jakub Makowski |  | Kwiecień 2024 |  |  |  |
|  | Spec. numer uprawnień budowlanych | do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i gazowych nr. upr. WKP/0148/POOS/10 nr.izby WKP/IS/0338/10 |  |  |  |  |  |

Poznań, kwiecień 2024 r.

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji gazowej

- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach;

- przywóz materiałów i sprzętu na teren objęty robotami;

- montaż rurociągów;

- przygotowanie i przeprowadzenie próby szczelności instalacji

- podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych;

- odpowietrzenie instalacji;

- zabezpieczenia antykorozyjne;

- porządkowe

Prowadzenie w/w prac wymaga stosowania się do zaleceń

- prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń oraz instalacji freonowej powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione z ich użytkownikiem;

- urządzenia, instalacje lub ich części, przy których będą prowadzone prace modernizacyjne powinny być wyłączone, pozbawione czynników stwarzających zagrożenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane;

- wykonujący prace przy urządzeniach i instalacjach freonowych, zainstalowanych w pomieszczeniach i strefach obiektów, są zobowiązani do przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania zabezpieczeń przewidzianych dla tego rodzaju instalacji oraz urządzeń;

- sposób eksploatacji urządzeń oraz instalacji określa instrukcja eksploatacji tych urządzeń i instalacji;

Wymagania dotyczące pracowników

- kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju prowadzonych robót.

Opracował:

mgr inż. Jakub Makowski	
	nr upr. WKP/0148/POOS/10