Załącznik nr 8.14 do SWZ

Nr postępowania: 12/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Przedmiot: Meble z płyty meblowej …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……

Nazwa producenta/Kraj:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……

Nazwa/Typ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………

Rok produkcji: 2022

| L.p. | PARAMETRY I WYMAGANIA GRANICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |  |
| 1.1 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Tylne ściany wykonane z płyty hdf. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Wszystkie widoczne części szafek takie jak boki, skrajne moduły zabudów pozbawione widocznych łączeń w tym klejenia samoprzylepnych, nietrwałych zaślepek. | TAK, opisać |  |
| 1.2 | Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania. | TAK, opisać |  |
| 1.3 | Możliwość wykończenia zabudowy meblowej cokołem z listwą uszczelniającą. | TAK, opisać |  |
| 1.4 | Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. Krawędzie frontów okleinowane obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm | TAK, opisać |  |
| 1.5 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” umożliwiające wygodny pochwyt. | TAK, opisać |  |
| 1.6 | Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 110°. | TAK, opisać |  |
| 1.7 | Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych. | TAK, opisać |  |
| 1.8 | Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. (Półki przestawne, mocowane na bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. Wszystkie krawędzie półek zabezpieczone okleiną ABS o grubości 0,8mm) | TAK, opisać |  |
|  | Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 38 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. | TAK, opisać |  |
|  | Blaty stołów, biurek oraz dostawek do biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm Biurka zabudowane blendą frontową. |  |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |  |  |
| 2.1 | Kolory wymagane: turkusowy, jaśminowy i szary. Ponadto gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK, podać |  |
| 2.2 | Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo. | TAK, opisać |  |
| 2.3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |  |
| 3.1 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm. | TAK, opisać |  |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione silikonem, na życzenie użytkownika wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK, opisać |  |
| 3.3 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 4. | Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych. | TAK |  |
| 5. | Wytwórca posiada wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE MEBLOWE Z PODZIAŁEM NA POMIESZCZENIA |  |  |  |

|  | Pom. 0/01_DYŻURKA PIELĘGNIARSKA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko biurowe dwuosobowe "L" – 1 szt. Blat o grubości min. 36 mm Wymiary: 3000/2500 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Kontener mobilny -1 szt Kontener do biurka 3 szuflady, zamek centralny 400x500x600mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafka podblatowa (na drukarkę) – 1 szt Szafka dwukomorowa, dwudrzwiowa, częściowo otwarta. Komora wyposażona w min. 1 przestawną półkę. Wymiary: 700x600x750mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wisząca otwarta Wymiary: 300x300x250mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wisząca na dokumentację medyczną zamykana żaluzją -05 szt Żaluzja zamykana ruchem z góry na dół. Wymiary: 600x350-400x500mm (+-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Szafka podblatowa z trzema szufladami Wymiary: 400x600x750 mm (+/-30mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 0/12_Pom. Socjalne |  |  |
|  | Szafka zlewozmywakowa – 1 szt. Szafka jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wymiary: 800x580x870 mm (+/-30mm) | TAK, opisać |  |
|  | Szafka dolna dwudrzwiowa z szufladą – 1 szt. Szafka dwukomowowa dwudrzwiowa. 1x szuflada o pełnym wysuwie wyposażona w organizer na sztućce. Wymiary: 700x580x870 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Blat na szafki LAMINOWANY | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wisząca dwudrzwiowa– 1 szt Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Szafka wyposażona w min. 2 przestawne półki Wymiary: 800x300x720mm (+/-20mm) | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wisząca dwudrzwiowa częściowo otwarta– 1 szt Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne. Szafka z cześcią otwartą na mikrofalówkę. Szafka wyposażona w min. 1 przestawne półki Wymiary: 800x300x920mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Szafka podblatowa z wbudowaną chłodziarką – 1 szt Wymiary: 600x580x870 mm (+/-30mm) | TAK, opisać |  |
|  | Stół socjalny -1 szt Stół o wymiarach 900x900x750 mm blat min. 36mm | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 0/19_Gabinet lekarski |  |  |
|  | Stanowisko biurowe wyposażone w półkę pod klawiaturę – 1 szt Blat roboczy o grubości min. 36 mm Wymiary biurka: 1300-1400x600x780 mm | TAK, opisać |  |
|  | Kontener mobilny – 1 szt Kontener do biurka 3 szuflady, zamek centralny Wymiary kontenera: 400x500x600mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Stolik okolicznościowy – 1 szt. Stolik z blatem o wymiarach min. 600x600x36mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafa ubraniowa – 1 szt. Szafka jednokomorowa, jednodrzwiowa, zamykana na klucz . 2 x półka (góra-nad drążkiem; dół-nad strefą na buty) 1x drążek na ubrania Wymiary: 400x600x2100mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Komoda – 1 szt. Szafka dwukomorowa, dwudrzwiowa, częściowo otwarta. Komora zamykana wyposażona w min. 2 przestawne półki. Sekcja otwarta o wys. 150-200 mm, usytuowana bezpośrednio pod blatem/wieńcem komody. Blat/ wieniec o gr. Min. 36 mm Wymiary: 800-1000x450x1200mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 0/20_Przedsionek |  |  |
|  | Stanowisko biurowe wyposażone w półkę pod klawiaturę – 1 szt Blat roboczy o grubości min. 36 mm Wymiary biurka: 1200x600x780 mm (+/-50mm) |  |  |
|  | Pom. 0/26_Gabinet przyjęć planowanych |  |  |
|  | Stanowisko biurowe wyposażone w półkę pod klawiaturę – 1 szt. Blat roboczy o grubości min. 36 mm Wymiary biurka: 1300x600x780 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Stanowisko biurowe– 1 szt. Blat roboczy o grubości min. 36 mm Wymiary biurka: 1300x500x780 mm (+/-50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Szafka wolnostojąca na drukarkę – dostawka do biurka – 1 szt. Szafka jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne Wymiary: 700x600x600-750mm (+/-50mm) Wysokość do doprecyzowania na etapie realizacji | TAK, opisać |  |
|  | Szafa / regał – 1 szt. Szafa trzykomorowa czterodrzwiowa, częściowo otwarta. Sekcja otwarta wyposażona w min. 4 półki. Dwie sekcje zamknięte (dwudrzwiowe) wyposażone w min. 1 przestawną półkę każda. Drzwi zamykane na klucz. Wymiary: 800x450x2100mm +/-50mm | TAK, opisać |  |
|  | Szafa na dokumentację medyczną – 1 szt Szafa jednokomorowa, jednodrzwiowa zamykana na klucz. Wyposażona w min. 4 przestawne półki. Wymiary: 600x580x2100 mm (+/-50mm0 | TAK, opisać |  |
|  | Regał na dokumentację medyczną – 1 szt. Wymiary: 800x600x2100 mm (50mm) | TAK, opisać |  |
|  | Pom. 0/27_Poczekalnia |  |  |
|  | Stolik okolicznościowy – 2 szt. Stolik z blatem o wymiarach min. 750x750x36mm (+/-50mm) Wys. 750 mm | TAK, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis

Technologia wykonania poszczególnych mebli i zabudów – zgodnie z opisem poniżej:

Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej

- Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego:

- atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych);

- deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem i certyfikatem ISO 13485 – potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.

- Meble  o konstrukcji płycinowej w  całości (łącznie z plecami )  wykonane z płyty  meblowej dwustronnie melaminowanej  o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3, oznaczonej klasą higieniczności E1. Struktura powierzchni i  kolorystyka do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.

- Meble posadowione na metalowych nóżkach  związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości min. 100 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

- Blaty biurek i stołów wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 36 mm melaminowanej, pokrytej laminatem HPL, odpornym na wysoką temperaturę i zarysowania. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Biurka wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę oraz przelotki na kable – ilość oraz umiejscowienie określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

- Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

  - blaty robocze o grubości min. 36 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące;

  - blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw.

- Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi.

Zlewy/umywalki osadzone w blatach i dodatkowo uszczelnione bezbarwnym antygrzybicznym silikonem. Wycięcia w blatach  zabezpieczone przez wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu. W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna.

Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

- Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

- Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie metalowej . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.  W zależności od wysokości frontu – możliwość montażu zamka – w szafkach do 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy , -w szafach powyżej 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

- Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Możliwość zastosowania w szafkach z szufladami, zarówno mobilnych jak i stacjonarnych, zamka patentowego centralnego z kluczem łamanym. Zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

- Zawiasy do drzwi wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.

- Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.

- Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii NCC – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez Producenta.

- Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli  umożliwia  wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, jest  zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji

Cena ofertowa zawiera  koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.