Załącznik nr 8.25 do SWZ

Nr postępowania: 12/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Przedmiot: Wózek wanna do mycia pacjenta leżącego - 1 szt. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Nazwa i typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Producent:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Rok produkcji: 2022

| Lp. | PARAMETRY I WYMAGANIA GRANICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | konstrukcja stalowa | TAK |  |
|  | wanna wykonana z PCV | TAK, podać |  |
|  | wodoodporna poduszka | TAK, podać |  |
|  | odpływ | TAK, podać |  |
|  | 4 odbojniki | TAK |  |
|  | odchylane barierki boczne ze stali nierdzewnej, | TAK |  |
|  | barierki czołowe ze stali nierdzewnej, | TAK |  |
|  | regulacja wysokości z zastosowaniem siłownika hydraulicznego, | TAK, podać |  |
|  | koła z blokadą indywidualną, | TAK, podać |  |
|  | koło kierunkowe (z możliwością indywidualnej blokady), | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 73 cm | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita 203 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 81,5 – 120 cm | TAK |  |
|  | Szerokość dna wanny 56 cm | TAK |  |
|  | Długość dna wanny 186 cm | TAK |  |
|  | Wysokość do dna wanny 47,5 – 86 cm | TAK |  |
|  | Waga 65 kg | TAK |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne 180 kg | TAK |  |
|  | Średnica kół 20 cm | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis