Załącznik nr 8.16 do SWZ

Nr postępowania: 12/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Przedmiot: Regał listwowy z koszami – 2 szt. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Nazwa i typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Producent:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Rok produkcji: 2022

| LP. | PARAMETRY I WYMAGANIA GRANICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Regał listwowy, naścienny, w całości wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. | TAK |  |
|  | Listwy wykonane z kształtownika o wymiarach min. 30 x 18 mm | TAK, opisać |  |
|  | Regał wyposażony w haczyki do zawieszenia półek i koszy. | TAK |  |
|  | Regał wyposażony w 4 kosze prętowe w tym: 2 x kosz o wymiarach 130x285x580mm 2x kosz o wymiarach 260x285x580mm | TAK |  |
|  | Odległość między haczykami do mocowania półek i koszy max. 300 mm | TAK, opisać |  |
|  | Wysokość listwy: 1800 mm | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Wytwórca posiadający wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis