Załącznik nr 8.19 do SWZ

Nr postępowania: 12/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Przedmiot: Szafka przyłóżkowa – 5 szt. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Nazwa i typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Producent:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Rok produkcji: 2022

| Lp. | PARAMETRY I WYMAGANIA GRANICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | szerokość 570mm ±5mm | TAK |  |
|  | głębokość 430mm ±5mm | TAK, podać |  |
|  | wysokość 850mm±5mm | TAK, podać |  |
|  | regulacja blatu bocznego 680mm-1150mm±50mm | TAK, podać |  |
|  | korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową | TAK |  |
|  | szafka dwustronna z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności, wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami | TAK |  |
|  | między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | uchwyty w szafce metalowe | TAK, podać |  |
|  | szuflada na prowadnicach kulkowych , otwierana w dwie strony | TAK, podać |  |
|  | jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory | TAK |  |
|  | szafka na czterech kółkach o średnicy fi 50 mm z bieżnikiem nie brudzącym , dwa koła z blokada indywidualna | TAK, podać |  |
|  | blaty szafki z płyty laminowanej w kolorze do uzgodnienia lub z tworzywa. | TAK, |  |
|  | blat boczny o wymiarach 550x340mm z regulowaną wysokością oraz z możliwością kąta pochylenia, blat składany do boku szafki. | TAK, |  |
|  | drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia | TAK, |  |
|  | opcjonalnie szafka wyposażona w dodatkowa półkę na obuwie w dolnej części wykonaną z siatki lub prętów stalowych | TAK, |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis