**Załącznik nr 5 do zaproszenia / Załącznik nr 1 do projektu umowy – numer sprawy 787/PU/24**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

***Zadanie 1:***

1. Przedmiotem zamówienia jest ***usługa polegająca na :***

* montażu 21 szt. klimatyzatorów typu FREEDOM AUX-12F3H w kompleksach wojskowych Zgierz, Nowy Glinnik, Tomaszów Maz. , Regny, Łódź, Leźnica Wielka;
* montażu klimatyzatora KAISAIKFU-12HRF w kompleksie wojskowym Leźnica Wielka   
  w bud. nr 77 pom. 7;
* montażu klimatyzatora KAISAIKFU-12HRF w kompleksie wojskowym Nowy Glinnik   
  w bud. 106 pom.203;
* demontaż klimatyzatora AIRWELL FAD 036 7 SP 012190 oraz montaż z zakupem nowego klimatyzatora podstropowego MDV ZMUE-24N8-C1 o mocy 7,0 kW wraz ze sterownikiem bezprzewodowym w pomieszczeniu serwerowni budynku nr 124   
  w kompleksie wojskowym Leźnica Wielka.

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :**

* montaż 21 szt. klimatyzatorów FREEDOM AUX-12F3H w kompleksach wojskowych:

1. Tomaszów Mazowiecki

1 szt. bud nr 6 pom. 103-106 (I piętro);

1 szt. bud nr 44 pom.3;

1. Zgierz

1 szt. bud nr 30, pom. 118 (1 piętro)

1 szt. bud nr 30, pom. 117 (1 piętro)

1 szt. bud nr 2 pom.7 (parter)

1 szt. bud nr 2 pom. 3 (parter)

1 szt. bud nr 2 pom. 119 (1 piętro)

1 szt. bud nr 2 pom. 117 (1 piętro)

1. Łódź, ul. Źródłowa 52

1 szt. bud. nr

1 szt. bud. nr

1. Leźnica Wielka

2 szt. bud nr 124 bud OSA-S (parter)

1 szt. bud. nr 77 pom.of. dyż. (parter)

1. Nowy Glinnik

1 szt. bud nr 121 pom. 5 (parter)

1 szt. bud nr 121 pom. 119 (1 piętro)

1 szt. bud nr 121 pom. 204 ( 2 piętro)

1 szt. bud nr 39 pom. 20 (parter)

1 szt. bud nr 39 pom. 23 (parter)

1 szt. bud nr 39 pom. 25 (parter)

1 szt. kontener NDB-SA

1 szt. bud 56 stołówka (parter)

* montaż klimatyzatora KAISAIKFU-12HRF w kompleksie wojskowym Leźnica Wielka   
  w bud. nr 77 pom. 7 (parter);
* montaż klimatyzatora UKURA u 35XI w kompleksie wojskowym Nowy Glinnik   
  w bud. 106 pom.203.
* demontaż klimatyzatora AIRWELL FAD 036 7 SP 012190 oraz montaż z zakupem nowego klimatyzatora podstropowego MDV ZMUE-24N8-C1 o mocy 7,0kW wraz   
  ze sterownikiem bezprzewodowym w pomieszczeniu serwerowni budynku nr 124   
  w kompleksie wojskowym Leźnica Wielka, bud. 124.

Uwagi:

Całość usługi dotyczy również wykonania instalacji odpływowej skroplin metodą grawitacyjną, instalacji elektrycznej pomiędzy jednostkami zewnętrznymi z wewnętrznymi w korytkach   
z zabezpieczeniem nadmiarowo prądowym, podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie, podłączonej do wewnętrznej linii zasilającej w budynkach.