## Część nr 1
Część nr 1
KLIPSY LAPAROSKOPOWE
L.P. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość
1. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt i zintegrowane ząbki wew. klipsa –II generacji dające stabilności na tkance na poziomie 15 N, . Magazynki: składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka, 6 klipsów w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy. Rozmiary: M, ML, L, Użyczenie klipsownicy laparoskopowej w rozmiarze M/L z artykulacją do 60 °.2 naklejki samoprzylepne do każdego zasobnika z danymi do wklejenia do ksiązki operacyjnej) | Magazynek 6 szt. | 440
2. | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt II generacji Klips polimerowy z serią wewnętrznych zębów o kształcie stożka pochyłego zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia 45° przyczepionymi u podstawy do rowkowania w kształcie walca wbudowanego w ramię klipsa o podwyższonej stabilnossci na poziomie 15 N. , 6 w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, . Rozmiary: XL Użyczenie klipsownicy laparoskopowej w rozmiarze X/L z branszami zagiętymi pod kątem 450, pokrętło rotacyjne w kolorze zasobnika z klipsami.2 naklejki samoprzylepne do każdego zasobnika z danymi do wklejenia do dokumentacji medycznej | Magazynek 6 szt. | 20
3. | Klipsy wykonane z tytanu; rowkowania poprzeczne na wewnętrznej części klipsa (zapobiega niepożądanemu przemieszczaniu się klipsa na tkance); jednolita grubość klipsa (na całej długości brak przewężeń), poprzeczny przekrój klipsa w kształcie serca – z głębokim rowkowaniem wzdłużnym na całej długości klipsa zapobiegającym zjawisku tzw. nożycowania klipsa (czyli przecięcia naczynia klipsem); klips zabezpieczony przed wypadnięciem z magazynka poprzez boczne sprężynki utrzymujące klips w zasobniku (odsuwane przez szczęki klipsownic w trakcie ładownia klipsa; odsunięcie sprężynki uwalnia klips bez oporu – pozwalając ładować klips jedną ręką); magazynki wykonane są z elastycznego materiału ułatwiającego pobieranie klipsów i ograniczające zużycie klipsownic; oznaczenie kolorami (magazynki odpowiadają kolorom klipsownic); magazynki z samoprzylepną taśmą u spodu mocującą magazynki do stołu lub ręki. 4,6 lub 10 klipsów w magazynku. Dostępne rozmiary: S, M, ML, L | Magazynek 6 szt. | 40

## Część nr 2
Część nr 2
Nici chirurgiczne jałowe, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, Poliamidowe (poz.1-5) lub poliestrowe ( poz. 6), niebieskie (poz.1-5) i zielone (poz.6)
L.p. | USP | IGŁA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | min 75 cm | 1200
2 | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | min 75 cm | 2400
3 | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | min 75 cm | 360
4 | 5/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm | min 75 cm | 72
5 | 5/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła; 2 x 90 mm | Min. 150 cm | 24
6 | 2 | Okrągła z tnącym ostrzem 1/2 koła 37mm | 75cm | 24
0

## Część nr 3
Część nr 3
Nici chirurgiczne syntetyczne,wchłanialne,fioletowe, monofilamentowe , o czasie wchłaniania 180-210 dni i podtrzymaniu tkankowym: dla rozmiarów nici 4/0 i mniejszych: około 75% po 14 dniach, 65% po 28 dniach, 55% po 43 dniach, 40% po 57 dniach ; dla rozmiarów nici 3/0 i większych: około 75% po 14 dniach, 70% po 28 dniach, 60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, wytwarzane z polidioksanonu
L.P. | USP | Igła | długość | Ilość sasz.
1 | 0 | Okrągła 5/8 koła 27 mm | 75 cm | 12
2 | 0 | Okrągła 1/2 koła 26 mm | 75 cm | 72
3 | 3/0 | Okrągła ½ koła 20 mm | 75 cm | 12
4 | 3/0 | Okrągła ½ koła 30 mm | 90 cm | 300
5 | 2/0 | Prosta 2x RS 65 mm | 75 cm | 120
6 | 2/0 | Okrągła ½ koła 26 mm | 90 cm | 180
7 | 0 | Okrągła ½ koła 26 mm mocna | 75 cm | 36
8 | 2/0 | Okrągła 1/2 koła 26 mm, mocna | 75 cm | 12
9 | 1 | Odwrotnie tnąca ½ koła 26 mm mocna | 75 cm | 72
10 | 2/0 | Okrągła 1/2 koła 20 mm | 75 cm | 108