ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Drzwi stalowe klasy RC4:

- demontaż drzwi stalowych klasy RC4;

- przystosowanie nowego otworu pod montaż drzwi stalowych;

- zamontowanie zdemontowanych drzwi stalowych (zgodnie z wymogami dla klasy drzwi);

- obrobienie zamontowanych drzwi stalowych (gipsowanie, szpachlowanie);

- pomalowanie obrobionych drzwi (pomalowanie całych ścian w miejscu montażu drzwi);

- Demontaż i ponowny montaż drzwi wewnętrznych drewnianych:

- demontaż drzwi wewnętrznych drewnianych;

- przystosowanie nowego otworu pod montaż drzwi wewnętrznych drewnianych;

- zamontowanie zdemontowanych drzwi wewnętrznych drewnianych;

- obrobienie zamontowanych drzwi wewnętrznych drewnianych (gipsowanie, szpachlowanie, malowanie);

- Zamurowanie otworu:

- demontaż klepki podłogowej;

- zamurowanie otworu drzwiowego (cegła pełna na zaprawie cementowo/wapiennej, z kotwieniem do ścian co 4 spoiny);

- obrobienie zamurowania dwustronne (tynkowanie, szpachlowanie);

- pomalowanie obrobionych drzwi (pomalowanie całych ścian w miejscu montażu drzwi);

- uzupełnienie listew przypodłogowych;