## Arkusz1
nr sprawy: | OG/2712/26/2024 |  |  |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - ZAŁ. NR 3
|  | L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena zł netto (jednostkowa) | Stawka Vat | Cena zł brutto (jednostkowa) | Wartość zł netto (ilość x cena jednostkowa) | Wartość zł brutto | Producent | Model oraz nr katalogowy producenta oferowanego asortymentu
|  | 1 | Akumulator Ni-Cd 4,8 V 1,5 Ah | szt | 5
|  | 2 | Akumulator Ni-Cd 2,4 V 1,3 Ah | szt | 5
|  | 3 | Akumulator Ni-Cd 4,8 V 2,5 Ah | szt | 5
|  | 4 | Akumulator Ni-Cd 3,6 V 1,5 Ah | szt | 5
|  | 5 | Akumulator Ni-Cd S.C. 1500h 3,6V 1,5 Ah | szt | 5
|  | 6 | Akumulator Sony 18650 3000 mAh | szt | 5
|  | 7 | Baterie LR44 Varta (4 szt) | opak. | 2
|  | 8 | Baterie VARTA CR2025 | szt | 4
|  | 9 | Baterie VARTA CR2032 (5 szt.) | opak. | 10
|  | 10 | Bateria LR61 AAAA 1.5V 25A Varta Professional 2szt | opak. | 2
|  | 11 | Baterie AAAR03 1,5V (alkaliczna) 8 szt, Duracell Duralock | opak. | 5
|  | 12 | Bateria VARTA AA - R6 1,5V (Alkaliczna) | szt | 20
|  | 13 | Baterie C LR14 DURACELL Extra Life (2 szt.) | opak. | 20
|  | 14 | Baterie D LR20 DURACELL Basic (2 szt.) | opak. | 20
|  | 15 | Bateria 6F22 9V Philips Longlife | szt | 20
|  | 16 | Taśma izolacyjna czarna 19 mm x 10 m Diall PCV | szt | 10
|  | 17 | Taśma izolacyjna niebieska 19 mm z 10 m Diall PCV | szt | 5
|  | 18 | Taśma izolacyjna żółto-zielona, 19 mm z 10 m Diall PCV | szt | 5
|  | 19 | Taśma izolacyjna samowulkanizująca, 25 mm x 3 m Diall | szt | 5
|  | 20 | Próbnik elektryczy jednobiegunowy Fazer 777, SUNCO | szt | 4
|  | 21 | Latarka czołowa, Diall R4-3 140 lm | szt | 3
|  | 22 | Dzwonek elektryczny bezprzewodowy, Media-Tech Kinetic | szt | 2
|  | 23 | Czujnik zmierzchu z sondą, ORNO | szt | 2
|  | 24 | Czujnik ruchu, Setti+ Smart WiFi | szt | 5
|  | 25 | Opaska zaciskowa 2,5x150 mm, trytytki | szt | 200
|  | 26 | Opaska zaciskowa 3,6x150 mm, trytytki | szt | 200
|  | 27 | Opaska zaciskowa 3,6x300 mm, trytytki | szt | 200
|  | 28 | Opaska zaciskowa 4,8x300 mm, trytytki | szt | 200
|  | 29 | Gniazdo oprawka GU10, 230V | szt | 10
|  | 30 | Gniazdo oprawki E14 | szt | 10
|  | 31 | Gniazdo oprawki E27 z kołnierzem do klosza | szt | 10
|  | 32 | Rozdzielnica natynkowa 6 polowa S06T, np. Kanlux | szt | 2
|  | 33 | Rozdzielnica natynkowa 12 polowa S12T np. Kanlux | szt | 2
|  | 34 | Rozdzielnica natynkowa S18T np. Kanlux | szt | 3
|  | 35 | Rozdzielnica natynkowa 16 polowa S16T Fala | szt | 2
|  | 36 | Rozdzielnica natynkowa 24 polowa S24T Ideal 2 x 12 | szt | 1
|  | 37 | Rozdzielnica podtynkowa 12 polowa F12T np. Kanlux | szt | 2
|  | 38 | Rozdzielnica podtynkowa 24 polowa F24T np. Kanlux | szt | 1
|  | 39 | Rozdzielnica podtynkowa 32 polowa F32T Scame Domino | szt | 1
|  | 40 | Szyna łaczeniowa miedziana 1x56 | szt | 4
|  | 41 | Szyna łaczeniowa miedziana 2x28 | szt | 4
|  | 42 | Szyna łaczeniowa miedziana 3x18 | szt | 4
|  | 43 | Kaseta sterownicza z przyciskami g/d | szt | 2
|  | 44 | Kaseta sterownicza z przyciskami s/s | szt | 2
|  | 45 | Przycisk awaryjny STOP w kasecie | szt | 2
|  | 46 | ROP -63 przycisk pożarowy, POLON-ALFA | szt | 5
|  | 47 | Przycisk przeciwpożarowy wyłącznik prądu, | szt | 4
|  | 48 | Kontakt spray do styków, MA Professional 250 ml | szt | 3
|  | 49 | Wtyczka kątowa 16A 230 V z uziemieniem, biała | szt | 10
|  | 50 | Wtyczka prosta 16A 230 V z uziemieniem, biała | szt | 10
|  | 51 | Wtyczka kątowa slim 16A 230 V z uziemieniem, biała | szt | 10
|  | 52 | Wtyczka hermetyczna gumowa 16A 230 V z uziemieniem, IP54 | szt | 10
|  | 53 | Wtyczka siłowa 16A 400 V, przenośna | szt | 10
|  | 54 | Wtyczka siłowa 32A 400 V, przenośna IP44 | szt | 10
|  | 55 | Wtyczka siłowa 16A 230 V, przenośna IP44 | szt | 10
|  | 56 | Wtyczka siłowa 32A 230V, IP44 | szt | 10
|  | 57 | Gniazdo z uziemieniem16A 230V na kabel proste | szt | 10
|  | 58 | Gniazdo hermetyczne gumowe 16A 230V z uziemieniem na kabel proste | szt | 10
|  | 59 | Gniazdo siłowe 16A 400 V na kabel | szt | 10
|  | 60 | Gniazdo siłowe 32A 400 V na kabel | szt | 10
|  | 61 | Gniazdo siłowe natynkowe 16A 400 V | szt | 15
|  | 62 | Gniazdo siłowe natynkowe 32A 400 V | szt | 15
|  | 63 | Gniazdo siłowe 16A 230V na kabel natynkowe | szt | 15
|  | 64 | Gniazdo siłowe 32A 230 V na kabel natynkowe | szt | 15
|  | 65 | Gniazdo pojedyncze 230 V 16 A natynkowe | szt | 30
|  | 66 | Gniazdo podwójne 230v 16A natynkowe | szt | 30
|  | 67 | Gniazdo natynkowe pojedyncze hermetyczne 230V 16A | szt | 20
|  | 68 | Gniazdo natynkowe podwójne hermetyczne 230V 16A | szt | 20
|  | 69 | Gniazdo podtynkowe pojedyncze 230V 16A | szt | 30
|  | 70 | Gniazdo podtynkowe podwójne 230v 16A | szt | 30
|  | 71 | Gniazdo podtynkowe pojedyncze hermetyczne 230 V 16A | szt | 30
|  | 72 | Wyłącznik natynkowy pojedynczy, biały | szt | 20
|  | 73 | Wyłącznik natynkowy pojedynczy schodowy, biały | szt | 10
|  | 74 | Wyłacznik natynkowy podwójny, biały | szt | 20
|  | 75 | Wyłącznik podtynkowy pojedynczy, biały | szt | 15
|  | 76 | Wyłącznik podtynkowy pojedynczy schodowy, biały | szt | 8
|  | 77 | Wyłacznik podtynkowy podwójny, biały | szt | 20
|  | 78 | Wyłącznik podtynkowy podwójny schodowy, biały | szt | 8
|  | 79 | Halogen LED zewnętrzny z czujnikiem ruchu 20 W, czarny | szt | 1
|  | 80 | Halogen LED zewnętrzny z czujnikiem ruchu 50 W, czarny | szt | 2
|  | 81 | Halogen 2-LED 100W ze statywem | szt | 1
|  | 82 | Halogen LED 100W przenośny | szt | 1
|  | 83 | Plafon LED 40 W (Panel sufitowy) 60x60 podtynkowy 4400 lm Barwa neutralna | szt | 10
|  | 84 | Plafon LED 40 W (Panel sufitowy) 60x60 nadtynkowy 4000 lm Barwa neutralna | szt | 5
|  | 85 | Oprawa Rastowa natynkowa 2x120 | szt | 5
|  | 86 | Plafon LED podtynkowy 22cmx22cm 24W | szt | 5
|  | 87 | Oprawa halogenowa oczkowa okrągła natynkowa, biała | szt | 5
|  | 88 | Oprawa halogenowa oczkowa okrągła podtynkowa, biała | szt | 5
|  | 89 | Oprawa halogenowa oczkowa kwadratowa natykowa, biała | szt | 5
|  | 90 | Oprawa halogenowa oczkowa kwadratowa podtynkowa, biała | szt | 5
|  | 91 | Plafon okrągły LED fi 30 cm natynkowy 30 W | szt | 5
|  | 92 | Lampa biurkowa LED, stojąca 7W, 4000K, czarna lub biała | szt | 2
|  | 93 | Licznik energii elektrycznej 1 Fazowy jedno polowy na szyne DIN | szt | 3
|  | 94 | Licznik energii elektrycznej 3 Fazowy na szyne DIN | szt | 5
|  | 95 | Licznik energii elektrycznej 3 Fazowy naścienny, wzorcowany, 5/80A, 3 x 230/400V | szt | 2
|  | 96 | Prostownik samochodowy 6,12,24V z funkcją rozruchu. | szt | 2
|  | 97 | Prostownik do baterii trakcyjnych 12/24V/20A | szt | 1
|  | 98 | Przedłużacz bębnowy 3x2,5 mm gumowy 25 m, budowlany, IP44 | szt | 2
|  | 99 | Przedłużacz bębnowy 3x2,5 mm gumowy 50 m, budowlany | szt | 2
|  | 100 | Przedłużacz bębnowy 3x2,5 mm gumowy 15 m 3 gniazda | szt | 1
|  | 101 | Przedłużacz komputerowy listwa zasilający 3x1,5 mm2, 5m, 5 gniazd (przepięciowa) z wyłącznikiem | szt | 10
|  | 102 | Przewód prądowy 3x1 mm2 linka, 300 V | mb | 100
|  | 103 | Przewód prądowy 3x1 mm2 drut 450/750V | mb | 100
|  | 104 | Przewód 3x1,5mm2 linka okragły, 300V | mb | 100
|  | 105 | Przewód 3x1,5mm2 drut płaski, 450/750V | mb | 200
|  | 106 | Przewód instalacyjny 3x 2,5 mm2 drut płaski, 450/750 V | mb | 200
|  | 107 | Przewód instalacyjny 3x4mm2 drut okragły, 450/750 V | mb | 100
|  | 108 | Przewód instalacyjny 5x2,5 mm2 drut okragły. 450/750V | mb | 100
|  | 109 | Przewód prądowy 5x4 mm2 linka okragły, 500V | mb | 100
|  | 110 | Przewód prądowy 5x4 mm2 drut okragły, 450/750V | mb | 100
|  | 111 | Przewód uziemiajacy LGY 4, mm2 | mb | 100
|  | 112 | Przewód uziemiajacy LGY, 6 mm2 | mb | 100
|  | 113 | Puszka instalacyjna podtynkowa S 60 mm, głeboka, z wkrętami | szt | 20
|  | 114 | Puszka instalacyjna podtynkowa S 40 mm, płytka z wkrętami | szt | 10
|  | 115 | Puszka instalacyjna podtynkowa do płyt g-k s 60 (10 szt w opakowaniu) | opak. | 10
|  | 116 | Puszka instalacyjna natynkowa hermetyczna 100 mmx100 mmx500 mm, IP65 | szt | 10
|  | 117 | Puszka instalacyjna natynkowa hermetyczna z dławikiem 100 mmx100 mmx500 mm | szt | 10
|  | 118 | Żarówka LED E14 10W 230 V barwa biała | szt | 20
|  | 119 | Żarówka LED E14 8W 230 V barwa biała | szt | 20
|  | 120 | Żarówka LED E14 6W 230 V barwa biała | szt | 10
|  | 121 | Żarówka LED E27 20W 230 V barwa biała | szt | 50
|  | 122 | Żarówka LED E14 10W 230 V barwa biała | szt | 25
|  | 123 | Żarówka LED E14 15W 230 V barwa biała | szt | 25
|  | 124 | Żarówka LED GU10 5 W 230 V | szt | 10
|  | 125 | Żarówka LED GU10 7W 230 V | szt | 10
|  | 126 | Żarówka LED GU10 4 W 230 V | szt | 10
|  | 127 | Żarówka rtęciowa E40 250 W LRF, wysokoprężna | szt | 10
|  | 128 | Żarówka sodowa E40 250 W, 2000K, wysokoprężna | szt | 10
|  | 129 | Żarówka sodowa E40 400 W, PHILIPS | szt | 10
|  | 130 | Żarówka G24q 18W G-2 ECG, OSRAM | szt | 10
|  | 131 | Żarówka 18 W G24d-CCG, Osram | szt | 10
|  | 132 | Żarówka 26 W G24d-3CCG, Osram | szt | 10
|  | 133 | Świetlówka LED 55cm 9W barwa naturalna 230 V | szt | 100
|  | 134 | Świetlówka LED 60cm 8W barwa naturalna, 900 ml, OSRAM | szt | 100
|  | 135 | Świetlówka LED 120 cm 16W barwa naturalna, 4000 K, 1600 lm, PILA | szt | 50
|  | 136 | Świetlówka LED 150 cm 19,5W barwa naturalna, 4000 K, 2000 lm, PILA | szt | 50
|  | 137 | Starter-zwora do świetlówek LED jednostronnie zasilanej | szt | 200
|  | 138 | Żarówka 26W G24Q-3, 1800 lm 4000K, OSRAM | szt | 20
|  | 139 | Kabel grzewczy 20W/m samoregulujący, 230 V minimalny promień gięcia 35 mm | mb | 300
|  | 140 | Kaseta sterownicza jednorzędowa do suwnicy (6 przycisków) | szt | 4
|  | 141 | Kabel energetyczny ziemny YKY 3X2,5 mm2 żo 0,6/1kV | mb | 200
|  | 142 | Peszel z pilotem 16 mm-25 m-rolka | szt | 4
|  | 143 | Peszel z pilotem do ziemi 40/33 mm-25 m-rolka | szt | 2
|  | 144 | Rura elektroinstalacyjna RL-18 sztywna 3m paczka 20 szt | kpl | 4
|  | 145 | Złącze do rur PVC 18, biała ZPTS | szt | 100
|  | 146 | Korytko kablowe 15x10 mm-2m, CANALUX | szt | 50
|  | 147 | Korytko kablowe 20x10 mm-2m, CANALUX | szt | 50
|  | 148 | Korytko kablowe 40x40 mm-2m, CANALUX | szt | 50
|  | 149 | Korytka kablowe 60x40 mm-2m, CANALUX | szt | 50
|  | 150 | Korytko kablowe 10x8 mm-2m, CANALUX | szt | 100
|  | 151 | Lampa kanałowa/garażowa, owalna 230 V E27 natynkowa | szt | 15
|  | 152 | Mufa termokurczliwa do kabli 3x1,5 3x2,5 | szt | 4
|  | 153 | Mufa termokurczliwa do kabli 70-120mm2 | szt | 2
|  | 154 | Rozdzielnica budowlana elektryczna rbetka D11W, 5 gniazd 230v, 3 gniazda 32 A 5P, 3 gniazda 16 A 5P | szt | 1
|  | 155 | Uziom składany szpilka 16x1500 mm, klasa odporności prądowej H=100kA | szt | 6
|  | 156 | Żarówka typu H1, 12V 55 W | szt | 12
|  | 157 | Żarówka typu H7, 12V 55W OSRAM | szt | 12
|  | 158 | Lampa warsztatowa 30+7 LED, 100 LM, YATO | szt | 2
|  | 159 | Przewód zasilający do elektronarzędzi 2x1,5 mm2-4,1 m gumowy z wtyczką | szt | 20
|  | 160 | Przewód zasilający do elektronarzędzi 2x1,5 mm2-3 m gumowy, wtyczka zlewana | szt | 20
|  | 161 | Przewód zasilający do elektronarzędzi 2x1,5 mm2-5m gumowy z wtyczką | szt | 10
|  | 162 | Przewód zasilajacy do elektronarzędzi 3x1,5 mm2-5m gumowy, wtyczka prosta | szt | 10
|  | 163 | Przewód zasilajacy do elektronarzędzi 3x1,5 mm2-3m gumowy z wtyczką prostą | szt | 10
|  | 164 | Przewód zasilający do żelazka 1,8 m z wtyczką | szt | 4
|  | 165 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 2x39W, Tridonic | szt | 6
|  | 166 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 2x54W, Tridonic | szt | 6
|  | 167 | Statecznik elektroniczny do swietlówek 2x18W, Tridonic | szt | 6
|  | 168 | Statecznik elektroniczny do świetlówek 2x80, Tridonic | szt | 6
|  | 169 | Lampa LED uliczna 60 W, Ledolux Luxa DOB, 4000K, 10200, wodoszczelność IP66 | szt | 4
|  | 170 | Wentylator wyciagowy 230 V, 17W, IPX4, 45 Pa, 37 dB | szt | 6
|  | 171 | Oprawa oświetleniowa LED 34 W Philips LED 34S/840PSU L120 cm | szt | 15
|  | 172 | Spray do styków elektrycznych | szt | 4
|  | 173 | Żarnik lampy 150W Powerstar, OSRAM | szt | 8
|  | 174 | Żarówka 12V 5W, OSRAM | szt | 24
|  | 175 | Wyłacznik krańcowy z rolką metalu ADELID | szt | 8
|  | 176 | Stycznik 3 fazowy modułowy 25-40 230V ADELID | szt | 3
|  | 177 | Stycznik 3 fazowy modułowy 64-40 230V ADELID | szt | 3
|  | 178 | Wyłacznik silnikowy 3P, 0,75 KW 1,6-2,5 A, Schneider | szt | 3
SUMA
/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy w formie elektronicznej - podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty (e-dowód)/