## formularz asortymentowo-cenowy
Część 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych/płynów systemowych do analizatora immunohematologicznego IH-500 będącego własnością Zamawiającego
33696100-6/Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
Lp | Nazwa towaru | Nr katalogowy | Zamówienie ilość oznaczeń lub opakowań/12 miesięcy | Sposób konfekcjonowania | Ilość opak. | Cena netto 1 opak. w PLN | Stawka podatku VAT | Cena brutto 1 opak. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku | Wartość brutto w PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Karty do grupy krwi dorosłego w zakresie: A-B-D(VI+),D(VI-)/A1B. Badanie wykonywane na jednej karcie |  | 6450
2 | Potwierdzenie grupy krwi pacjenta w zakresie: A-B-D(VI-) |  | 2800
3 | Potwierdzenie grupy krwi dawcy w zakresie: A-B-D(VI+) |  | 5700
4 | Zestaw krwinek 3 panelowych do badania przeglądowego przeciwciał |  | 28 op.
5 | Krwinki wzorcowe do badania grup krwi A1B |  | 56 op.
6 | Diluent do wykonywania badań na analizatorze IH-500 (10x60 szt.) |  | 28 op.
7 | Środek odkażający: Microside SQ (op. 250 ml) |  | 2 op.
8 | Środek dezynfekcyjny: NaOH (op. 1L) |  | 8 op.
9 | Sól płuczaca: Wash Solution concentrate (op. 10x100 ml) |  | 36 op.
| Razem | [8 empty] | X
* Oferowane odczynniki i materiały zaokraglamy do pełnych opakowań w górę
** Podane ilości odzwierciedlają liczbę zleceń z uwzględnieniem badań kontrolnych
*** W przypadku niedoszacowania oferty koszt dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.
6 | Zestaw komputerowy,(komputer, drukarka, monitor) wraz z oprogramowaniem dotyczącym dokumentacji i archiwizacji badań oraz oprogramowaniem do prowadzenia pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi → 1 stanowisko do obsługi pracowni serologii i Banku Krwi | 91500PL / 000000 | Hemasoft HP Honeywell | 2014 / 2015 | 2976.6 | 250 | 307.5 | 9000 | 11070 | nie dotyczy, zestaw nie jest wyrobem medycznym
7 | UPS zabezpieczający działanie komputera w przypadku braku zasilania | Z00016 | APC | 2015 | 516.6 | 20 | 24.6 | 720 | 885.6 | nie dotyczy, zestaw nie jest wyrobem medycznym
8 | drukarka krewkart wrazz zestawem czyszczącym , kartami do wydruku oraz taśmą | 000000 | Evolis | 2017 | 4182 | 185 | 227.55 | 6660 | 8191.8 | nie dotyczy, zestaw nie jest wyrobem medycznym
Razem wartość części netto:
Razem wartość części brutto:

## opis przedmiotu zamówienia
Część 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych/płynów systemowych do analizatora immunohematologicznego IH-500 będącego własnością Zamawiającego
33696100-6/Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ ŻELOWĄ
Lp | WYMAGANIA | Warunek graniczny | Potwierdzenie (opis, dane techniczne, parametry)
A. WYMAGANIA DLA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I PŁYNÓW SYSTEMOWYCH
1 | Odczynniki diagnostyczne muszą:
1a | być w postaci 6 kolumnowych mikrokart gotowych do użycia i wypełnionych odpowiednimi odczynnikami, bez konieczności ich wstępnej preparatyki | TAK
1b | wykorzystywać metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych żelowym podłożem separującym | TAK
1c | być przeznaczone do przechowywania w temperaturze pokojowej 18-25 st.C | TAK
1d | posiadać oznakowanie CE oraz stosowne certyfikaty i być ocenione przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz uzyskać jego pozytywną opinię | TAK
2 | Panele z 3 rodzajami krwinek wzorcowych zawieszonych w r-rze LISS do oznaczania przeciwciał w teście antyglobulinowym zawierające wszystkie wymagane antygeny w tym Cw | TAK
3 | Wszytskie odczynniki (karty, diluenty, odczynniki krwinkowe) powinni pochodzić od tego samego producenta co posiadany przez Zamawiającego analizator IH-500. | TAK
4 | W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego obniżonej jakości zestawu odczynnikowego i/lub krwinek wzorcowych Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na pełnowartościowe bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | TAK
5 | Zestawy odczynników i krwinek wzorcowych będą dostarczane do siedziby Zamawiającego zgodnie z okresowymi zamówieniami według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. | TAK
6 | Płyny systemowe i eksploatacyjne powinny być kompatybilne i dedykowane do analizatora IH-500 zgodnie z wytycznymi producenta
B. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Instrukcje metodyczne w j. polskim (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) | TAK
2 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i materiałów eksploatacyjnych (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro) | TAK
3 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci dokumentacji papierowej i elektronicznej przy pierwszej dostawie lub oświadczenie,że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki | TAK
4 | Oświadczenie o zgłoszeniu produktu / lub rejestracji / do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobiójczych - dla wyrobów, których dotyczy (przedmiotowy środek dowodowy do oferty) | TAK
5 | Certyfikaty jednostki notyfikowanej dla oferowanych kart i odczynników (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z listy A i B) (przedmiotowy środek dowodowy do oferty). | TAK