# Glucholazy 15-12-2021

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/110/21

Dotyczy postępowania – Zakup sprzętu medycznego ZP/04/11/2021

Pakiet 1 Koncentrator tlenu : 
Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie koncentratora wysokiej klasy spełniającego większość opisywanych parametrów technicznych ale o :
wymiarach 62,2 x 34,2 x 30,4 cm 
Głośności do 40 dBA (cichszy)
poborze mocy średnio 312 W (oszczędny)
Wadze 16,3 kg
Z czujnikiem OSD ciągłego monitorowania stężenia wraz z wizualnym i dźwiękowym wskaźnikiem niskiego tlenu ?

Odp. Tak, dopuszczamy

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik