**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zakup wraz z dostawą i montażem 1 falownika 131X1507 do Ciepłowni nr 11 ul. Dojazdowa 22 w Elblągu.

2. **Charakterystyka produktu:**

* Kod modelu FC-202P75KT4E66H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
* VLT AQUA Drive FC-202
* (P75K) 75 KW / 100 HP, Trójfazowe
* 380 – 480 VAC, (E66) IP 66 / NEMA 4X
* Filtr RFI kl. A1/B(C1)
* Bez IGBT hamulca
* Graficzny panel LCD
* Wielkość obudowy : C2
* Dodatkowe pokrycie PCB
* Brak opcji C1, MCB-107 ZASIL. 24VDC
* Profibus DP V1 MCA101
* Najnowsza wersja oprogramowania

3. Dostawa do Ciepłowni nr 11 przy ul. Dojazdowej 22 w Elblągu.

4. Montaż i konfiguracja urządzenia

5. Towar musi być objęty gwarancją przez min. 24 miesięcy.

6. Termin płatności: 30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7. Dostawa i montaż w terminie 01/07/24 - 20.07.2024 r.

8. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną oraz certyfikaty

Oferowanego Falownika.