### ANKIETA OCENY RYZYKA

Firma: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Adres:  61 - 875 Poznań, al. Niepodległości 10

Nazwa / oznaczenie / przeznaczenie budynku: Budynek „D”  wieżowiec – budynek dydaktyczno - biurowy

Adres:  Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16

1. Charakterystyka budynku

a. 	Rok budowy  			lata 1976 - 1991

b.	Powierzchnia zabudowy 	3 140 m2

c.	Powierzchnia całkowita	23 535 m2

d.	Powierzchnia użytkowa	17 766 m2

e. 	Kubatura			83 880 m3

f.	Liczba kondygnacji 		22 (w tym 1 podziemna)

g. 	Remont kapitalny 		-

2. Konstrukcja obiektu

a. konstrukcja ścian

stalowa obudowana cegłą dziurawką

murowana z poszyciem z blachy falistej

stalowa bez wypełnienia izolacyjnego lub z wypełnieniem izolacyjnym z wełny

stalowa z wypełnieniem izolacyjnym palnym (pianka poliuretanowa, styropian)

drewniana

b. ocieplenie ścian

brak

wełna mineralna

styropian

pianka poliuretanowa

mieszane

c. konstrukcja nośna dachu

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

d. pokrycie dachu

dachówka ceramiczna

blacha

papa

inne palne

inne niepalne

e. konstrukcja nośna stropów

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna – płyty żerańskie i Ackermana

f. konstrukcja klatek schodowych

żelbetowa, stalowa

drewniana

inna

3. Instalacje, media

wodociągowa

kanalizacyjna

co

elektryczna

wentylacyjna

inne: klimatyzacyjne, telekomunikacyjne (anteny), napowietrzania i oddymiania dróg ewakuacyjnych, oświetlenie awaryjne, dźwiękowy system ostrzegawczy, zasilanie gwarantowane UPS

4. Ochrona i zabezpieczenie obiektu

ogrodzenie: pełne / częściowe

odpowiednie oświetlenie terenu: tak  / nie ręczne  /automat

ochrona: straż przemysłowa  / agencja ochrony  / (liczba osób, okres ochrony)

dozór: zewnętrzny  / wewnętrzny

okratowanie okien: częściowe  częściowe

system kontroli dostępu: tak   /nie

system antywłamaniowy: tak / nie

monitoring: tak   /nie

inne zabezpieczenia: tak / nie

zabezpieczenie gotówki: pokój kasowy    kaseta stalowa    szafa stalowa   szafa stalowo – betonowa

szafa pancerna       system antywłamaniowy       inne

transport gotówki  własny   agencja ochrony

5. Zasilanie w wodę p.poż:

pojedyncze        	 podwójne

ujęcie własne    	sieć publiczna + zbiorniki zapasu wody 3x 25m3

6. Sprawne systemy detekcji pożaru:

brak                   ręczny (ROP)   automatyczny

lokalny               do portierni       alarm do monitoringu PSR

7. Sieć hydrantów zewnętrznych:

w bezpośrednim otoczeniu

na terenie                           liczba / rodzaj ……..…..

DATA BADANIA: brak danych – kontrole hydrantów ulicznych przeprowadza operator sieci wodociągowej

8. Sieć hydrantów wewnętrznych:

liczba / rodzaj: DN33 – 6 szt. , DN25 – 40 szt., zawory hydrantowe DN52 – 35 szt.

pełna ochrona     częściowa ochrona – 20%

DATA BADANIA: 10.05.2021 r.

9. Sprawny podręczny sprzęt gaśniczy:

liczba gaśnic ……../ rodzaj środka gaśniczego ……………

- Gaśnica śniegowa GS 5x   - 2 szt.

- Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego UGSE 2x BC – 2 szt.

- Gaśnica proszkowa GP 4 ABC -     1 szt.

- Gaśnica proszkowa GP 6 ABC - 124 szt.

Razem:  129 szt.

DATA BADANIA: 10.05.2021 r.

10. Wydzielenia pożarowe / strefy:

brak

konstrukcyjne

przestrzenne – odległość metrach,.........................

aktywacja bram i drzwi pożarowych

11. Sprawne stałe urządzenia gaśnicze

brak

ręczne, wymienić………………………………………………………………………………

automatyczny system, wymienić……………………………………………………………

DATA BADANIA:.............................

12. Kontrola palenia tytoniu

- procedury na piśmie    brak procedur               całkowity zakaz palenia

13. Prace pożarowo niebezpieczne

- procedury na piśmie  brak procedur

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Data ostatniej aktualizacji: luty 2021 r.

14. Kontrola instalacji elektrycznej

- czy kontrolowane: NN - tak, SN - tak, WN - brak instalacji

- badanie rezystancji: ostatnia kontrola listopad 2020 r., wynik: POZYTYWNY, brak uwag

15. Instalacja odgromowa

- brak instalacji odgromowej     jest instalacja odgromowa

- kontrolowane: ostatnia kontrola; listopad 2020 r. wynik: POZYTYWNY, brak uwag

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………