## Załącznik nr1

......................................

( pieczęć Wykonawcy)

#### FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) .............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz...............................................................................................

składam niniejszą ofertę zgodnie z niniejszą tabelą:

| Lp. | Rodzaj zamówienia | jm. | Ilość | Cena jednostko-wa brutto (zł) | Łączna wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dostawa odczynniki i drobne materiały do pracowni chemii |  |  |  |  |  |
| 1 | metanol cz.d.a. – 2,5dm3 – (tylko firmy Honeywell) | op | 20 |  |  |
| 2 | metanol cz.d.a. – 1 dm3 | op | 2 |  |  |
| 3 | butylu octan cz.d.a.-0,5 dm3 | op | 2 |  |  |
| 4 | aceton cz.d.a – 5dm3 | op | 2 |  |  |
| 5 | etanol cz.d.a. – 1dm3 | op | 5 |  |  |
| 6 | 2-propanol cz. d.a.- 1dm3 | op | 2 |  |  |
| 7 | 2-propanol oczyszczony 5dm3 | op | 3 |  |  |
| 8 | chloroform cz.d.a. 1dm3 | op | 1 |  |  |
| 9 | eter dietylowy cz.d.a.1dm3 | op | 2 |  |  |
| 10 | nadtlenek wodoru 30 % (perhydrol) cz.d.a -1dm3 | op | 1 |  |  |
| 11 | 1-naftol (alfa naftol) czda firmy Chempur, o nr kat. 363-116675206-10g | op | 1 |  |  |
| 12 | eter naftowy t.w. 60-90st.C (benzyna apteczna) 1dm3 | op | 3 |  |  |
| 13 | butelka szklana ze szlifem z wąską szyją Simax o poj 5000ml o nr kat. 287-632414142956 | szt | 1 |  |  |
| 14 | wodorotlenek sodu 0,1 molowy 1dm3 | op | 2 |  |  |
| 15 | wodorotlenek sodu cz.d.a 1000g | op | 3 |  |  |
| 16 | szczotka do zlewek z drewnianą rączką 140x85x60 o nr kat. 839-370310012 | szt | 1 |  |  |
| 17 | etylu octan cz.d.a. – 2dm3 | op | 1 |  |  |
| 18 | tłuczek porcelanowy szorstki o nr kat. 287-641331213400 | szt | 1 |  |  |
| 19 | luminol – 5g | op | 1 |  |  |
| 20 | odczynnik Adlera I – 1dm3 | op | 1 |  |  |
| 21 | odczynnik Adlera II – 1dm3 | op | 1 |  |  |
| 22 | test immunochromatograficzny do ujawniania krwi ludzkiej InstAlert FOB nr kat. TFO-602 – opak. – 25szt. | op | 3 |  |  |
| 23 | włókna SPME w firmie „Sigma-Aldrich” z katalogu Supelco o nr kat. 57300 -U pakowane 3 szt | op | 1 |  |  |
| 24 | testy paskowe do ujawniania krwi HemoPHAN firmy Erba Lachema – op. po 50 szt. | op | 6 |  |  |
| 25 | odczynnik Marquisa – 0,1dm3 | op | 5 |  |  |
| 26 | wiadro LDPE z rączką (12l.) nr kat. 814-00906/00 | szt | 2 |  |  |
| 27 | szczotka do probówek z pędzelkiem nr kat. 839-370310004 | szt | 1 |  |  |
| 28 | termohigrometr do pomiaru warunków środowiskowych w pomieszczeniach laboratoryjnych (pokój wagowy) wraz ze świadectwem wzorcowania z laboratorium z PCA | szt | 1 |  |  |
| 29 | sączek do analiz jakościowych filtracja średnio szybka MN 615 karbowany średnica 55mm o nr kat. 761-531-005 | op | 12 |  |  |
| 30 | sączek do analiz jakościowych filtracja średnio szybka MN 615 karbowany średnica 90mm o nr kat. 761-531-009 | op | 5 |  |  |
| 31 | - paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Azotany o nr kat. 761-913-13 | op | 2 |  |  |
| 32 | - paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Fosforany o nr kat. 761-913-20 | op | 1 |  |  |
| 33 | paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Siarczany o nr kat. 761-913-29 | op | 2 |  |  |
| 34 | paski do oznaczeń półilościowych QUANTOFIX Chlorki o nr kat. 761-913-21 | op | 2 |  |  |
| 35 | - końcówki PP do pipet o poj. 1 – 5ml (500szt.) | op | 5 |  |  |
| 36 | folia uszczelniająca PARAFILM 100mm x 75m o nr kat 541-701606 | szt | 1 |  |  |
| 37 | probówki PP typu Eppendorf z podziałką i wieczkiem o nr kat. 814-00279/00 | op | 1 |  |  |
| 38 | butelka PP z szeroką szyją o poj 100ml o nr kat. 814-01623/00 | szt | 20 |  |  |
| 39 | butelka PP z szeroką szyją o poj 250ml o nr kat. 814-01625/00 | szt | 20 |  |  |
| 40 | butelka PP z szeroką szyją o poj 500ml o nr kat. 814-01627/00 | szt | 20 |  |  |
| 41 | butelka PP z szeroką szyją o poj 1000ml o nr kat. 814-01629/00 | szt | 20 |  |  |
| 42 | butelka PP z szeroką szyją o poj 2000ml o nr kat. 814-01631/00 | szt | 20 |  |  |
| 43 | próbówki bakteriologiczne szklane o wymiarach 75x10x0,6 mm | szt | 5600 |  |  |
| 44 | bibuła filtracyjna jakościowo średnia 45x56 – nr kat. 01-1.04.45x56 firmy ChemLand, op. 100szt. | op | 30 |  |  |
| 45 | paski wskaźnikowe pH 0-14, wskaźnik uniwersalny firmy Merck nr kat. 1095350001 | op | 3 |  |  |
| 46 | Końcówki do pipet koloru żółtego o pojemności 200µm firmy OMNITIP o nr kat. 83110 | szt | 8000 |  |  |
| 47 | Końcówki do pipet koloru niebieskiego o pojemności 1000µl Omnitip o nr kat. 85110 | szt | 5000 |  |  |
| 48 | statyw PP do probówek, 90 miejsc o nr kat. 814-00564/03, 814-00564/04, 814-00564/06, 814-00564/10 (po 1 szt. każdego rodzaju) | szt | 4 |  |  |
| 49 | pinceta o tępych końcach 105mm o nr kat 721-3010 | szt | 3 |  |  |
| 50 | pinceta precyzyjna o ostrych końcach, końce gładkie (stal nierdzewna) 105mm o nr kat 593-1610 | szt | 3 |  |  |
| 51 | szpatułka dwustrona o nr kat. 593-3072 | szt | 5 |  |  |
| 52 | mikroszpatułka dwustronna 150mm o nr kat. 593-3012 | szt | 5 |  |  |
| 53 | wkład na szkiełka zegarkowe symbol E403, nr kat. 783-3830430 | szt | 1 |  |  |
| 54 | pipeta automatyczna jednokanałowa Clinipet+ CP CP 1000µl | szt | 2 |  |  |
| 55 | pipeta automatyczna jednokanałowa Clinipet+ CP 500µl | szt | 1 |  |  |
| 56 | pipeta automatyczna jednokanałowa Clinipet+ CP 100µl | szt | 2 |  |  |
| 57 | pompka półautomatyczna Macro o nr kat. 541-26202 | szt | 1 |  |  |
| 58 | pompka półautomatyczna Macro o nr kat. 541-26203 | szt | 1 |  |  |
| 59 | dozownik butelkowy dispensette S Organic z regulacją cyfrową w zakresie od 0,5ml do 5ml, bez zaworu recyrkulacyjnego, firmy Brand 541-4630330 | szt | 1 |  |  |
| 60 | pojemnik transportowy HDPE z otworami o nr kat. 814-00547 | szt | 1 |  |  |
| 61 | kuwety laboratoryjne PS o wymiarach 252x353x21 nr kat 814-05703/00 | szt | 2 |  |  |
| 62 | kuwety laboratoryjne PS o wymiarach 151x201x21 nr kat 814-05701/00 | szt | 2 |  |  |
| 63 | pudełko PP na vialsy – 100 miejsc (żółty zielony, niebieski, czerwony, bezbarwny) | szt | 5 |  |  |
| 64 | - pipeta Pasteura PE poj. 3ml z podziałką, - niesterylna po 500szt. | op | 2 |  |  |
| 65 | - etykieta laboratoryjna bez nadruku 060 x 040 - o nr kat. 08-EB060-040 | szt | 1 |  |  |
|  | Razem wartość oferty | x | x | x |  |

Łączna wartość oferty brutto /słownie/ .....................................................................................................

- Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz,  że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

- Oświadczam, że cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie koszty składniki związane z realizacją

zamówienia.

........................, dn. .............................................................................................

(podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej*)

* Oferta powinna być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej - przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze, ewidencji działalności gospodarczej.    W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione - musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.