## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-68/23
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 1
Przedmiot zamówienia: preparaty do maszynowej dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  | Preparat bezpieczny TAK/NiE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Enzymatyczny preparat do wstępnego oczyszczania i zabezpieczania przed wyschnięciem zabrudzonych narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku. Niepowodujący efektu pienienia w automatycznych myjniach-dezynfektorach. Preparat na bazie anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zawierający oligomery D-glukopiranozy, kompleks enzymatyczny na bazie proteaz, niezawierający amylaz i lipaz. Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie ze spryskiwaczem - maks. wielkość 750 ml.
2 | Łagodny, lekko alkaliczny, enzymatyczny środek myjący do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopów na bazie siarczanu monosodowego 2-etyloheksylu, niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych, polikarboksylanów i fosfonianów; nisko pieniący płynny koncentrat, zawierający kompleks enzymatyczny na bazie proteaz bez dodatku innych enzymów, bez zawartości fosforanów, krzemianów i kumenosulfonianu sodu, pH: 10 (+/- 1,0). Skuteczny w stężeniu 0,2-1%. Skuteczny wobec białek prionowych w stężeniu 1%, temp. 55°C i czasie 10 min., osiągający redukcję min. 99.6% (>2.5 log). Preparat niewymagający stosowania neutralizatora. Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie maks. 10L.
3 | Kwaśny neutralizator stosowany po procesie maszynowego mycia alkalicznego narzędzi chirurgicznych; na bazie monohydratu kwasu cytrynowego, bez zawartości fosforanów i substancji powierzchniowo czynnych, pH: 2,5. Skuteczny w stężeniu 0,05-0,3% w temp. 20-60°C. Zalecany do usuwania pozostałości alkaicznych, kamienia, smug. Wydłużający żywotność narzędzi ze stali nierdzewnej dzięki odnawianiu warstwy pasywnej . Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie maks. 10L.
4 | Neutralny enzymatyczny środek myjący do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopów na bazie siarczanu monosodowego 2-etyloheksylu, niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych; nisko pieniący płynny koncentrat, zawierający kompleks enzymatyczny na bazie proteaz bez dodatku innych enzymów, bez zawartości fosforanów, krzemianów, pH: 7,5. Zalecany do usuwania trudnych zanieczyszczeń tj. krew, wydzieliny, tłuszcz. Nadający się do mycia ręcznego i ultradźwięków. Skuteczny w stężeniu 0,1-0,5%. Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie maks. 10L
5 | Środek przeznaczony do termiczno-chemicznej dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych wyrobów medycznych; na bazie aldehydu glutarowego i etanolu; pH: 7. Wymagana skuteczność: B, Tbc, F, V; skuteczny w temperaturze do 55-60 °C i stężeniu 1% w czasie 5 minut; niezawierający surfaktantów, czwartorzędowych związków amoniowych. Wyrób medyczny, kl. min. IIb. Opakowanie maks. 5L.
6 | Preparat wspomagający proces płukania i skracający suszenie narzędzi chirurgicznych po procesie maszynowego mycia. Na bazie etanolu, propanolu i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Bez zawartości anionowych środków powierzchniowo czynnych, czwartorzędowych zw. amoniowych; pH r.r.: 7.Skuteczny w stężeniu 0,05-0,2%. Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie maks. 25L.
1) preparaty kompatybilne technologicznie, pochodzące od jednego producenta, 2) wymagane aktualne karty charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne, *Oświadczamy, że oferowane środki myjące i myjąco- dezynfekujące posiadają walidację z myjniami-dezynfektorami posiadanymi przez Zamawiającego, model Belimed WD 290.
| …………………….. | ….....................................................................................
| data | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2a
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-68/23
WIELKOŚĆ, STRUKTURA ZAMÓWIENIA I WYMOGI TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA OFEROWANYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH – Zadanie Nr 2
Przedmiot zamówienia: Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA i wymagane parametry techniczno - użytkowe | Oferowane parametry techniczno-użytkowe (podać)
|  | Preparat bezpieczny TAK/NIE | Stężenie użytkowe | Spektrum działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu | Czas działania oferowanego preparatu
1 | Środek przeznaczony do maszynowego mycia i termiczno-chemicznej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych; na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych, niejonowych zw. powierzchniowo czynnych i chlorku didecylodimetyloamonowego; pH: 5-8; Wymagana skuteczność: B, Tbc, F, V; skuteczny w temperaturze 55-75°C i stężeniu 0,5-1%, w czasie 2-5 minut; niezawierający aldehydu glutarowego, kwasu nadoctowego, biguanidyny i substancji nadtlenowych. Wyrób medyczny, kl. min. IIa. Opakowanie maks. 25L.
1) wymagana aktualna karta charakterystyki dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne *Oświadczamy, że oferowane środki myjąco-dezynfekujące posiadają walidację z myjniami-dezynfektorami posiadanymi przez Zamawiającego, model Belimed WD 290
| …………………….. | ….....................................................................................
| data | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)