Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania : 165/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  remontu  dachu budynku  inwentarskiego(zadaszenie stołu paszowego dla krów  mlecznych) w Stacji  Dydaktyczno- Badawczej w Bałdach.

I. W ramach  robot  zamówienie  obejmuje wykonanie robót budowlanych

W ramach  robot  budowlanych zamówienie  obejmuje:

1. Rozbiórka istniejącego pokrycia z płyt falistych

2. Rozbiórka elem. dachu -łaty

3. Wykonanie nowego  pokrycia z blachodachówki na łatach

4  Wykonanie obróbek blacharskich   ,rynien ,rur spustowych

5. Wywóz i  utylizacja gruzu budowlanego

Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia, o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia, gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości.

Wykonawca  udzieli minimum 2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace.

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą                             i posiadające  aprobatę  techniczną.  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją                               i eksploatacją zadania.

Część nr 2

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  remontu elewacji  budynku Laboratorium Drobiarskiego w Stacji Dydaktyczno-Badawczej  w Bałdach.

W ramach  robot  budowlanych zamówienie  obejmuje:

1. Oczyszczenie  ścian elewacji( tynku strukturalnego) z flory biologicznej

2. Oczyszczenie obróbek blacharskich  z nalotów zieleni, glonów

3. Gruntowanie  podłoży

4.  Malowanie farbą   ścian

Farba o parametrach: Farba silikonowa z formułą   nano-sieci  kwarcowych NQG  zabezpieczająca powierzchnię przed  korozją biologiczną

5. Naprawa fragmentu posadzki

6  Montaż rusztowań do malowania na wysokości

Szczegółowy  zakres robot przedstawia    przedmiar  robot.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia, o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom   opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  udzieli minimum 2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą                             i posiadające  aprobatę  techniczną.  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją                                i eksploatacją zadania.

Opracował: Jerzy Ossowski