## Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ 26/ZP/2022
Formularz asotrymentowo-cenowy
Lp. | Charakterystyka produktu | Przykładowy produkt spełniajacy wymagania |  | Oferowany podukt |  | Wielkość opakowania | Ilość | Cena netto [PLN] za szt./op. | Wartość netto [PLN] (kol. 8 x kol. 9) | Stawka VAT [%] | Wartość podatku VAT [PLN] (kol. 10 x kol. 11) | Wartość brutto [PLN] (kol. 10 + kol. 12)
|  | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Pakiet nr 1
1 | DB-35MS kolumna kapilarna do chromatografii gazowej z detekcją MS, dezaktywowana z ograniczonym wypływem fazy, kolumna średnio polarna o długości 30 m, średnicy 0.25 mm z fazą wirtualnie ekwiwalentną do (35%-fenylo)-metylopolisiloksanu o grubości 0.25 μm, faza chemicznie zabezpieczona i usieciowana, pracująca w zakresie temperatur od 50 do 340/360°C, dopuszczalne płukanie rozpuszczalnikami, do chromatografu gazowego GC/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 122-3832 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | DB-5MS kolumna kapilarna do chromatografii gazowej z detekcją MS, dezaktywowana, z ograniczonym wypływem fazy, kolumna niepolarna o długości 30 m, średnicy 0.25 mm z fazą: polimer fenylowo-arylenowy, ekwiwalent fazy (5%-fenylo)metylopolisiloksanowej o grubości 0.25 μm, chemicznie powlekana, zabezpieczona chemicznie i usieciowana faza, odporna na płukanie, kolumna pracuje w zakresie temperatur od -60 do 325/350°C, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 122-5532 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Prekolumna - Kapilara krzemionkowa dezaktywowana grupami fenylo-metylowymi o długości 30 m, średnicy wewnętrznej 0.25 mm i średnicy zewnętrznej 0.36 mm, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 160-2255-30 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Uszczelnienia do kolumn kapilarnych do chromatografów gazowych firmy Agilent Technologies (będącego w posiadaniu Zamawiajacego), modele GC 6890 N, wykonane z 85% Vespel, 15% grafit, dedykowane do kolumn o średnicy wewnętrznej z zakresu 0,1-0,25 mm oraz średnicy zewnętrznej 0,4 mm, wysokość 3,0 mm, limit temperaturowy max 350°C, prekondycjonowane, pakowane pojedynczo. | 5181-3323 | Agilent Technologies |  |  | op. (10 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Uszczelnienie do portu nastrzykowego typu split /splitless do chromatografów gazowych firmy Agilent Technologies (będącego w posiadaniu Zamawiajacego), model GC 6890 N, dedykowane do detektora MS, średnica 11 mm, pakowane w blistrach (każda septa oddzielnie zapakowana), temperatura max do 400°C, modyfikowane plazmą (nieprzywierające do portu nastrzykowego), pasujące do inletu split/splitless, 50 sztuk w opakowaniu. | 5183-4757 | Agilent Technologies |  |  | op. (50 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Uszczelki złote do inletu do chromatografów gazowych modele GC/MS i GC 6890 N (będących w posiadaniu Zamawiajacego), profilowane, powlekane złotem, wraz z podkładkami w komplecie, do inletu split/splitless, zastosowanie do pracy przy całkowitych przepływach gazu do 200 ml/min., wytwarzana w technologii metal injection molding (MIM), muszą posiadać ścięte boki. | 5188-5367 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zestaw konserwacyjny do wewnętrznego filtra odpowietrznika do dozownika split/splitless oraz PTV, zawierający wkład węglowy i dwie uszczelki do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5188-6495 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Wkładka szklana do dozownika MMI do nastrzyku bez podziału, dezaktywowana w technologii Ultra Inert, pojedyńczo zwężana z watą szklaną o średnicy wewnętrznej 4mm, pojemności 900ul z oringiem, w opakowaniu umożliwiającym bezdotykową instalację, co eliminuje ewentualne zakłamania w wynikach analiz śladowych, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5190-3167 | Agilent Technologies |  |  | op. (25 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek, producenta Agilent Technologies, do nastrzyku z zakresu 0 do 10 µl, tłok ze stali nierdzewnej, igła mocowana na stałe o parametrach: 23/42mm/zakończenie typu HP z serii "gold", 1 do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 9301-0713 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Izolator biały przy źródle jonizacji elektronowej w detektorze mas producenta Agilent Technologies, modele 5977/5975/5973, do chromatografów gazowych GC/MS i GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1099-20133 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Nakrętka motylek do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5062-3516 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Nakrętka ze stali do mocowania kolumn kapilarnych kompatybilna z detektorem MS producenta Agilent Technologies i elastycznymi uszczelnieniami kolumn, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G2855-20555 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Fotopowielacz MSMS - Powielacz elektronów dedykowany do źródła jonów typu TRIPLE AXIS w detektorach masowych Agilent Technologies, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G3170-80103 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Złączka metalowa dezaktywowana do kapilar krzemionkowych, nie wymagająca precyzyjnego ich przycinania i redukująca do minimum objętość martwą, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G3182-61580 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Uszczelnienia do montażu kolumny kapilarnej do chromatografów gazowych producenta Agilent Technologies (będącego w posiadaniu Zamawiajacego), modele GC 5890/6890, elastyczne do kolumn z zakresu średnic 0.1-0.25mm ze stopu SillTite dezaktywowane w procesie Ultra Inert, w opakowaniu umożliwiającym bezdotykowy montaż. | G3188-27501 | Agilent Technologies |  |  | op. (10 szt.) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Żarnik do źródła jonizacji EI detektorów mazowych producenta Agilent Technologies, do modeli 5977, 7000C oraz 5975, do chromatografu gazowego GC/MS i GC/MS /MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G7005-60061 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pułapka - Big Universal Trap, 1/8 cala, pułapka uniwersalna na linie helu usuwająca węglowodory (20 g), tlen (1.07 L), wodę (46 g) i dwutlenek węgla do poziomu 100ppb, dopuszczalny przepływ 8L/min, z zakończeniami 1/8 cala, stalowymi typu Swagelok, z filtrem wstępnym 40 μm, max. ciśnienie 500 psi, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | RMSH-2 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Filtr mgły olejowej do pompy próżniowej EDWARDS E2M 28, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 1535-4970 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Uszczelnienia do igły rozpylacza, wykonane z poliimidu pokrytego grafitem, 0.3mm, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1946-20213 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kolumna kapilarna do chromatografi gazowej o długości 30m, średnicy wewnętrznej 0,25mm i wypełnieniu o grubości 0,25um, dezaktywowana w technologii ultra inert, zakres temperatur 20 – 250/260 °C, do analizy związków o wysokiej polarności, do chromatografu gazowego GC/FPD firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 122-7032UI | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek, producenta Agilent Technologies, do nastrzyku z zakresu 0 do 10 µl, tłok ze stali nierdzewnej zakończony PTFE, igła mocowana na stałe zwężana o parametrach: 23-26/42mm/zakończenie typu HP z serii "blue", do chromatografu gazowego GC/MS i GC/MS /MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G4513-80203 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Zestaw mieszadełek do ekstrakcji pestycydów w wodzie; PDMS Twister, grubość 0,5 mm, długość 20 mm, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 011444-001-00 | Gerstel |  |  | op. (10 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Wymienny wkład węglowy do generatora azotu producenta Parker Hanifin, do chromatografu gazowego GC/MS /MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 75620 | Parker |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Olej INLAND 45 do pompy dyfuzyjnej; rekomendowany do spektrometrów masowych umożliwiający rozruch na zimno o niskiej temperaturze krzepniecia i wysokim wskaźniku lepkości wykazujacy niską prężność pary, odporność chemiczną i stabilność w wysokiej temperaturze do chromatografu gazowego GC/MS, GC/MS/MS, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5191-5851 | Agilent Technologies |  |  | op. (1 litr) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Nasadka uszczelniająca do zaworu upustowego pompy G1313A, G1329A/B, G1367A/B/C, G1367Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5067-4728 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Filtry wentylujący do zaworu upustowego kompatybilny z pompami producenta Agilent Technologies modele: G1310A/B, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G1376A, G2226A, G7111A/B, G7112B; wykonane z politetrfluoroetylenu, do chromatografu cieczowego, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 01018-22707 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Uszczelnienie tłoka wykonane z PTFE, kompatybilne z pompami producenta Agilent Technologies modele: G1310A/B/C, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G7112B, G1376A, G2226A, 1120/1220, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5063-6589 | Agilent Technologies |  |  | op. (2 szt.) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Uszczelniacz do opcji przemywania, kompatybilny z pompami w chromatografach z serii 1050 oraz 1100/1200/1200 RRLC i 1120, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5001-3743 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Uszczelka do zaworu przemywania do pomp Agilent Technologies z serii 1100/1200/1200 RRLC, 1120 i 1260/1220 Infinity LC, wykonana z teflonu do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0905-1175 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Mieszanina wzorcująca ESI-TOF, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1969-85000 | Agilent Technologies |  |  | op. (100 ml) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Kapilara szklana dielektryczna z platynowymi zakończeniami, o średnicy wewnętrznej 0.6mm, dedykowana do detektora MS producenta Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G7604-60000 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Uszczelka, rozmiar 2-010, wykonana z fluorowęgla kompatybilna z detektorami MS producenta Agilent Technologies z serii 5973, 5975, 5977 oraz 7000, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0905-1014 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Uszczelka, rozmiar 2-005, materiał: Fluorelastomer, brązowa do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0905-1626 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Uchwyt do igły LCMS z kołnierzem, (źródło ESI, detektor 6410A) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1946-20274 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Igła nebulizera, źródło jonizacji typu ESI (źródło ESI, detektor 6410A) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1960-20032 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Uszczelka rotora wykonana z materiału Vespel, 2 position/6 port, 400 bar, do termostatu kolumn Agilent Technologies G1316A/B, pracująca w pH od 0 do 10, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0100-1855 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Pułapka uniwersalna na linie azotu usuwająca węglowodory (20 g), tlen (1.07 L), wodę (46 g) i dwutlenek węgla do poziomu 100ppb, dopuszczalny przepływ 8L/min, z zakończeniami 1/8 cala, stalowymi typu Swagelok, z filtrem wstępnym 40 μm, max. ciśnienie 500 psi, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | RMSN-2 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Pułapka uniwersalna na linie azotu usuwająca węglowodory (20 g), tlen (1.07 L), wodę (46 g) i dwutlenek węgla do poziomu 100ppb, dopuszczalny przepływ 8L/min, z zakończeniami 1/4 cala, stalowymi typu Swagelok, z filtrem wstępnym 40 μm, max. ciśnienie 500 psi, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | RMSN-4 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Sprężynki do detektora masowowego Agilent Technologies serii 6100, 6200 oraz 6400, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 1460-2571 | Agilent Technologies |  |  | op. (4 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Rożek fotopowielacza do detektora masowowego Agilent Technologies serii 6100, 6200 oraz 6400,do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 05971-80103 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Fotopowielacz - kompatybilny z detektorem gazowym 7000D GC/MS Triple Quad Agilent Technologies do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G7002-80103 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Linia transferowa - kompatybilna z detektorem gazowym 7000D GC/MS Triple Quad Agilent Technologies,do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G3870-60301 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Ściereczki bezkłaczkowe do konserwacji źródła jonów, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 05980-60051 | Agilent Technologies |  |  | op. (15 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Papier czyszczący, 8000 grit do detektora masowowego Agilent Technologies serii 6100, 6200 oraz 6400, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 8660-0852 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Patyczki bawełniane do czyszczenia źródła jonów | 5080-5400 | Agilent Technologies |  |  | op. (100 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Nylonowe rękawiczki w rozmiarze L, M i S do konserwacji źródła jonów | 8650-0030 | Agilent Technologies |  |  | op. (1 para) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Preparat do czyszczenia źródła jonów, ziarnistość 4000, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS | 8660-0827 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Siedzisko igły do autosemplera do automatycznego podajnika próbek modele: G1367C SL oraz G1367D SL Plus w chromatografie cieczowym producenta Agilent Technologies (będącego w posiadaniu Zamawiajacego), wykonane ze stali nierdzewnej wraz z kapilarą łączącą o średnicy wewnetrznej 0,17mm, zewnętrznej 0,8mm oraz długości 100mm. | G1367-87017 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Zestaw igły do autosamplera G1367C do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1367-87202 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Uszczelka do rotora dwupozycyjnego, wykonana z PEEK używana w autosamplerach G1329B, G1367CSL, G1367D SL Plus, G1367E,1220 Infinity LC, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0101-1416 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Igła do automatycznego podajnika próbek do chromatografów cieczowych producenta Agilent Technologies, model G1367E, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G4226-87201 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Siedzisko igły do autosemplera do automatycznego podajnika próbek modele: G1367C SL oraz G1367D SL Plus w chromatografie cieczowym producenta Agilent Technologies, wykonane ze stali nierdzewnej wraz z kapilarą łączącą o średnicy wewnetrznej 0,12mm, zewnętrznej 0,8mm oraz długości 100mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1367-87012 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Filtry wstępne do fazy ruchomej, szklane ze spiekiem kwarcowym, o porach o średnicy 20 µm, do wężyków o średnicy 3.2mm,do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5041-2168 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Przejściówki do filtrów szklanych do fazy ruchomej, teflonowe (PTFE), o średnicy 3mm do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5062-8517 | Agilent Technologies |  |  | op. (4 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Złączka żeńsko/żeńska, 10-32 do 1/4-28 wykonana z materiału PEK, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5042-8517 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Zaślepka z tworzywa sztucznego 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0100-1259 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Filtr przepływowy wykonany ze stali nierdzewnej, dedykowany do pracy z wysokociśnieniowymi chromatografami cieczowymi (1200bar), składający się z obydowy, wymiennych wkładów filtrójących o średnicy 2mm i porami o średnicy 0.3µm, oraz z przyłączeniowych kapilar stalowych z przyłączem męskim 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5067-6189 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Wkłady wymienne do wysokociśnieniowego filtra przepływu (1200bar) o średnicy 2.0mm i porowatości 0.3µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5023-0271 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Kapilara do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, kapilara o średnicy wewnętrznej: 0,12 mm i długości: 70 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, kolor kodu: czerwony, z zakończeniami typu męskiego (SWAGELOK), 1/16 cala; do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1316-87303 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Kolumna chromatograficzna z wypełnieniem oktadecylosilan-C18, o wymiarach 2.1x100 mm, wielkość ziarna 1,8 μm, wielkośc porów 95Å, powierzchnia 160 m2/g, zakres pH 2.0-9.0, podwójnie zabezpieczone grupy silanowe (grupami dimetylowymi), pokrycie węglem 9%, maksymalna temperatura pracy 60°C, maksymalne cisnienie 600 bar, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 959764-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Przedkolumny ochronne do kolumny chromatograficznej z wypełnieniem oktadecylosilan-C18, o wymiarach 2.1x100 mm, wielkość ziarna 1,8 μm, wielkośc porów 95Å, powierzchnia 160 m2/g, zakres pH 2.0-9.0, podwójnie zabezpieczone grupy silanowe (grupami dimetylowymi), pokrycie węglem 9%, maksymalna temperatura pracy 60°C, 1200 bar, przedkolumny mają mieć rozmiar 2.1 x 5 mm, uziarnienie 1.8µm i charakteryzować się stabilnośći proacy do 1200bar, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 821725-901 | Agilent Technologies |  |  | op. (3 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Kolumna do chromatografu cieczowego Poroshell 120 HILIC 2.1x50mm, 2.7µm, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. Kolumna do chromatografii cieczowej typu HILIC o wymiarach 2.1x50mm, ziarno typu core shell o średnicy 2.7um, wielkość porów 120Å, powierzchnia aktywna 130m2/g, grupy silanowe niezabezpieczone, limit temperaturowy maksymalnie 60°C, stabilność w zakresie pH 0.0-8.0 | 699775-901 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Kolumna do chromatografu cieczowego typu HILIC Plus o wymiarach 2.1mm średnicy i 100mm długości, uziarnienie 1.8µm, wielkość porów 95Å, powierzchnia aktywna 160m2/g, grupy silanowe niezabezpieczone, limit temperaturowy maksymalnie 60°C, stabilność w zakresie pH 0.0-8.0, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 959758-901 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek GC Agilent Technologies o pojemności 10ul, z igłą o identycznej średnicy na całej długosci o parametrach 23/42/HP montowaną na stałe, tłoczek wymienny z zakończeniem teflonowym, skala werykalna, niebieska obudowa, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G4513-80220 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek GC Agilent Technologies o pojemności 10ul, z igłą o identycznej srednicy na całej długosci o parametrach 23/42/HP montowaną na stałe, tłoczek wymienny z zakończeniem teflonowym, skala werykalna, niebieska obudowa,Syringe, 10ul FN PTFE tip 23/42/HP, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G4513-80210 | Agilent Technologies |  |  | op. (6 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Kapilara retencyjna dezaktywowana grupami fenylowo-metylowymi o średnicy wewnętrznej 0,15mm, zewnętrznej 0,36mm i długości 5 metrów; do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 160-7625-5 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Uszczelnienia długie do montażu kolumny kapilarnej do chromatografów gazowych, kompatybilne z detektorem MS producenta Agilent Technologies, skład: 85% Poliimid 15% grafit dedykowane do kolumn o średnicy wewnętrznej 0,32mm i średnicy wewnętrznej 0,5mm, wysokość 3,6 mm; limit temperaturowy max 350°C, prekondycjonowane, pakowane pojedynczo. | 5062-3508 | Agilent Technologies |  |  | op. (10 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | Strzykawka do automatycznego podajnika próbek GC Agilent Technologies o pojemności 10ul, z przewężaną igłą 23-26s/42/HP montowaną na stałe, tłoczek wymienny z zakończeniem teflonowym, skala horyzontalnaalna, złota obudowa, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5181-3354 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Nasadka uszczelniająca do zaworu upustowego pompy G1313A, G1329A/B, G1367A/B/C, G1367Agilent Technologies , do chromatografu cieczowego LC/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5067-4728 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Kapilara łącząca kolumnę z detektorem DAD (do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, kapilara o średnicy wewnętrznej: 0,17 mm i długości: 380 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, kolor kodu: zielony, powlekana, z zakończeniami typu męskiego (SWAGELOK) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1315-87311 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Wkład wymienny do aktywnego zaworu wlotowego, dedykowany do pracy pod ciśnieniem nie przekraczającym 600bar, kompatybilny z pompami producenta Agilent Technologies modele: G1310B, G1311B, G1312B,G7111A/B, G7112B, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1312-60020 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Uszczelnienie tłoka wykonane z PTFE, kompatybilne z pompami producenta Agilent Technologies modele: G1310A/B/C, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G7112B, G1376A, G2226A, 1120/1220 ,do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5063-6589 | Agilent Technologies |  |  | op. (2 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Zakrętka do pompy Agilent Technologies z serii 1100/1200, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS, firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5042-1303 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Tłok szafirowy 100µl kompatybilny z G1313A, G1329A/B, G1367A/B/C, G1367, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5063-6586 | Agilent Technologies |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Kapilara ze stali nierdzewnej, tłumik - czujnik ciśnienia - o średnicy wewnętrznej 0.17mm i długości 150mm, 150x0,17mm,m/m,ps/ps, Swagelok 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1312-87305 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Kapilara ze stali nierdzewnej, tłumik - mikser lub mikser - zawór wylotowy - o średnicy wewnętrznej 0.17mm i długości 105mm, m/m,ps/ps, Swagelok 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1312-87306 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Kapilara łącząca zawór wyboru rozpuszczalnika z aktywnym zaworem wlotu w chromatografie cieczowym producenta Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1312-60003 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Filtr par oleju - (wkład olejowy do filtra wylotu EMF20) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 1535-4970 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Ferrula, model do źródła G1948D-6410A - do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1946-20213 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Zestaw igły, uchwytu i ferruli nebulizera do detektora masowego producenta Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1958-60137 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Dysza izolatora, zewnetrzna dla źródła jonów 6460A ESI Jet-Stream producenta Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1958-20004 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Kapilara z tworzywa PEEK, 1/16 cala o średnicy wewnetrznej 0.13mm i długości 1.5m, czerwona, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0890-1915 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Uszczelka rotora, 3 rowki, do zaworu 2 pozycyjnego, 6 portowego wykonana z tworzywa Vespel - prcujący do ciśnienia 600bar do modelu G1158A producenta Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0101-1409 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Butla do solwentów, szkło jasne, pojemnośc 1 litr gwint typu GL 45. | 9301-6524 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Butla do solwentów, szkło bursztynowe, pojemnośc 1 litr gwint typu GL 45. | 9301-6526 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Filtr węglowy do nakrętek na solweny o masie 58g z wskaźnikiem zużycia, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5043-1193 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Ostrza zamienne do urządzenia do precyzyjnego cięcia kapilar z tworzywa sztucznego, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 8710-1931 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Elastyczna kapilara ze stali nierdzewnej do uchwytu na spieki prekolumnowe o średnicy wewnętrznej 0,12 mm i długości 50 mm, do chromatografu cieczowego firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5067-4636 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Kapilara łącząca termostat i kolumnę chromatograficzną do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies, modele HPLC 1100, 1200, 1260, kapilara o Ø: 0,17 mm i długości: 90 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, kolor kodu: zielony, z zakończeniami typu S/S SWAGELOK. | G1316-87300 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Kolumna 120,EC-C18, 3.0 x 50 mm, 2.7 um Kolumna do chromatografii cieczowej z wypełnieniem octadecylowym - C18 o średnicy 3.0mm i długości 50mm, ziarno typu core shell o średnicy 2,7um, wielkośc porów 120Å, powierzchnia 130m2/g, zakres pH 2.0-8.0, podwójnie zabezpieczone grupy silanowe (grupami dimetylowymi), pokrycie węglem 10%, maksymalna temperatura pracy 60°C, maksymalne cisnienie 600 bar do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 699975-302 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Kolumna do chromatografii cieczowej z wypełnieniem octadecylowym - C18 o wymiarach 4.6x50 mm, wielkość ziarna 1,8 μm, wielkośc porów 80Å, powierzchnia 180 m2/g, zakres pH 2.0-9.0, podwójnie zabezpieczone grupy silanowe (grupami dimetylowymi), pokrycie węglem 10%, maksymalna temperatura pracy 60°C, maksymalne cisnienie 600 bar, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 927975-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Zbiornik na eluat, zestaw o pojemności 6 litrów w zestawie z nakrętka o gwincie GL45, czteroportową do przyłączeń 2 x 3.2 mm, 1 x 2.3 mm, 1 x 1.6 mm i z czujnikiem przecieku, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5043-1221 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Uniwersalny filtr wlotowy z elastyczną kapilarą ze stali nierdzewnej o długości 105mm oraz z kapilarą SS o parametrach 130 x 0.12 mm, uszczelką i kapilarą do podłączenia kolumny o parametrach 150mm x 0.12mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1960-67100 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Uszczelnienie rozpylacza 30GA, dedykowane do detektora MS producenta Agilent Technologies z serii 61XX, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1969-20014 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Igła ESI rozpylacza wraz z mocowaniem i uszcelnieniem 30GA, dedykowane do detektora MS producenta Agilent Technologies z serii 61XX, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1960-20031 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Uchwyt igły z kołnierzem, 8mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1946-20275 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Igła nebulizera dla źródła G1948D-6410A ESI, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1960-20032 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Uchwyt igły z kołnierzem dla źródła G1948D-6410A, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1946-20274 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Wkładka szklana do dozownika pojedynczo zwężana, 4mm, V=900ul, dezaktywowana, dedykowany do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5183-4695 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Kolumna do chromatografii cieczowej z wypełnieniem octadecylowym - C18 o wymiarach 2.1x30 mm, wielkość ziarna 3.5 μm, wielkośc porów 80Å, powierzchnia 180 m2/g, zakres pH 2.0-9.0, grupy silanowe niezabezpieczone, pokrycie węglem 10%, maksymalna temperatura pracy 60°C, maksymalne cisnienie 600 bar do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 873700-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Obudowa ze stali nierdzewnej do montażu wysokosprawnych chromatograficznych kolumn kardridżowych o średnicy 4.6mm, trzyelementowa (korpus + dwa zakończenia), do chromatografu cieczowego LC/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 820555-901 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Uszczelki srebrna do dozownika GERSTEL CIS 3/4/6, do chromatografu gazowego GC/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 002841-005-00 | Gerstel |  |  | op. (5 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Nakrętka typu GRAPHPACK do adaptera Gerstel, do chromatografu gazowego GC/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 001268-005-00 | Gerstel |  |  | op. (5 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Strzykawka do adaptera GERSTEL MPS gazoszczelna o objętości 10µl z igłą montowaną na stałe, do chromatografu gazowego GC/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 022000-051-00 | Gerstel |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um; kolumna niepolarna o szerokim zakresie zastosowania do chromatografii gazowej z detekcją masową, dodatkowo dezaktywowana (UltraInert) o długości 30 metrów, średnicy 0,25 mm, faza stacjonarna (5%-fenylo)-metylopolisiloksan o gróbości 0,25 um, faza powierzchniowo związana i usieciowana, pracująca w zakresie temperatur od -60 do 325/350 st. Celcjusza, identyczna selektywność do kolumny HP-5MS, dopuszczalne płukanie rozpuszczalnikami, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 19091S-433UI | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Kolumna do chromatografi cieczowej Poroshell 120 PFP 2,7µm 3,0x100mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 695975-308 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Kolumna do chromatografi cieczowej Poroshell 120 SB-C18 2,7µm 3,0x100mm, do chromatografu cieczowego LC/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 685975-302 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Pułapka wylotowa z przyłączem 1/16 cala wraz z trzema wymiennymi wkładami węglowymi, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies (będącego w posiadaniu Zamawiajacego). | RDT-1020 | Agilent Technologies |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Wkłady węglowe do filtra wylotowego, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | RDT-1023 | Agilent Technologies |  |  | op. (3 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Uniwersalny filtr wlotowy z elastyczną kapilarą ze stali nierdzewnej o długości 105mm oraz z kapilarą SS o parametrach 130 x 0.12 mm, uszczelką i kapilarą do podłączenia kolumny o parametrach 150mm x 0.12mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1960-67100 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Próbka do GC/MS perfluorotributylamine 0,5 ml, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 05971-60571 | Agilent Technologies |  |  | op. (0,5 ml) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | Internal nut Nakrętka metalowa do złączki dezaktywowanej kapilar krzemionkowych, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G2855-20530 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Złączka do systemu Backflush - do chromatografu gazowego GC/MS/MS, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G3186-60581 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Uszczelka typu oring do zaworu wyjścia pompy gradientowej model G7112B producenta Agilent Technologies, 1260 PV O-ring FKM, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5067-6595 | Agilent Technologies |  |  | op. (5 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Zawór wyjścia do pompy gradientowej model G7112B producenta Agilent Technologies, 1100/1200/1260, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1312-60067 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Podkładka, przemywane uszczelnienie do pompy gradientowej model G7112B, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5062-2484 | Agilent Technologies |  |  | op. (6 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Silikonowa rurka o długości 5m, średnicy wewnętrznej 1mm i średnicy zewnętrznej 3mm , do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5065-9978 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Zestaw konserwacyjny do autosamplera model G7167A producenta Agilent Technologies, PM Kit 1260 infinity II Multisampler, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G7167-68730 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Roczny zestaw serwisowy do przeglądu generatora azotu model NM32L (NM18÷240L) producenta Peak Scientific, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 08-4429 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
120 | Kolumna chromatograficzna zawierająca pentafluorofenylową grupę funkcyjną InfinityLab Poroshell 120 PFP, 2.1 x 50 mm, 2.7 um narrow bore LC column with Column ID, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 699775-408T | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Kolumna chromatograficzna Phenyl-Hexyl, 4,6 x 150mm, 3.5um, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 959963-912 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Repeller do detektora masowego, do modeli 5977,7000C oraz 5975, źródło jonów EI, do odpychania nośników ładunków w próżni, do chromatografu gazowego GC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G2589-20044 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Uszczelka wirnika Rotor seal (PEEK) for 2 position/6 port valve (600 bar) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0101-1409 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Igła do multisamplera firmy Agilent do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G4267-87201 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Siedzisko igły dedykowane do chromatografu cieczowego firmy Agilent do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G4267-87012 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Uszczelka wirnika dedykowany do multisamplera 1260 firmy Agilent, (G7167A), do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5068-0209 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Kolumna chromatograficzna z ligandami organosilanowymi i podwójnymi zakończeniami XDB 80Å C18, 4.6 x 150 mm, 5 µm HPLC do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 993967-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Kolumna chromatograficzna 120 Phenyl-Hexyl, 4.6 x 150 mm, 4 µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 693970-912 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Kolumna chromatograficzna 120 HILIC, 2.1 x 100 mm, 1.9 µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 695675-901 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Kolumna chromatograficzna 80Å C18, 2.1 x 100 mm, 1.8 µm, 1200 bar, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 858700-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Kolumna chromnatograficzna C18, 1.8 µm, 2.1 x 100 mm, 1200 bar, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 858700-914 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Kolumna chromatograficzna zawierająca pentafluorofenylową grupę funkcyjną 120 PFP, 2.1 x 100 mm, 2.7 µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 695775-408 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Kolumna chromatograficzna 120 HILIC-Z, 2.1 × 100 mm, 2.7 µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 685775-924 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Kolumna chromatograficzna 95Å Phenyl-Hexyl, 4.6 x 150 mm, 5 µm HPLC do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 959993-912 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Kolumna chromatograficzna 120 EC-C18, 2.1 x 50 mm, 1.9 µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 699675-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Kolumna chromatograficzna 95Å C18, 4.6 x 50 mm, 1.8 µm, 600 ciśnienie barowe, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 959941-902 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Kapilara mieszająca kompletna, do pompy binarnej, wykonana ze stali nierdzewnej, średnica 0,25mm, długość 160mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1312-67302 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Filtr oleju MS40+, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1960-80039 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Olej do pompy AFV 60 Gold, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 6040-1444 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Zestaw wymienny igły do nebulizera SST316, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1958-60137 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Nakrętka do chromatografu M4 x 0,7 10MM-LG, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0515-0380 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Nakrętka do chromatografu M3 x 0,5 10MM-LG, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0515-1103 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Śruba płytki końcowej do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1969-20148 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Pręt mocujący końcowy do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1946-20194 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Kapilara stalowa do szybkozłączki Agilent 0,12 x 280mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5500-1191 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Zestaw modyfikacyjny do insulatora ceramicznego w detektorze masowym dla QQQ 6460 i 6470, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1958-68100 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Kolumna DB-Wax, 30m, ID 0,25mm, grubość warstwy 0,25um , do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 122-7032 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Wymiennik ciepła - G7116A/B, MCT, 3ul, 0,17mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G7116-60051 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | Sterownik pompy Agilent 1100, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1311-60001 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | Kapilara restrykcyjna do QQ/PV wykonana ze stali nierdzewnej, 2m, średnica 0,12mm wraz z zakończeniami 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5022-2159 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Detektor wycieków do detektora Agilent, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 5061-3356 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Kapilara - Absorber, pojemność 500ul do pompy binarnej Agilent Technologies, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1312-87300 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Zakończenie z materiału PEEK, bezowe, 1/16 cala, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0100-1516 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Kapilara z materiału PEEK, elastyczna o długości 1.5m, 0,18mm 1/16 cala, czerwona do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0890-1763 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Rurka silikonowa z końcówką do faz, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1312-60003 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Przewód do soczewki ekstraktora dedykowany do źródła jonów detektora masowego producenta Agilent technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G7000-60827 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Butla do solwentów, szkło bursztynowe, pojemnośc 500 ml gwint typu GL 45. | 9301-6525 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Kapilara szybkiego przełączania 0,6mm średnica wewnętrzna do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1960-80060 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Adapter do pompy binarnej do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | G1312-23201 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Zestaw do źródła jonów EI 350, używany z systemami do chromatografii gazowej spektometrii mas serii 5977 i 7000B. | G3870-67720 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Inertny zestaw do źródła jonów, używany z systemami do chromatografii gazowej/ spektometrii mas serii 7000D, testowany, | G7000-65710 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | Uszczelnienie wirnika, max. 600 bar, do komory kolumny termostatowanej, zaworu przełączającego 0101-0920 lub G1158A firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 0101-1409 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | Filtr wlotowy do butelki z rozpuszczalnikiem, 12–14 µm, stal nierdzewna. Do zastosowań LCMS | 01018-60025 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Butelka, 125 ml, przezroczysta, szkło borokrzemianowe. | 9300-2576 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | Zestaw montażowy igły do autosamplera 1260 Infinity II firmy Agilent Technologies. | G7129-87200 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
166 | Siodełko do igły z kapilarą 0,17 mm do autosamplera 1290 Infinity II firmy Agilent Technologies. | G7129-87017 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | Aktywny zawór wlotowy, bez wkładu. Do pomp 1100, 1200, 1200 RRLC, 1260 Infinity LC firmy Agilent Technologies | G1312-60025 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | Aktywny zawór wlotowy, bez wkładu. Do pomp 1100, 1200, 1200 RRLC, 1260 Infinity LC firmy Agilent Technologies | G1312-60025 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Zawór upustowy do pompy, krótki, ze spiekiem PTFE, 600 bar. | G7111-60061 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | Zawór upustowy do pompy, długi, ze spiekiem PTFE, 600 bar. | G1312-60071 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Pompa perystaltyczna z wężykami PharMed. Zawiera cewki sprężynowe i adaptery do rur. Do pomp 1100/1200, Infinity, Infinity II LC, autosamplerów z funkcją mycia igły firmy Agilent Technologies. | 5065-4445 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | Pompa perystaltyczna z silikonowym wężykiem. Do pomp 1100/1200, Infinity, Infinity II LC firmy Agilent Technologies | 5042-8507 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | Napęd pompy Agilent 1100. | G1311-60001 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | Kapilara ze stali nierdzewnej, 0,17 x 150 mm, z typem mocowania typu S-S. | G1312-87305 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | Kapilara restrykcyjna (połączenie kapilary z czujnikiem ciśnienia). | G1312-87301 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Zestaw zaworów 2 poz/6 port, 600 bar. | G1353-68750 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Sterownik typu QQQ 3K AMU MS2 | G2571-67654 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Nakrętki ze stali nierdzewnej i ferrule PEEK, 6 szt., dla kapilar 1/16 cala (1,6 mm) OD, gwint 10-32 | 5067-1540 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Ceramiczne zabezpieczenie uszczelki | 5042-8952 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Kapilara ze stali nierdzewnej 0.25 x 160 mm S/SH ps/ps | G1313-87301 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Kapilara ze stali nierdzewnej 0.17 x 160 mm S/SL ps/ps | G4226-60301 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Zestaw do płukania uszczelek do pompy binarnej 1100/1200 | G1312-68711 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Obudowa tłoka | G1311-60002 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Obudowa komory pompy | G1311-25200 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 1 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Kolumna do metody QuPP z porowatym węglem grafitowym 100 x 2,1 mm, 5µm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 35005-102130 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kolumna do metody QuPP z porowatym weglem grafitowym 5µm 10 x 2.1mm do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 35005-012101 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kolumna do metody QuPP z porowatym węglem grafitowym100 x 2.1 mm. 3µm do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 35003-102146 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Bezpośrednia złączka do kolumny z porowatym węglem grafitowym - metoda QuPP, for 2.0 - 3.0 mm1-Ø, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 10046-748 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kolumna do chromatografu cieczowego P1, 2.1 x 100mm (Column Dionex/P1, 2.1 x 100mm (3um) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 71389 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przedkolumna chromatograficzna P1, 2.1 x 10mm, 3um (Pre-column P1) do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 71391 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kolumna chromatograficzna nanopolimerową krzemionką hybrydową, metoda QuPP 2.1 x 100mm, 3um do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 79717 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Przedkolumna chromatograficzna z nanopolimerowa krzemionką hybrydową metoda QuPP, 5 um, 2.1 x 10mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies 2/pk, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 83244 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 2 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 3
1 | Kolumna chromatograficzna - typ zawierajacy hybrydowy mostek etylenu i funkcyjny amid 2.1 x 100 mm 1.7µm do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 186004801 | Waters |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przedkolumna zawierająca - typ zawierający hybrydowy mostek etylenu i funkcyjny amid 1.7µm,2.1 mm x 5 mm do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 186004799 | Waters |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kolumna chromatograficzna C18 zawierająca hybrydowy mostek etylenu i funkcyjny amid, Column, 130A, 1.7µ2.1mm x 100mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 186002352 | Waters |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przedkolumna C18 zawierająca hybrydowy mostek etylenu i funkcyjny amid Van Guard Pre-column, 130A, 1.7µm, 2.1 mm x 5 mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, 3/pkg, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 186003975 | Waters |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kolumna do chromatografii cieczowej z ziarnem sferycznym C18, o wymiarach 2.1mmx100mm, zabezpieczone grupy silanowe, wielkość ziarna 1,7 μm, wielkośc porów 130Å, powierzchnia 185 m2/g, pokrycie węglem 18%, zakres pH 1-12, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 186002352 | Waters |  |  | op.(1 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przedkolumny zabezpieczające o wymiarach 2.1mmx5mm do kolumny do chromatografii cieczowej z ziarnem sferycznym C18, o wymiarach 2.1mmx100mm, zabezpieczone grupy silanowe, wielkość ziarna 1,7 μm, wielkośc porów 130Å, powierzchnia 185 m2/g, pokrycie węglem 18%, zakres pH 1-12, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 186003975 | Waters |  |  | op.(3 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kolumna chromatograficzna 2.1mm x 100mm; 1,7um, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 186007616 | Waters |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Przedkolumna zabezpieczająca, zawierająca dietyloaminowa grupę funkcyjną metoda QuPP, 1.7 um, 2.1mm x 5mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, 3/pk, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 186007622 | Waters |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Filtr on-line do chromatografu cieczowego ACQUITY, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | 205000343 | Waters |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 3 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | SMARTPAK DQ3 LT-Wkład filtracyjny stosowany w systemie oczyszczania wody DirectQ3, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. Wkład stwożony jest z 2 kolumn z twożywa sztucznego z których jedna zawiera węgiel aktywowany i membranę odwróconej osmozy, a druga mieszane złoża żywic jonowymiennych. | SPR0LSIA1 | MERCK |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | MILIPAK 40-Niesterylny filtr końcowy do montowania w punkcie poboru wody ultraczystej | MPGL04001 | MERCK |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | LC-PAK POLISHER Filtr końcowy do montowania w punkcie poboru wody ultraczystej | LCPAK0001 | MERCK |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | UV LAMP 185NM-6W Rtęciowa lampa UV stosowana w systemie oczyszczania wody typu DirctQ3UV, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | SYN185UV1 | MERCK |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 4 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | Kolumna chromatograficzna z odwróconą fazą HILIC do metody QuPP R 100A 5µm, 2.1 x 150mm, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | OR-21.150.0510 | SIELC |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przedkolumna zabezpieczająca, przeznaczona do kolumny z odwróconą fazą HILIC do metody QuPP R 100A 5µ, 2.1 x 10mm, Guard Column, do chromatografu cieczowego LC/MS/MS firmy Agilent Technologies, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | OR-21.G.0510 | SIELC |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 5 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | Moduł jonowymienny H6 do systemu Hydrolab (HLP10UV), będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | EJ 5000-1 | Hydrolab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtr H3 - moduł jonowymienny o poj. 500 ml do systemu HLP-10, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | EJ-0500-1 | Hydrolab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Filtr jonowymienny H7 (2000ml) do systemu oczyszczania wody Hydrolab modele HLP- 5s i HLP- 5 będących w posiadaniu Zamawiającego | EJ-2000-0 | Hydrolab |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtr H6 – moduł jonowymienny o poj. 5000 ml do systemu HLP-10, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | EJ-5000-0 | Hydrolab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2um 150cm² PES do systemu oczyszczania wody HydroLab HLP 5s, będącego w posiadaniu Zamawiajacego. | EM-SP-20 | Hydrolab |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Filtr osadowy 1 mikron H1 do systemu oczyszczania wody HydroLab model HLP-5 i HLP-10, będących w posiadaniu Zamawiajacego. | EO-001-L | HydroLab |  |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Prefiltr osadowy 5μm do systemu oczyszczania wody HydroLab HLP-5, HLP-5s, HLP-10 oraz do urządzenia o numerze seryjnym 392-394-10, będących w posiadaniu Zamawiajacego. | EO-005-10 | HydroLab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Moduł A2 do systemu oczyszczania wody Hydrolab modele HLP- 5s i HLP- 5, będących w posiadaniu Zamawiającego. | EO-MA-12 | Hydrolab |  |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Wkład osadowo-węglowy do systemu oczyszczania wody Hydrolab model BASIC 10, będący w posiadaniu Zamawiającego; przeznaczony do obudowy 10” – usuwa cząstki mechaniczne (piasek, rdzę, muł), chlor oraz substancje chloropochodne, przygotowując wodę do kolejnych etapów oczyszczania. | EOW-011-10 | Hydrolab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Filtr węglowy liniowy H2 do sytemu czyszczenia wody firmy HYDROLAB model HLP-5 i HLP-10, będących w posiadaniu Zamawiającego. | EW-001-L | HydroLab |  |  | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem pakiet nr 6 | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
`