**ZAŁĄCZNIK NR 1**

Postępowanie nr: **WFA.2710.108.2023.JK;**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA WYKONAWCY** |  |
| **ADRES** |  |
| **KRS:** |  |
| **NIP** |  |
| **REGON** |  |
| **TELEFON, FAKS** |  |
| **E-MAIL** |  |

***FORMULARZ OFERTOWY***

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami   
pn.: **Dostawa działa jonowego do aparatury SPECS w ramach IDUB doposażenie aparatury naukowo badawczej FAB**, oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (maksymalnie **do 12 tygodni** od dnia podpisania umowy) za cenę ofertową:

**Tabela 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **cena ofertowa netto** | **………………………………..PLN/EURO/USD2** |
| **Wartość podatku VAT (…....%)1**  **(iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT)** | **………………………………..PLN/EURO/USD2** |
| **cena ofertowa brutto**  **(suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT)** | **………………………………..PLN/EURO/USD2** |
| **Producent, typ oraz model proponowanego urządzenia** | **PRODUCENT: ……………………………………..**  **MODEL, TYP: ……………………………………..** |

***1Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na postawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce, Wykonawca wskazuje w ofercie cenę netto (tj. nieobejmującą podatku od towarów i usług)***

***2NALEŻY WYBRAĆ WALUTĘ***

Słownie:

................................................................................................................................. brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

……………………………………………… ………………………………………….…………………………………

**(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych**

**do podejmowania zobowiązań)**

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

Postępowanie nr: **WFA.2710.108.2023.JK**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE**

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: **Dostawa działa jonowego do aparatury SPECS w ramach IDUB doposażenie aparatury naukowo badawczej FAB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne parametry wymagane**  **Minimum parameters required** | **Zgodność cech wymaganych z oferowanymi**  **Wykonawca wypełnia poprzez odpowiednie wskazanie (TAK lub NIE)\* a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny parametry\*\*, oferowanego przez siebie sprzętu/urządzenia/podzespołu**  **Compatibility of the features required with those offered**  **The Contractor fills in by appropriate indication (YES or NO)\*.**  **and in the dotted place it clearly specifies the parameters\*\* of the equipment/device/subassembly it offers** | |
| **Parametry techniczne** | | |
|  | | |
| 1. **Parametry części UHV działa jonowego**   /**Parameters of the UHV part of the ion gun** | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * bezpośredni wlot gazu   / direct gas inlet | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * wielkość wiązki regulowana wymiennym otworem wyjściowym od średnicy 2-20 mm/ beam size adjustable by exchangeable exit aperture from 2-20 mm dimeter | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\*   * wielkość wiązki regulowana wymiennym otworem wyjściowym od średnicy ….. mm\*\*/ beam size adjustable by exchangeable exit aperture from ……….\*\*\* dimeter |
| * Prąd wiązki 15 uA przy ciśnieniu roboczym w komorze głównej przez mniej niż 5 x 10-6 Torr/15 uA beam current at operating pressure in main chamber for less than 5 x 10-6 Torr | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\*   * Prąd wiązki ……..… uA\*\* przy ciśnieniu * roboczym w komorze głównej przez mniej niż 5 x 10-6 Torr/ beam current at operating pressure in main chamber for less than 5 x 10-6 Torr - …….. uA\*\* |
| * kołnierz montażowy CF40 (70 mm śr. zewn.)/ mounting flange CF40 (70 mm O.D.) | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * Soczewki z podwójnym ogniskowaniem do dużych odległości docelowych (do 320 mm),/ / Double focusing lenses for large target distances (Up to 320 mm), | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * płytki odchylające X-Y/ X-Y defection plates | | (TAK / NIE)\* /(YES/NO)\* |
| * port do opcjonalnego pompowania różnicowego./ ./ port for optional differential pumping | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * W zestawie zapasowy zestaw filamentów/ Spare filament set included | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * Nadaje się do argonu, helu, neonu i ksenonu./ Suitable for Argon, Helium, Neon and Xenon gases. | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| **b) Zasilacz i kontroler operujący / Digital controller for Ion gun** | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * zakres napięć 0 – 3,0 kV/ voltage range 0 – 3.0 kV | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\*   * zakres napięć ……. kV\*\*/ voltage range …….kV\*\* |
| * sterowanie panelem czołowym lub komputerem poprzez wbudowany interfejs USB,/ front panel or computer control via built-in USB interface, | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * timer na przednim panelu,/ front panel timer, | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * Oprogramowanie PC z pełną kontrolą IPS3-D przez USB/ PC software with full IPS3-D control via USB | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * programowalny timer. napięcia X-Y/ programmable timer. X-Y voltages, | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| * Kabel w zestawie/ Cable included | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |
| **c) Precyzyjny zawór dozowania gazu UHV/**  **UHV precision gas leak valve** | | (TAK / NIE)\*/ (YES/NO)\* |

……………………………………………… ………………………………………….…………………………………

**(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych**

**do podejmowania zobowiązań)**

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

Postępowanie nr: **WFA.2710.108.2023.JK;**

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.: **Dostawa działa jonowego do aparatury SPECS w ramach IDUB doposażenie aparatury naukowo badawczej FAB**, oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

………………………….……………………….. ……………………………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

Nr postępowania: **WFA.2710.108.2023.JK**,

**Zamawiający:**

**Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław**

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
|  |

*Pełna nazwa/firma, adres,* w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

|  |
| --- |
|  |

*Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa działa jonowego do aparatury SPECS w ramach IDUB doposażenie aparatury naukowo badawczej FAB**, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

**Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym**