Słupsk, dnia 04.07.2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 56/PN/2024**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** – przetarg nieograniczonyustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 63:**

Dot. Części nr 22:

W Związku z wycofaniem produktu typu PreSep, czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 5 produkt o parametrach: cewnik oksymetryczny, trójświatłowy, długość 15 cm, z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej, rozmiar 5,5F ?

***Odp.: Zamawiający dopuszcza.***