OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest :

- Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Zakładu Poligraficznego UWM przy ul. Heweliusza 3 w Olsztynie.

I. W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- demontaż i utylizacja istniejących drzwi drewnianych dwuskrzydłowych,

- demontaż i utylizacja istniejącej bramy segmentowej,

- wykonanie i montaż nowych drzwi z profili aluminiowych izolowanych termicznie:

- wymiar otworu: 2200 x 2050,

- podział na dwa skrzydła rozwierane, symetryczne,

-  wypełnienie pełne,

- 1  zamek listwowy 3- punktowy,

- współczynnik przenikania ciepła U maksymalnie 1,3 W/(m2·K),

- kolor: brązowy,

- rozwiązanie progu ma umożliwiać przejazd wózka ręcznego na palety

- wykonanie robót towarzyszących: m.in. obrobienie ościeży i progu

Schemat drzwi poniżej:

2050

220

Sztuk -  1

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Każdy  z Wykonawców   winien dokonać  wizji lokalnej  na terenie  budowy  celem  sprawdzenia  warunków  placu budowy oraz warunków  związanych  z wykonaniem  prac będących  przedmiotem przetargu.  Wykonawca  winien każdorazowo   poinformować  Zamawiającego  o zamiarze  dokonania  wizji  lokalnej na terenie budowy.  Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu  nr 514 787 363 p. Lech Kotlewski.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia..

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia ,,gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości.

Wykonawca  udzieli  5 - letniej  gwarancji  na wszystkie prace

Wymagania stawiane Wykonawcy:

kosztorys  ofertowy  należy   wykonać  w postaci  kosztorysu  uproszczonego   z załączeniem:

- wskaźniki  cenotwórcze

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

18.06.2024r.

Opracował Lech Kotlewski