Lublin, dnia 27.05.2024 r.

SZP.26.2.75.2024

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:

***DOSTAWA SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO DO POBIERANIA PRÓBEK KRWI ŻYLNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI, TECHNIKĄ PRÓŻNIOWĄ***

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

*1.* ***Dotyczy Załącznika Nr 3 do SWZ*** *- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia punkt: „Probówki*

 *zaopatrzone w etykiety, na których umieszczono: symbol IVD i znak CE, znak sterylności, nazwę*

 *producenta, datę ważności, numer serii, pojemność, oznaczenie rodzaju probówki/rodzaj wypełniacza, miejsce na zapisanie danych personalnych oraz daty pobrania próbki”:*

 *Dotyczy poz. 3 formularza cenowego: Prosimy o możliwość zaoferowania* *probówek z aktywatorem*

 *wykrzepiania i żelem separującym, które na etykiecie mają nazwę własną probówki (zamiast rodzaju*

 *probówki/rodzaj wypełniacza ), oznaczenie takie spełnia normę 6710; pozostałe elementy etykiety*

 *zgodnie z SWZ.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym, które na etykiecie mają nazwę własną probówki (zamiast rodzaju probówki/rodzaj wypełniacza), oznaczenie takie spełnia normę 6710.**

 *2.* ***Dotyczy Załącznik Nr 3 do SWZ*** *- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Wymagania: „Igła*

 *kompatybilna z uchwytem, posiadająca zabezpieczenie ostrza lub inny sposób zabezpieczenia. Zsunięcie osłony zabezpieczającej na igłę powinno odbywać się przy użyciu kciuka. Zabezpieczenie igły powinno być nieodwracalne.”*

 *Czy Zamawiający będzie wymagał, aby sposób aktywacji mechanizmu zabezpieczającego ostrze po*

 *pobraniu odbywał się w sposób jednoznaczny tj. przy użyciu kciuka, bez możliwości aktywacji o twardą powierzchnię i fakt ten znalazł potwierdzenie w instrukcji producenta?*

**Odpowiedź:**
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

 *3.* ***Dotyczy §7 ust. 1.1) wzoru umowy:***

 *Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto.*

**Odpowiedź:**
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

 *4.* ***Dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy:***

 *Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 30% wartości wynagrodzenia.*

**Odpowiedź:**
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

 *5****. Dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy:***

 *Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że kary za zwłokę w dostawie będą naliczane do momentu*

 *wykonania zakupu zastępczego.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że kary za zwłokę w dostawie będą naliczane do momentu wykonania zakupu zastępczego.**

 *6.* ***Dotyczy §9 ust. 6 oraz §10 ust. 5 wzoru umowy:***

 *Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących przedkładania dokumentów określających możliwość zmian cen po wniosku Zamawiającego. Żądanie dokumentów w przypadku, gdy wniosek wychodzi ze strony Zamawiającego jest bezpodstawne, a zapis ten stoi w sprzeczności z ustawą Prawo Zamówień*

 *Publicznych i stanowi klauzulę abuzywną. Zgodnie z art. 433 pkt. 2 ustawy PzP „Projektowane*

 *postanowienia umowy nie mogą przewidywać naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy*

 *niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.